| Технічне завдання на закупівлю по предмету: Надання послуг з поточного та технічного обслуговування обладнання системи лікувальних газів НДСЛ «ОХМАТДИТ» в 2021році за адресою: м. Київ вул. В. Чороновола 28/1 код ДК 021:2015 – 50730000-9 Послуги з технічного обслуговування техніки. |
| --- |
| Список обладнання системи лікувальних газів яке потребує технічному обслуговуванню та поточному ремонту в 2021 році. Додаток 1 |
| Найменування обладнання | Місце знаходження | Кіль кісь |
| Компресор AIRPOL K-7 | Корпус №3 тех.поверх | 2 |
| Осушувач OR-50 ЗАМІНА | Корпус №3 тех.поверх | 1 |
| Компресор BOGE C-15 | Корпус №11 тех.поверх | 2 |
| Осушувач DME- 15 | Корпус №11 тех.поверх | 2 |
| Осушувач DME- 15 Заміна наповнювача | Корпус №11 тех.поверх | 2 |
| Приливно-витяжна вентиляція | Корпус №11 тех.поверх | 1 |

Очікувана вартість по лоту № 1 складає: 205 000,00 грн. (Двісті п’ять тисяч грн.

00 коп. з ПДВ.

Голова робочої групи:

Медичний директор							Чернишук С.С

Члени робочої групи:

Заступник генерального директора

з економічних питань 							Мирута Н.М.

В.о заступника генерального директора

з технічних питань 							Оголєв О.О.

Головний інженер							Ільченко Н.О.

Інженер з ремонту технічного обладнання 			Крамаренко В.В.

Додаток 2

Додаткові технічні вимоги:

1. Витратні матеріали та запасні частини, які будуть використані при виконанні робіт, повинні бути оригінальними, новими та сумісними з обладнання, обслуговування якого є предметом закупівлі. На підтвердження надати Гарантій лист від підприємства-виробника компресорів повітряних або його уповноваженого представника (дилера, філії). Гарантійний лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, мати назву предмету закупівлі.

2. Гарантійні листи, Сертифікати інженерів на сервісне обслуговування, надані у складі пропозиції уповноваженими представниками (дилерами, філіями) підприємств-виробників повинні  мати документальне підтвердження таких повноважень на території України, котре додається у складі пропозиції Учасника.

3. Гарантія на замінені запчастини, повинна складати, не менше 6 (шести) місяців з дати підписання Акту прийому – передачі виконаних робіт. На підтвердження надати Гарантійний лист Учасника у довільній формі.

4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. На підтвердження надати у складі пропозиції Гарантійний лист Учасника в довільній формі щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закону України «Про відходи».

5. Учасник при наданні послуг повинен дотримуватися вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. На підтвердження надати у складі пропозиції:

- Гарантійний лист Учасника в довільній формі;

- Копію Дозволу уповноваженого органу з питань охорони праці, який виданий безпосередньо на Учасника на право виконання робіт підвищеної небезпеки а саме: монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устатковання підвищеної небезпеки, а саме:  посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та  інших видів робіт, згідно з технічним завданням.

- Копії посвідчень сервісного  працівника (працівників), якого (яких) буде залучено до виконання робіт, про те, що він (вони) пройшов (ли) відповідне навчання з:

- Правил охорони праці під час експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- Правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

6. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника, про що надається відповідний лист-згода з даною умовою оголошення.

Додаток № 3

Порядок технічного обслуговування системи лікувальних газів:

| п/п | Назва | Кіл-ть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервісне обслуговування компресора K7 Заміна масла, фільтрів, сепаратора, перевірка працездатності клапанів, електроз*єднань, пневмошлангів. Масло 68 (напівсинтетика) Фільтр повітряний Фільтр масляний Фільтр сепаратор Ремені | 2 |  |  |

| 2 | Осушувач холодильного типу CDX 24 заміна | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Сервісне обслуговування компресора С15 Заміна масла, фільтрів, сепаратора, перевірка працездатності клапанів, електроз*єднань, пневмошлангів, обслуговування маслосистеми. Масло 20л MC46 (мінеральне) Фільтр повітряний Фільтр масляний Фільтр сепаратор Панельний фільтр Ремені (комплект) Сопло і металевий фільтр | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Сервісне обслуговування Осушувача DME 15 Заміна глушників, фільтр елементів фільтра, загальний огляд і контроль спрацювання клапанів, і електроз*єднань, Глушники (набір) Фільтр елемент для 020АА Фільтр елемент для 020АС | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Заміна наповнювача осушувача DME 15 Набір наповнювач, прокладки, ущільнення | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Заміна вставок приточних фільтрів Вставки 760 х 400 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

ДОГОВІР №

про закупівлю послуг за державні кошти

м. Київ                                 	             "____ "  __________________      2021 р.

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”, МОЗ України в особі генерального директора Жовніра Володимира Аполлінарійовича, що діє на підставі Статуту, названий в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, і ____________________________________ в особі _____________________________________, що діє на підставі ______________________ назване  в подальшому “Постачальник”, з іншої сторони, разом-Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

- Предмет Договору

1.1. УЧАСНИК зобов'язується протягом 2021 року надавати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2. Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуги:

ДК 021:2015:  50730000-9 Послуги з  технічного обслуговування техніки:

- послуг з поточного та технічного  обслуговування обладнання системи лікувальних газів НДСЛ «ОХМАТДИТ» в 2021році

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг

2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам Договору, поданій тендерній пропозиції та вимогам діючого законодавства України.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить _____________ грн. (_________________________) з ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. У Замовника виникають бюджетні зобов’язання за цим Договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником акту виконаних (наданих) послуг.

4.2. Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом 10 днів з моменту підписання акту про надання послуг.

V. Надання послуг

5.1. Термін надання послуг: до 31 грудня 2021 року.

5.2. Місце  надання послуг: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

6.1.2. приймати надані  послуги згідно з актом наданих послуг.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк протягом трьох днів;

6.2.2. контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного  оформлення документів, зазначених у пункті 4.3. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. забезпечити  надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. у разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника протягом трьох днів з дня невиконання Замовником свої зобов'язань.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2.  У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.4. За порушення Учасником умов зобов'язання щодо якості послуг Учасник сплачує на користь останнього штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг.

7.5. Сплата Стороною пені та відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання  зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не  існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом одного дня з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин  непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року включно.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. В ціну даного Договору, тобто у вартість послуг, включаються витрати на доставку спеціалістів до місця надання послуг.

11.2. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством, в тому числі ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами).

11.3. Сторони дійшли до взаємної згоди про те, що відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі», істотними (основними) умовами договору є: предмет договору, якість послуг, сума, що визначена у договорі, місце та строки надання послуг, строк дії договору.

11.4. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.5. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.6. Сума, що визначена в цьому договорі, змінюється в разі коригування ціни, яка може змінюватися на підставі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін (інфляція). Коригування здійснюється шляхом множення ціни ненаданих послуг по договору на індекс споживчих цін на момент укладення додаткової угоди про таке коригування та множення на кількість ненаданих послуг. У зв’язку з тим, що зміни у вказаному випадку можуть відбуватися як в бік з збільшення, так і в бік зменшення, то сума визначена в договорі, може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі (кількості наданих послуг).

XII. Додатки до договору

12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: – Специфікація/калькуляція

XIІI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК					ВИКОНАВЕЦЬ

| Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України |  |
| --- | --- |
| 01135 м. Київ,вул. В.Чорновола,28/1 |  |
| Код за ЄДРПОУ 01994089 |  |
| Банк Держказначейська служба України в м. Києві |  |
| Код банку 820172 |  |
| IBAN UA048201720343130001000016859 |  |
| Є неприбутковою організацією згідно розділу ПКУ |  |
| тел:(бухгалтерія 236-19-09,236-91-03) |  |
| Генеральний директор ______________________ Жовнір В.А. |  |