**Технічне завдання**

**код ДК 021:2015 – 50420000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуг з поточного ремонту та** **технічного обслуговування апарату УЗД Philips HD 11 XE)**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.
2. **Перелік робіт апарату УЗД Philips HD 11 XE включає в себе:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування обладнання** | **Серійний номер** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Апарату УЗД Philips HD 11 XE** | **серійний номер**  **USN11077119** | **1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Розбирання –збирання системи ультразвукової діагностичної Philips HD 11XE | послуга | 2 |
| 2 | Вакуумна чистка апарату | послуга | 1 |
| 3 | Ремонт блоку живлення | послуга | 1 |
| 4 | Переустановка програмного забезпечення | послуга | 1 |
| 5 | Перевірка розподільної здатності на фантомі КТI44384 | послуга | 1 |
| 6 | Сигнатурний аналіз системи | послуга | 1 |

1. **Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** | **Відповід-ність (ТАК/НІ)** |
|  | Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання) |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції **копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів**) про проходження навчання відповідного обладнання. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |

**4. Термін надання послуг:** з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

**Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.**

**Очікувана вартість закупівлі складає 41 000,00грн. (сорок одна тисяча гривень 00 коп.) з ПДВ.**

**Голова робочої групи:**

Медичний директор  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернишук С.С.**

**Члени робочої групи:**

Заст.генерального директора з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_**Мирута Н.М.**

В.о. заст.генерального директора з технічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Оголєв О.А.**

Головний інженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бабак В.Г.**

Завідувач Центру Радіології \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ребенков С.О.**

Інженер з ремонту технічного обладнання \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Крамаренко В.В**.