Технічне завдання по предмету закупівлі

медичні матеріали - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 33140000-3

(рукавички хірургічні - код ДК 021:2015 – 33141420-0)

рукавички хірургічні: 47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні;56286 – Рукавички оглядові/ процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латекс;40548 Хірургічна рукавичка, латекс;61631-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, непудровані, стерильні;

| № з/п | Код та назва національного класифікатору медичного виробу НК 024:2019 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Кількість | Од. вим. | Медико-технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички | Рукавички оглядові латексні (нестерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) розмір S, M, L. | пара | 280000 | Використовуютьсядля захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Виготовлені з матеріалу – латекс, без пудри Повинні мати валик на манжеті для більш зручного одягання, довжина не менше 24 см, товщина не менше 0,08 мм, текстурована поверхня долонь та пальців. Розміри: - малий (S), - середній (М,) - великий (L), Нестерильні, одноразового використання, пакування: по 50 пар, термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Повинні відповідати вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4. |
| 2 | 56286 – Рукавички оглядові/ процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні | Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички | Рукавички оглядові нітрилові (нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри) розмір S, M, L. | пара | 400000 | Використовуютьсядля оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу– нітрилу, валик на манжеті для більш зручного одягання, без пудримати текстуровану поверхню пальців, довжину не менше 24,0 см. Повинні мати товщину: - в зоні пальців 0,09мм (не менше 0,05 мм), - в зоні долоні 0,07мм (не менше 0,05 мм), Повинні мати ширину рукавичок по розмірам: - S – 85мм (не менше 80+10мм), - M – 97мм (не менше 95+10мм), - L – 110мм (не менше 110+10мм). розміри: S (малий), M (середній), L (великий). нестерильні, для одноразового використання. пакування по 50 пар. ермін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. СУЯ повинна відповідати міжнародному та стандарту України ISO 13485:2016. |
| 3 | 40548 Хірургічна рукавичка, латекс | Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички | Рукавички хірургічні латексні (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валиком на манжеті) розмір 6,0-9,0 | пара | 10000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. виготовлені з матеріалу – натуральний латекс. з валиком на манжеті для більш зручного одягання, з пудрою. текстуровану поверхню долонь та пальців, анатомічна форма (ліва та права). Повинні мати великий палець під кутом. довжина рукавичок не менше 266 мм. товщина в зоні пальців і долоні ≥ 0,16мм (не менше 0,10 мм). Ширина в зоні долоні: - 6,0 – 77-79мм (не менше 77+5мм), - 6,5 – 83-86мм (не менше 83+5мм), - 7,0 – 88-90мм (не менше 89+5мм), - 7,5 – 94-96мм (не менше 95+5мм), - 8,0 – 101-105мм (не менше 102+6мм), - 8,5 – 106-108мм (не менше 108+6мм), - 9,0 – 112-115мм (не менше 114+6мм). Повинні мати розміри: 5,5-9,0. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. Повинні мати термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Повинні бути запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Повинні відповідати вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ повинна відповідати міжнародному та стандарту України ISO 13485:2016. |
| 4 | 40548 Хірургічна рукавичка, латекс | Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички | Рукавички хірургічні латексні (стерильні, без пудри, текстуровані, з валиком на манжеті) розмір 6,0-9,0 | пара | 20000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Повинні бути виготовлені з матеріалу – натуральний латекс. Повинні мати валик на манжеті для більш зручного одягання. Повинні бути без пудри. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців. Повинні мати анатомічну форму (ліва та права). Повинні мати великий палець під кутом. Повинні мати довжину рукавичок не менше 266 мм. Повинні мати товщину в зоні пальців і долоні ≥ 0,16мм (не менше 0,10 мм). Ширина в зоні долоні: - 6,0 – 77-79мм (не менше 77+5мм), - 6,5 – 82-84мм (не менше 83+5мм), - 7,0 – 88-90мм (не менше 89+5мм), - 7,5 – 95-97мм (не менше 95+5мм), - 8,0 – 101-104мм (не менше 102+6мм), - 8,5 – 106-108мм (не менше 108+6мм), - 9,0 – не менше 114+6мм). Повинні мати розміри: 5,5-9,0. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. Повинні мати термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Повинні бути запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Повинні відповідати вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ повинна відповідати міжнародному та стандарту України ISO 13485:2016. |
| 5 | 61631-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, непудровані, стерильні | Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички | Рукавички оглядові нітрилові стерильні | шт | 100 | Повинні використовуватись для маніпуляцій з високим ступенем ризику інфекцій при оглядових процедурах в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Повинні бути виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу– нітрилу. Повинні мати валик на манжеті для більш зручного одягання. Повинні бути без пудри. Повинні мати текстуровану поверхню пальців. Повинні бути оброблені силіконом з внутрішньої сторони. Повинні мати довжину не менше 296-297 мм. Повинні мати ширину долоні по розмірам: - S – 82 мм (не менше 80+10мм); - М - 95 мм (не менше 95+10мм); - L - 105 мм (не менше 110+10мм). Повинні мати товщину в зоні пальців не менше 0,19-0,22мм. Повинні мати товщину в зоні долоні не менше 0,19мм. Можуть бути в різних кольорах: білий, рожевий, блакитний, ліловий. Повинні мати розміри: XS (екстра малий); S (малий), M (середній), L (великий), XL (экстра великий). Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. Повинні бути запаковані попарно в індивідуальну упаковку. Повинні мати термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Повинні відповідати вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ повинна відповідати міжнародному та стандарту України ISO 13485:2016. |

Очікувана вартість закупівлі складає: 4 185 500,00грн (чотири мільйони сто вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп) з ПДВ.