# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

агрохімічна продукція – код ДК 021:2015: 24450000-3 - (дезінфікуючі засоби –41550 - Дезінфікуючі засоби для рук; 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук; 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів; 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів; 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів; 58077 Протирання дезінфекції медичного пристрою; 38713 - дезінфікуючі засоби, для хірургічних інструментів; 38713 - дезінфікуючі засоби, для хірургічних інструментів; 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук; 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук)

| № | Код та назва відповідно до НК 024:2019 | Міжнародна непатентована або загально прийнята назва (або еквівалент) | Медико-технічні характеристики | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Дезінфікуючі засоби для хірургічної та гігієнічної обробки рук Стерилліум класік пур, 5л або еквівалент | 1. Склад засобу, мас.%: 2-пропанол – 43,0-47,0; 1-пропанол – 28,5-31,5; мецетроній етилсульфат – 0,18-022; 2. Засіб повинен мати широкий спектр антимікробної дії (повинно бути вказано в інструкції, в т.ч. атестацію згідно Європейських стандартів): бактерицидну дію, у т. ч. по відношенню до видів нижче наведених бактерій та їх штамів, а також до штамів, резистентних до антибіотиків: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter lwoffii, Bacteroides fragilis, Burkholderia cepacia, Clostridium difficile, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Listeria monocytogenes, Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis; Salmonella typhimurium; Serratia marcescens, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis, Vibrio сholerae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 1500, EN12054, EN 12791, EN 13727 або ДСТУ); туберкулоцидну дію, атестований по відношенню до Mycobacterium tuberculosis, Mycobactеrium terrae згідно з Європейським стандартом EN 14348 або згідно ДСТУ EN 14348:2014 (чинний в Україні від 2015-02-01); мікобактерицидну дію, атестований по відношенню до Mycobacterium avium, Mycobactеrium terrae згідно з Європейським стандартом EN 14348; фунгіцидну дію, у т. ч. по відношенню до Candida albicans, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Aspergillus brasiliensis, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624); віруліцидну дію, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу типів 1 та 2, вакцинія-, рота-, поліома-, адено-, SARS–асоційованих коронавірусів, збудників вірусів грипу, включаючи грип А, вірус «пташиного грипу» Н3N8 та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476); пролонговану дію 3 години (згідно з Європейським стандартом EN 12791). 3. Загальний час хірургічної обробки рук не повинен перевищувати 1,5 хвилини. 4. Можливість використання в усіх типах лікувально-профілактичних закладів. 5. Відсутність подразнюючої дії на шкіру рук. 6. Економічність — min 6 мл на одну хірургічну обробку рук. 7. Можливість застосування засобу для обробки ін'єкційного поля. 8. Засіб повинен забезпечувати антиперспірантну дію та зменшувати кількість вологи під рукавичками. 9. Засіб повинен зменшувати кількість транзиторної мікрофлори за 30 сек. у 100 000 раз та перешкоджати виділенню резидентної мікрофлори з глибоких шарів шкіри. 10. Швидка дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення, у т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 11. Засіб повинен бути сумісним з професійним рідким милом та бальзамом для шкіри рук медичного персоналу. 12. Активність по відношенню до Mycobacteriumterrae, Mycobacteriumavium, Mycobacteriumtuberculosis (повинно бути вказано в інструкції). | шт | 200 |
| 2 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Дезінфікуючі засоби для хірургічної та гігієнічної обробки рук Стерилліум класік пур, 1л або еквівалент |  | шт | 200 |
| 3 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Дезінфікуючі засоби для обробки поверхонь Мікробак форте, 5л або еквівалент | 1. Засіб не повинен містити хлор. 2. Склад засобу, мас%: діючі речовини: бензил-C12-18-алкілдиметиламоній хлорид – 18,6-21,2; N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан -1,3-діамін – 4,5-5,5; допоміжні речовини: детергенти, інгібітор корозії, регулятор піноутворення, гідротропна речовина, ароматизатор, вода – до 100,0. 3. Бактерицидні властивості, у т.ч. по відношенню до Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa, Escherichiacoli, Enterococcushirae, Enterococcusfaecium, Proteusmirabilis, збудників лістеріозу, сальмонельозу, штамів, резистентних до антибіотиків, включаючи MRSA/EHECта ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 13727); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Mycobacteriumterrae,Mycobacteriumtuberculosis ; фунгіцидні властивості, у т.ч. по відношенню до Саndida albicans та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624); віруліцидні властивості, у т.ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вакцинія-, рота-, поліома-, адено-, норовірусів, SARS–асоційованих корона вірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN14476 та випробуваний відповідно до методик BGA/DVV). 4. Можливість застосування в присутності пацієнтів. 5. Економічність — вартість обробки 1 м2 методом протирання. 6. Режим застосування: вірусні і бактеріальні інфекції. Експозиція — не більше 60 хв. 7. Можливість зливання відпрацьованого робочого розчину в каналізацію без розведення водою. 8. Відсутність необхідності застосування респіраторів і гумового взуття при використанні робочих розчинів. | шт | 50 |
| 4 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Засоби для дезінфекції та миття виробів медичного призначення, поверхонь, обладнання, інвентарю, т.і. Аніосурф преміум НПК UA, 1л або еквівалент | 1.Засіб для ефективної дезінфекції та глибокого очищення поверхонь, обладнання та виробів медичного призначення з кількістю АДВ не більше 9,15 мас.%. 2. Широкий спектр мікробіологічної активності: бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, збудників, лістеріозу, сальмонельозу, а також штамів, резистентних до антибіотиків, включаючи MRSA/EHEC та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами або ДСТУ); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Mycobacterium terrae, Mycobacterium tuberculosis (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14563 або ДСТУ); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Саndida albicans, Aspergillus niger та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами або ДСТУ); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до вірусів гепатитів А, В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів грипу, включаючи H1N1, H7N9, вірусу Ебола, вірусу герпесу типу 1 , поліовірусу типу 1 , адено-, (атестований згідно з Європейським стандартом або ДСТУ). 3. Робочі розчини засобу класифікуються як безпечні для здоров’я людей та навколишнього середовища (повинно бути вказано в Інструкції). 4. Низька концентрація робочих розчинів по режиму туберкульозу – 0,15% - 0,25%. 5. Наявність режиму дезінфекції ВМП по вірусному гепатиту В, С 0,25% - 5 хв. 6. Обробку в приміщеннях можна проводити в присутності людей (повинно бути вказано в Інструкції). 7. Мікробіологічна активність повинна бути протестована відповідно до Європейських стандартів або ДСТУ. 8. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ІSO14001:2015 9. Значення рН концентрату не вище 7,5. 10. Туберкулоцидні властивості повинні бути протестовані по Mycobacterium terrae (атестований згідно з Європейським стандартом ЕN 14563 або ДСТУ). 11. Термін придатності робочих розчинів не повинен перевищувати 7 діб. 12. Наявність режиму дезінфекції по режиму вірусу Ебола – 0,25% - 30 хв. | шт | 100 |
| 5 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Препарат для швидкої дезінфекції і очищення поверхонь, ВМП та устаткування Аніоспрей квік UA, 1л або еквівалент | 1. Готовий до використання спиртовмісний засіб на основі етилового спирту. 2. Не містить альдегіди. 3. Засіб повинен мати: бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до MRSA/EHEC, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 14348, EN 14563); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Candida albicans, Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes таін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624, EN 14562); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників інфекції з парен- теральним механізмом передачі – вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу тип 1, «свинячого грипу» H1N1, рота-, адено-, вакциніявірусів, а також SARS-асоційованих коронавірусів, тощо (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476 +А1). 4. Засіб повинен мати досконалі миючі властивості. 5. Експозиція не більше 30 секунд. 6.Засіб повинен висихати без слідів, не пошкоджувати матеріали. 7.Засіб не повинен фіксувати білкові та інші органічні та неорганічні забруднення. 8. Робочі розчини засобу класифікуються як безпечні для здоров’я людей та навколишнього середовища (повинно бути вказано в Інструкції). 9. Склад засобу: діючі речовини: етанол – 53,6-56,4; N,N-дидецил-N-метил-полі (оксіетил) амоній пропіонат – 0,089-0,120; допоміжні речовини: наповнювач, ароматизатор, вода – до 100,0. 10. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ІSO14001:2015 | шт | 1500 |
| 6 | 58077 Протирання дезінфекції медичного пристрою (код CPV - 24455000-8) | Засіб для очищення, в тому числі до стерилізаційного очищення гнучких та жорстких ендоскопів Аніозим сінержи 5, фасовка 1 л або еквівалент | 1. Засіб повинен мати в своєму складі наступний комплекс ферментів: амілазу, глюконазу, ліпазу, маннаназу, протеазу. 2. Засіб повинен добре змочувати поверхні та розчиняти органічні забруднення, білкові, жирові, залишки крові із зовнішніх та внутрішніх поверхонь гнучких та жорстких ендоскопів. 3. Засіб повинен мати високоефективні миючі властивості. 4. Засіб повинен зберігати свої властивості незалежно від жорсткості води. 5. Засіб не повинен мати корозійну дію щодо виробів із нержавіючої сталі, алюмінію, латуні, титану, олова, скла, тефлону, полімерних матеріалів, гуми. 6. Засіб застосовується для очищення та ПСО виробів медичного призначення, в т.ч. жорстких та гнучких ендоскопів. 7.Можливість використання засобу в різних типах автоматичних мийних машинах та ультразвукових ваннах (повинно бути вказано в Інструкціях). 8. Робочі розчини засобу класифікуються як безпечні для здоров’я людей та навколишнього середовища (повинно бути вказано в Інструкціях). 9. Робочі розчини засобу повинні мати бактеріостатичні та фунгістатичні властивості, які запобігають розмноженню мікроорганізмів в процесі зберігання та застосування. 10. Засіб повинен проявляти активність по відношенню до бактеріальної біоплівки (запобігати її утворенню та знищувати біоплівку за її наявності). 11. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ІSO14001:2015 | шт | 90 |
| 7 | 38713 - дезінфікуючі засоби, для хірургічних інструментів (код CPV - 24455000-8) | Засіб для дезінфекції, ПСО, дезінфекції високого рівня та стерилізації ВМП, в т.ч. гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до нихАніозим DD1 UA, 5л або еквівалент | 1. Дезінфекція, дезінфекція високого рівня, інтенсивне очищення, стерилізація виробів медичного призначення, в т.ч. гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них. 2. Склад засобу: діючі речовини:N,N-дидецил-N-метилполі(оксіетил)амоній пропіонат (не більше) – 6,93; полі(гексаметиленбігуанід) гідрохлорид (не більше) -1,104; комплекс ферментів (протеаза, амілаза, ліпаза) (не більше) - 0,08; допоміжні речовини: детергенти, стабілізатори, хелатоутворюючий агент, ароматизатор, барвник, вода – до 100. 3. Наявність досконалих миючих властивостей. 4. Засіб повинен знищувати бактеріальні біоплівки за 5 хвилин (повинно бути вказано в Інструкції). 5.Мікробілогічна ефективність засобу повинна бути тестована згідно Європейських стандартів або ДСТУ (повинно бути вказано в Інструкції). 6. Засіб повинен мати: бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcusaureus, Enterococcushirae, Escherichiacoli, Listeriamonocytogenes, MRSA, Enterococcusfaecium, Acinetobacterbaumanniiта ін., а також до бактеріальних біоплівок(Pseudomonasaeruginosa та ін.) (атестований, у т. ч. згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 13727, EN 14561 та стандартами Франції NF Т 72-170, NF Т 72-300); спороцидні властивості, у т.ч. по відношенню до Bacillus subtilis, Clostridium oedematiens; туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Mycobacterium tuberculosis; фунгіцидні властивості, по відношенню до грибів роду Саndida та ін. (атестований, у т. ч. згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів А, В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу тип 1, вірусів грипу, включаючи «свинячий грип» H1N1 та «пташиний грип» H7N9, поліовірусів тип 1 та тип 2, вакциніявірусів та ін. 7.Робочі розчини використовуються багаторазово на протязі 7 днів. 8. Робочі розчини засобу класифікуються як безпечні для здоров’я людей та навколишнього середовища (повинно бути вказано в Інструкції). 9. Режим дезінфекції при інфекціях вірусної етіології з парентеральним механізмом передачі (гепатити В, С, СНІД): 0,5% - 5 хв. При бактеріальних інфекціях, вкл. мікобактерії туберкульозу: 0,5% - 5 хв. 10. Величина рН робочого розчину з концентрацією 0,5% становить приблизно 7,0. 11.Мікробіологічна активність повинна бути протестована відповідно до Європейських стандартів або ДСТУ. 12. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ІSO14001:2015 | шт | 50 |
| 8 | 38713 - дезінфікуючі засоби, для хірургічних інструментів (код CPV - 24455000-8) | Засіб для дезінфекції, дезінфекції високого рівня та холодної стерилізації Стераніос 20% фасовка 500 мл або еквівалент | 1.Склад засобу: діюча речовина: глутаровий альдегід – 18,0-22,0; допоміжні речовини: розчинники, барвник, вода – до 100. 2. Спектр антимікробної дії: бактерициднівластивості, у т. ч. по відношенню до Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 13727,EN14561); спороцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes; туберкулоцидні властивості, атестований по відношеннюдо Mycobacterium terrae, згідно з Європейськими стандартами EN 14348; мікобактерицидні властивості, атестований по відношеннюMycobacterium avium, Mycobacterium terraeзгідно з Європейськими стандартами EN 14348, EN 14563; фунгіцидні властивості,у т. ч. по відношенню до грибів роду Саndida, та роду Aspergillus та ін.(атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275,EN 13624, EN 14562); віруліциднівластивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів А, В та С, ВІЛ-інфекції, поліовірусів типу 1, аденовірусів типу 5 та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476). 3.Активний по відношенню до бактерій, вірусів, грибів при експозиції -10 хв. 4. Активний по відношенню до спор при експозиції 15 хв. 5. Не потребує додаткової активації. 6. Відмінно сумісний з матеріалами. 7. Не викликає корозії. 8. Робочі розчини використовуються багаторазово протягом 30 діб. 9. Наявність тест-стрічок для експрес-контролю придатності робочих розчинів засобу при багаторазовому використанню. 10. Сумісність засобу з матеріалами ендоскопічного обладнання підтверджено фірмами «OLYMPUS» (Японія), «Karl Storz» (Німеччина) (повинно бути вказано в Інструкції). 11. Наявність низького піноутворення засобу та можливість застосування в автоматичних мийних машинах. 12. Засіб повинен бути сумісний з Аніозим Сінержі 5. 13. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ІSO14001:2015 | шт | 110 |
| 9 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Препарати для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Г,5л або еквівалент | 1. Препарат повинен мати бактерицидні властивості,у т. ч. по відношенню до:MRSA/EHEC та інших антибіотикорезистентних бактерій, Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa, Enterococcusfaecium, Escherichiacoli, Proteusmirabilisта ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/VAН); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до:Mycobactеriumterrae, (випробуваний відповідно до методик DGHM); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Candida albicans та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусівгерпесу типу 1, вакцинія-, ротавірусів та ін. (атестований згідно зЄвропейським стандартом EN 14476 та випробуваний відповідно до методик DVV). 2. Склад засобу: діючі речовини: 2-пропанол – 60,0-66,0; бензалконій хлорид – 0,020-0,030;допоміжні речовини: барвники – оранжево-жовтий S (Е110), хіноліновий жовтий (Е104), діамантовий чорний BN (Е151); вода – до 100,0. 3. Препарат повинен забезпечувати знежирювальне очищення шкіри, а також мати пролонговану дію. 4. Засіб повинен бути придатний для антисептики шкіри перед ін’єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептики дрібних травм. 5. Можливість застосування для гігієнічної та хірургічної обробки рук в ургентних ситуаціях. 6. Засіб повинен сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання. 7. Засіб повинен маркувати операційне поле. 8. Засіб повинен бути придатним для швидкої дезінфекції поверхонь, ВМП, в т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. | шт | 35 |
| 10 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Засіб для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Ф, 1л або еквівалент | 1. Склад засобу: діючі речовини: 2-пропанол – 60,0-66,0; бензалконій хлорид – 0,020-0,030, допоміжні речовини: вода – до 100,0. Засіб не повинен мати в складі 2-феноксіетанолу. 2. Засіб повинен мати бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до: MRSA/EHEC та інших антибіотикорезистентних бактерій, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Enterococcushirae, Escherichia coli, Proteus mirabilis та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Mycobactеrium terrae, (випробуваний відповідно до методик DGHM); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Candida albicans та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, ортоміксовірусів (включаючи всі види віруси грипу людини та тварин), філовірусів (включаючи вірус ЕБОЛА), параміксовірусів (включаючи вірус кору), вірусівгерпесу типу 1, вакцинія-, ротавірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476 та випробуваний відповідно до методик DVV). 3. Препарат повинен забезпечувати знежирювальне очищення шкіри, а також мати пролонговану дію. 4. Засіб повинен бути придатний для антисептики шкіри перед ін’єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептики дрібних травм. 5. Можливість застосування для гігієнічної та хірургічної обробки рук. 6. Засіб повинен сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання. 7. Засіб повинен бути придатним для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук медперсоналу. 8. Засіб повинен бути придатним для швидкої дезінфекції поверхонь, ВМП, в т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 9. Засіб повинен бути придатним для дезінфекції шкіри при зніманні швів. 10. Засіб повинен бути придатним для профілактики грибкових захворювань. 11. Засіб повинен бути придатним для обробки внутрішньої поверхні взуття та обробки ніг при грибкових інфекціях. | шт | 49 |
| 11 | 58077 Протирання дезінфекції медичного пристрою (код CPV - 24455000-8) | Серветки АНІОС КВІК ВАЙПС для швидкодіючої дезінфекції невеликих поверхонь, обладнання та інструментарію, просочені дезінфікуючим засобом 120 шт. або еквівалент | 1. Неткані безворсові серветки розміром 130 х 190 мм з щільністю 23г/м2, вироблені із суміші целюлози та віскози, просочені дезінфікуючим засобом. 2. Склад засобу, мас. %: діючі речовини: етанол – 53,6-56,4; N,N-дидецил-N-метил-полі (оксіетил) амоній пропіонат – 0,089-0,120; допоміжні речовини: денатуруюча домішка, ароматизатор, вода – до 100,0. 3. Засіб повинен мати: Бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до MRSA/EHEC, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN 13697); туберкулоцидні властивості, атестований по відношенню до Mycobacterium terrae, згідно з Європейськими стандартами EN14348, EN14563; мікобактерицидні властивості, атестований по відношенню Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae згідно з Європейськими стандартами EN 14348, EN14563; фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Candida albicans, Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до вірусів гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу типу 1, вірусу Ебола, «свинячого грипу» H1N1, «пташиного грипу» H7N9, рота-, адено-, норо-, вакциніявірусів, SARS-асоційованих коронавірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476+А1 та випробуваний відповідно до методик BGA/DVV). 4. Режими поточної та заключної дезінфекції об’єктів серветками, при кишкових та крапельних інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (у т. ч. викликаних вірусами гепатиту В та С, ВІЛ-інфекції, вірусами герпесу типу 1, «свинячого грипу» H1N1, «пташиного грипу» H7N9, рота-, адено-, вакциніявірусами, SARS-асоційованими коронавірусами), грибкової етіології (у т. ч. викликаних Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes) та режими профілактичної дезінфекції не повинен перевищувати 30 сек. 5. Можливість застосування в кухонних зонах та зонах переробки продуктів харчування. 6. Серветки повинні добре змочувати поверхню, засіб повинен швидко висихати і не утворювати залишку. 7. В ургентних ситуаціях можливість застосування для гігієнічної дезінфекції шкіри рук. 8. Можливість застосування препарату для дезінфекції гумових рукавичок. 9. Під час застосування серветок не потребується захисту шкіри рук та органів дихання. 10. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ІSO9001 -2015; ІSO14001:2015 | пак | 400 |
| 12 | 58077 Протирання дезінфекції медичного пристрою (код CPV - 24455000-8) | Засіб для дезінфекції та миття поверхонь, санітарно-технічного обладнання, проведення генеральних прибирань Жавілар Ефект або еквівалент | 1.Хлорвмісний засіб на основі дихлорізоціанурату натрію (не менше 99,5%). 2. Форма випуску – таблетки з хрестоподібною роздільною боріздкою. 3.Широкий спектр антимікробної дії – бактерицидний (включаючи мікобактерії туберкульозу), віруліцидний (включаючи збудників парентеральних та кишкових інфекцій, фунгіцидний (в т.ч. плісняві гриби та дерматофіти), спороцидний 4.Можливість застосовувати засіб у випадках ускладнень епідситуації з ОНІ, в т.ч. сибірки (режими викладено в Інструкції щодо застосування засобу) . 5.Наявність скороченої експозиції (до 15 хвилин) при застосуванні для знезараження санітарно-технічного обладнання при інфекціях бактеріальної етіології та вірусних гепатитів В, С. 6. Можливість застосування засобу для попереждення та боротьби з пліснявою (режими викладено в Інструкції щодо застосування засобу). 8. Засіб віднесений до малонебезпечних речовин (4 клас небезпеки) при нанесенні на шкіру. 9.Можливість застосування засобу в присутності осіб, не причетних до проведення робіт з дезінфекції. 10.Можливість приготування 4500 л робочого розчину з однієї упаковки. 11. Фасування: пластикова банка 300 табл. | шт | 1000 |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає 2143000,00грн. (два мільйони сто сорок три тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.