**Технічне завдання**

**на закупівлю по предмету:**

**код ДК 021:2015 – 50420000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуг з поточного ремонту та** **технічного обслуговування Дихальних апаратів SERVO-I s\n 59986**, **s\n** **59983**, **s\n** **59972**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування обладнання** | **Серійний номер** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Дихальних апарат SERVO-I** | **серійний номер №59986** | **1** |
| **2** | **Дихальних апарат SERVO-I** | **серійний номер №59983** | **1** |
| **3** | **Дихальних апарат SERVO-I** | **серійний номер №59972** | **1** |

1. **Перелік робіт дихальних апаратів SERVO-I включає в себе:**

**- Дихальний апарат SERVO-I Servo-I s\n 59986**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару/послуги** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** |
| 1. | Діагностика з використанням сервісного ключа | послуги | 1 |
| 2. | Заміна О2 сенсору(багаторазовий) | послуги | 1 |
| 3. | Розбирання та збирання апарату і окремих вузлів системи | послуги | 1 |

**- Дихальний апарат SERVO-I Servo-I s\n 59983**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару/послуги** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** |
| 1. | Діагностика з використанням сервісного ключа | послуги | 1 |
| 2. | Заміна плати PC 1772 | послуги | 1 |
| 3 | Заміна програмного забеспечення для плати РС1772 | послуги | 1 |
| 5. | Розбирання та збирання апарату і окремих вузлів системи | послуги | 1 |

**- Дихальний апарат SERVO-I Servo-I s\n 59972**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару/послуги** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** |
| 1. | Діагностика з використанням сервісного ключа | послуги | 1 |
| 2. | Заміна О2 сенсору(багаторазовий) | послуги | 1 |
| 3. | Розбирання та збирання апарату і окремих вузлів системи | послуги | 1 |

1. **Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** | **Відповід-ність (ТАК/НІ)** |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції **копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів**) про проходження навчання відповідного обладнання. |  |
|  | Вартість послуг повинна **включати вартість витратних матеріалів** необхідних для проведення технічного обслуговування(надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.
2. **Термін надання послуг:** з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.

Очікувана вартість закупівлі складає **260 000,00 грн. (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.**