**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

На закупівлю по предмету: **код ДК 021:2015 – 50710000-5 послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель ( послуги з технічного обслуговування та ремонт витяжної установки REMAK КДП НДСЛ «Охматдит» МОЗ України за адресою: вул. Стрітенська 7/9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Найменування обладнання** | **Од.вимір.** | **Кіл-ть** | **Технічні характеристики до запчастин**  **(технічна специфікація)** |
| **Система вентиляції та кондиціювання**  КДП НДСЛ «Охматдит» МОЗ України | | | | |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування та ремонту приточно витяжних установок REMAK із заміною запчастин: | послуга | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заміна теплообмінника водяного |  |  | Товщина -150мм  Загальна довжина -640мм  Глибина 700мм  Q-49,7кВт |
| 1.2 | Заміна теплообмінника водяного. |  |  | Товщина -150мм  Загальна довжина -640мм  Глибина 700мм  Q-64,2кВт |
| 1.3 | Заміна насоса GRUNDFOS 1 шт. |  |  | Тип UPS 32-80-180 |
| 1.4 | Заміна фільтра 4 шт. |  |  | APF 340\*645\*350 (3K,G4) |
| 1.5 | Заміна фільтра 4 шт. |  |  | APF 420\*805\*350 (4K,G4) |
| 1.6 | Заміна фільтрів 10 шт. |  |  | APF 592\*592\*305 (6K,G4) |
| 1.7 | Заміна фільтрів 3 шт. |  |  | APF 592\*897\*305(6К,G4) |
| 2. | Огляд вентиляційного обладнання , перевірка всіх кріплень і конструкцій в цілому | послуга | 1 |  |
| 3. | Перевірка електроприводів запірної регулюючої арматури | послуга | 1 |  |
| 4. | Контроль за станом фільтрів | послуга | 1 |  |
| 5. | Оцінка стану лопастей вентиляторів | послуга | 1 |  |
| 6. | Чистка решіток | послуга | 1 |  |
| 7. | Оцінка роботи дренажної системи і її очищення при необхідності | послуга | 1 |  |
| 8. | Контроль за станом автоматики | послуга | 1 |  |
| 9. | Антибактеріальна обробка теплообмінників | послуга | 1 |  |

**Інші вимоги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** | **Відповід-ність (ТАК/НІ)** |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | **Надати довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації** (з обов’язковою вказівкою прізвища, ім’я, по-батькові особи, освіти, посади, загального стажу роботи та стажу роботи на займаній посаді) з профільною вищою освітою за спеціальністю «Холодильні машини і установки» (не менше 2-х працівників) з обов’язковим наданням їх дипломів про профільну вищу освіту за спеціальністю «Холодильні машини і установки» та працівників, які будуть безпосередньо здійснювати надання послуг (не менше 2-х працівників). Для останніх надати наступне документальне підтвердження проходження перевірки знань(посвідчення та протокол комісії):  2) Навчання з пожежної безпеки;  3) Навчання з електробезпеки;   1. Навчання з охорони праці обладнання, що працює під тиском;   Навчання з охорони праці під час виконання робіт на висоті |  |
|  | **Надати довідку в довільної формі про згоду, що Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів** необхідних для проведення технічного обслуговування. На надані послуги, використані матеріали та запчастини повинна надаватись гарантія якості не менше 12 місяців |  |
|  | **Надати довідку (складену в довільній формі), що містить інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору** з послуги з ремонту або технічного обслуговування холодильного та вентиляційного обладнання або систем вентиляції та кондиціювання повітря, укладений, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.  **Надати позитивний Лист – відгук від контрагентів**, зазначених в довідці (не менше одного), із зазначенням інформації про належне виконання договору.  Відгук повинен містити інформацію про реквізити договору (номер, дата), назву предмету закупівлі (договору), інформацію про виконання договору в повному обсязі.  Надати копію (її) договору (ів) та акти виконаних робіт з послуг та ремонту або технічного обслуговування холодильного та вентиляційного обладнання або систем вентиляції та кондиціювання повітря. |  |
|  | Надати довідку, складену в довільній формі яка містить дані про наявність обладнання та матеріально технічної бази. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |
|  | Надати копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останніх звітних період.  Якщо учасник є новоствореною особою, і ще не складав та не подавав до органів державної фіскальної служби (державної податкової інспекції) звітність відповідно до положень Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, яка вимагається Замовником для підтвердження наявності фінансової спроможності, то він у складі пропозиції надає лист-пояснення (в довільній формі), за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів та надає копії витребуваних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за наявні в такого учасника останні звітні періоди, які передують даті кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |  |
|  | Надати для фільтрів, насосу та теплообмінників паспорт від виробника |  |
|  | Надати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки на:  1) роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п3 група Б дод 2 до Порядку);  2) Роботи верхолазні (п.18 група Б дод.2 до Порядку);  3) Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я (п.19 група Б дод.2 до Порядку);  4) Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів (п.21 група Б дод.2 до Порядку) |  |
|  | Надати довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника. У довідці обов’язково зазначити інформацію щодо наявності виробничого приміщення (власне/орендоване; призначення використання приміщення; місцезнаходження; площа).  До довідки надати наступне:  - документально підтверджену наявність виробничого приміщення, шляхом надання одного з наступних документів: документ, що підтверджує право власності Учасника на виробниче приміщення або діючий договір, що підтверджує наявність в Учасника права користування виробничим приміщенням (договір оренди/суборенди), з терміном дії протягом всього періоду надання послуг.  - документ(и), що підтверджує(ють) наявність власного транспорту, необхідного для надання послуг згідно з умовами закупівлі або договору/-ів на транспортні послуги, оренди транспорту тощо, з терміном дії протягом всього періоду надання послуг. |  |

**Очікувана вартість закупівлі складає 131000,00 грн. (сто тридцять одна тисяча грн. 00 коп.) з ПДВ.**