**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**лікарські засоби різні - код ДК 021:2015: 33690000-3 (Лот №1 – Реагенти до аналізатору електролітів "Elektrolyte Analyzer — 9180" (закрита система); Лот №2 - Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas Integra 400 Plus" (закрита система); Лот №3 - Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas 6000" (закрита система); Лот №4 - Реагенти до біохімічного аналізатору "Reflotron plus" (закрита система))**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва реактиву, або еквівалент** | **Од.вим.** | **Загальна кількість** | **НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИЄдиний закупівельний словник ДК 021:2015**  | **НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019** |
| **Лот №1 - Реагенти до аналізатору електролітів "Elektrolyte Analyzer — 9180" (закрита система):** |
| 1 | Фасовка для рідини та контейнер для відходів. Містить калібраційні та промивні розчини | набір | 25 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52867 Множинні електроліти IVD, калібратор |
| 2 | Контрольний матеріал ISETROL для відстеження ISETROL Electrolyte аналізу натрію, калію, іонізованого кальцію, Controls літію, хлориду, загального діоксиду вуглецю, іонізованого магнію та рН | набір | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал |
| 3 | Мембранний електрод для IVD вимірювань калію | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви |  52892 Калій (K+) IVD, набір, йонселективні електроди |
| 4 | Мембранний електрод для IVD вимірювань кальцію | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52874 Кальцій (Ca2+) IVD, набір, йонселективні електроди |
| 5 | Мембранний електрод для IVD вимірювань хлориду | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52876Хлорид (Cl-) IVD, набір, йонселективні електроди |
| 6 | Еталонний електрод для закриття електричного вимірювального ланцюга  | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59241 Референтний електрод ІВД  |
| 7 | Електрод для встановлення електричного контакту між зразком та еталонним електродом | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59241 Референтний електрод ІВД  |
| 8 | Скляний капілярний електрод для IVD вимірювань іонів натрію | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52896 Натрій (Na+) IVD, набір, йонселективні електроди |
| **Лот №2 - Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas Integra 400 Plus" (закрита система):** |
| 1 | Тест для кількісного визначення креатинину /Creatinine Jaffé Gen.2 (700 tests) | шт | 10 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53252 Креатинін IVD, реагент |
| 2 | Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) /Alanine Aminotransferase acc. to IFCC (ALTL) | шт | 15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент |
| 3 | Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази(АСТ) /Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC (ASTL) | шт | 13 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент |
| 4 | Тест для визначення гамма-глутамілтрансферази /GGT gamma-Glutamyltransferase ver.2  | шт | 6 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент |
| 5 | Тест для кількісного визначення ліпази (200 тестів) /Lipase colorimetric (LIPC) 200 tests  | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53111 Ліпаза IVD, реагент  |
| 6 | Тест для визначення глюкози, 800 тестів/ | шт | 10 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53307 Глюкоза IVD, реагент  |
| 7 | Тест для визначення лужної фосфатази, 400 тестів/ | шт | 5 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви |  52929Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент |
| 8 | Тест для кількісного визначення кальцію (300 тестів) /Calcium Gen.2 (300 tests) | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52875 Кальцій (Ca2+) IVD, реагент  |
| 9 | Тест для кількісного визначення неорганічного фосфату /PHOS2/Phosphate (Inorganic) ver.2 | шт | 5 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD, реагент |
| 10 | Тест для кількісного визначення заліза /IRON2/Iron Gen.2  | шт | 8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 54762 Залізо IVD, реагент  |
| 11 | Тест для кількісного визначення сечовини/ азоту сечовини /(UREA) | шт | 9 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент  |
| 12 | Тест для визначення загального холестерину /CHOL HiCo Gen.2, cobas c, Int. | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53362 Загальний холестерин IVD, реагент |
| 13 | Тест для кількісного визначення холестерину-ЛПВЩ, Gen.4  | шт | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент |
| 14 | Тест для визначення ЛПНЩ-холестерин 3 покоління (200 тестів) | набір | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53412 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) IVD, реагент |
| 15 | Тест для визначення загального вмісту білку /TP2/Total Protein Gen.2  | шт | 30 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53989 Загальний білок IVD, реагент |
| 16 | Тест для кількісного визначення загального білку /TPUC3, Total Protein Urine/CSF Gen.3  | набір | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53989 Загальний білок IVD, реагент |
| 17 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну, 250 тестів/Bilirubin Total Gen.3 | шт | 8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53231 Загальний білірубін IVD, реагент  |
| 18 | Тест для кількісного визначення прямого білірубіну /Bilirubin-Direct (BIL-D2) | шт | 7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент |
| 19 | Тест для кількісного визначення альбуміну /Albumin Immunoturbidimetric Gen.2 (ALB-T) | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53596 Альбумін IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз |
| 20 | Тест для визначення концентрації альбуміну /ALB BCG Gen.2, cobas c, Int. | шт | 8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53599 Альбумін IVD, реагент  |
| 21 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази /AMYL2/ alpha-Amylase EPS ver.2 | шт | 8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52941 Загальна амілаза IVD, реагент  |
| 22 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази підшлункової залози /alpha-Amylase EPS Pancreatic (AMY-P) | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 38502 Амілазний комплект |
| 23 | Тест для кількісного визначення активності антитромбіна /AT /Antithrombin | шт | 8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56156 Антитромбін III (ATIII) IVD, реагент |
| 24 | Тест для кількісного визначення каталітичної активності креатинкінази /Creatine Kinase (CKL) | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 38512 Комплект активності ізоферменту креатинкінази |
| 25 | Тест для кількісного визначення С-реактивного білку /C-Reactive Protein (CRP), 4 ген., cobas c 311/501/502, Integra | шт | 11 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 30499 Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка |
| 26 | Тест для кількісного визначення альфа1-кислого глікопротеїна /AAGP2, Tina-quant alpha1-Acid Glycoprotein Gen.2 | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 36010 Альфа1-кислотний глікопротеїновий комплект |
| 27 | Тест для визначення лактат дегідрогенази / LDHI2 Lactate Dehydrogenase acc. to IFCC ver.2 | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент |
| 28 | Тест для кількісного визначення тригліцеридів /Triglycerides (TRIGL) | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53462 Тригліцериди IVD, реагент  |
| 29 | Тест для кількісного визначення сечової кислоти /UA2/Uric Acid ver.2  | шт | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53586 Сечова кислота IVD, реагент |
| 30 | Тест для кількісного визначення продуктів розпаду фібринів (100 тестів) /Tina-quant D-Dimer Gen.2 (100 tests) | шт | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 47349 D-димер IVD, реагент |
| 31 | Тест для кількісного визначення трансферіна /TRSF Tina-quant Transferrin ver.2  | шт | 5 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53994 Трансферин IVD, реагент  |
| 32 | Тест для кількісного визначення ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки крові та плазми /UIBC Unsaturated Iron-Binding Capacity | шт | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53908 Загальна залізозв’язувальна здатність (TIBC) IVD, реагент |
| 33 | Тест для кількісного визначення концентрації лактату /LACT2/ Lactate Gen.2 | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53346 Лактат IVD, реагент  |
| 34 | Тест для кількісного визначення концентрації аміаку /Ammonia (NH3L) | шт | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53208 Аміак IVD, реагент  |
| 35 | Калібратор для автоматичних систем Cfas Proteins | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 30505 Білок плазми крові IVD, калібратор  |
| 36 | Набір калібраторів D-Dimer Gen.2 | набір | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 47348 D-димер IVD, калібратор |
| 37 | Калібратор PRECIMAT CHROMOGEN  | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор  |
| 38 | Розчин для очищення зразка і проб реагенту та системи для внутрішньовенних інфузій | шт | 6 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем  |
| **Лот №3 - Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas 6000" (закрита система):** |
| 1 | Промивний розчин NaOHD для проб реагенту та/або реакційних камер в системах Roche/Hitachi cobas c | шт | 12 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи  |
| 2 | Промивний розчин Cell wash Solution I/NaOH-D | набір | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи  |
| 3 | Промивний розчин Cell wash Solution IІ /Acid wash solution  | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи  |
| 5 | Набір для очищення CleanCell M Elecsys,cobas e | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем  |
| 6 | Набір ProCell M  | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем  |
| 7 | Промивний розчин PreClean M | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем  |
| 8 | Очищуюючий розчин ProbeWash M | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем  |
| 9 | Тест для кількісного визначення феритину (250 тестів) / Tina-quant Ferritin Gen.4 250 tests) | шт | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53719 Феритин IVD, реагент |
| 10 | Тест для кількісного визначення магнію, вер 2, 250 тестів / Magnesium Gen.2 250 tests) | шт | 9 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52883 Магній (Mg2+) IVD, реагент  |
| 11 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну А /Immunglobulin A Gen.2 (IGA) | шт | 5 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53759 Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD, реагент |
| 12 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну G /Immunglobulin G Gen.2 (IGG) | шт | 5 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53786 Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD, реагент |
| 13 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну М /Immunglobulin M Gen.2 (IGM) | шт | 5 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53794 Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD, реагент |
| 14 | Тест для кількісного визначення антитіл до стрептолізину О / ASLOТ Tina-quant Antistreptolysin O | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 37756 Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин |
| 15 | Тест для кількісного визначення цистатіну С (225 тестів)/Tina-quant Cystatin C Gen.2(225 tests), Cobas Integra | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 48176 Цистатін C IVD, реагент |
| 16 | Калібратор для автоматичних систем Cystatin C | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 48173 Цистатін C IVD, калібратор |
| **Лот №4 - Реагенти до біохімічного аналізатору "Reflotron plus" (закрита система):** |
| 1 | Тест-смужки Reflotron для визначення рівня АЛТ, 30 шт | **уп** | 33 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент |
| 2 | Контроль універсальний (4\*2 мл) | **уп** | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал |
| 3 | Капілярні трубки (500) | **уп** | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 57893 Мікрокапілярна трубка для збору крові ІВД, без добавок |

*Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*