**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 – 50420000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуг з поточного ремонту та** **технічного обслуговування апарату УЗД Philips HD 11 XE)**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

Перелік робіт апарату УЗД Philips HD 11 XE включає в себе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування обладнання** | **Серійний номер** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Апарат УЗД Philips HD 11 XE** | **серійний номер USD0976824** | **1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Розбирання-збирання cистеми ультразвукової діагностичної Philips HD11ХЕ | послуга | 2 |
| 2 | Вакуумна чистка апарату | послуга | 1 |
| 3 | Ремонт блоку живлення | послуга | 1 |
| 4 | Переустановка програмного забезпечення | послуга | 1 |
| 5 | Перевірка розподільної здатності  | послуга | 1 |
| 6 | Калібрування плат | послуга | 1 |
| 7 | Сигнатурний аналіз системи | послуга | 1 |

1. **Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вимоги** | **Відповід-ність (ТАК/НІ)** |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції **копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів**) про проходження навчання відповідного обладнання, виданих виробником та завірені представництвом, офіційним дистриб’ютором чи дилером на території України.  |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |

1. **Термін надання послуг:** з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.
2. Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.