**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015: 33940000-1 Устаткування для транспортування та зберігання трупів та приладдя до нього**

**(обладнання для камери зберігання тіл в комплекті)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування обладнання** | **Медико – технічні вимоги** | **Кількість** |
| **1** | **Обладнання для камери зберігання тіл в комплекті:** |  | **1комплект** |
| **1.1.** | Комплект холодильної камери для зберігання тіл V-58,56 куб.м. 1 шт. | Сендвіч-панель: стінова, стельова, підлогова, та холодильні двері 2000х1000 |  |
| **1.2.** | Низькотемпературна шафа 1 шт. | для зберігання біоматеріалу -25оС 1400 л. |  |
| **1.3.** | Комплект холодильного обладнання для камери зберігання тіл 1 шт. | V-58,56 куб.м. |  |
| **1.4.** | Стелаж з висувними полицями для зберігання тіл із нержавіючої сталі 2 шт. | (сталь AISI 321, згідно наданих креслень) |  |
| **1.5.** | Візок для транспортування тіл із нержавіючої сталі 2 шт. | (сталь AISI 321, згідно наданих креслень) |  |

***Інші вимоги до учасників:***

1. **Надати довідку про наявність обладнання** та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника. У довідці обов’язково зазначити інформацію щодо наявності виробничого приміщення (власне/орендоване; призначення використання приміщення; місцезнаходження; площа).

До довідки надати наступне:

- документально підтверджену наявність виробничого приміщення, шляхом надання одного з наступних документів: документ, що підтверджує право власності Учасника на виробниче приміщення або діючий договір, що підтверджує наявність в Учасника права користування виробничим приміщенням (договір оренди/суборенди), з терміном дії протягом всього періоду надання послуг.

- документ(и), що підтверджує(ють) наявність власного транспорту, необхідного для надання послуг згідно з умовами закупівлі або договору/-ів на транспортні послуги, оренди транспорту тощо, з терміном дії протягом всього періоду надання послуг.

2. **Надати довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації** (з обов’язковою вказівкою прізвища, ім’я, по-батькові особи, освіти, посади, загального стажу роботи та стажу роботи на займаній посаді) з профільною вищою освітою за спеціальністю «Холодильні машини і установки» (не менше 2-х працівників) з обов’язковим наданням їх дипломів про профільну вищу освіту за спеціальністю «Холодильні машини і установки» та працівників, які будуть безпосередньо здійснювати надання послуг (не менше 2-х працівників). Для останніх надати наступне документальне підтвердження проходження перевірки знань(посвідчення та протокол комісії):

1) Навчання з пожежної безпеки;

2) Навчання з електробезпеки;

3) Навчання з охорони праці обладнання, що працює під тиском;

4) Навчання з охорони праці під час виконання робіт на висоті

3. **Надати довідку (складену в довільній формі), що містить інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору** (не менше одного) з постачання та монтажу холодильного обладнання, яка завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

**Надати позитивний Лист – відгук від контрагентів**, зазначених в довідці, із зазначенням інформації про належне виконання договору.

Відгук повинен містити інформацію про реквізити договору (номер, дата), назву предмету закупівлі (договору), інформацію про виконання договору в повному обсязі.

**Надати копії всіх договорів,** зазначених в довідці, **та акти виконаних робіт (наданих послуг) до них.**

4. **Надати копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за 2 останніх звітних періоди.**Якщо учасник є новоствореною особою, і ще не складав та не подавав до органів державної фіскальної служби (державної податкової інспекції) звітність відповідно до положень Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, яка вимагається Замовником для підтвердження наявності фінансової спроможності, то він у складі пропозиції надає лист-пояснення (в довільній формі), за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів та надає копії витребуваних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за наявні в такого учасника останні звітні періоди, які передують даті кінцевого строку подання тендерних пропозицій

5. Для стелажів з висувними полицями для зберігання тіл із нержавіючої сталі та візків для транспортування тіл із нержавіючої сталі надати паспорт від виробника на товар з обов’язковим зазначенням всіх технічних характеристик та матеріалів (з вказанням країни походження), з яких виготовлений даний виріб.

Надати дозвіл на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; на експлуатацію обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому Постановою КМУ від 16.01.2019 №27.

6.Надати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки на:

1) роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п3 група Б дод 2 до Порядку);

2) Роботи верхолазні (п.18 група Б дод.2 до Порядку);

3) Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я (п.19 група Б дод.2 до Порядку);

4) Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів (п.21 група Б дод.2 до Порядку).

Декларації та дозволи мають бути чинні протягом всього періоду надання послуг.

Тендерна пропозиція, що не відповідає зазначеним вище вимогам, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Учасники надають гарантійний лист про те, що стелажі з висувними полицями для зберігання тіл із нержавіючої сталі та візки для транспортування тіл із нержавіючої сталі виготовлені з нержавіючої сталі (сталь AISI 321).

У складі тендерної пропозиції учасники мають надати довідку у довільній формі про дотримання та забезпечення під час надання послуг, які є предметом закупівлі заходів стосовно захисту довкілля згідно діючого законодавства.

7.Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись **оригіналом гарантійного листа від виробника** (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією торгів та пропозицією учасника (**надати оригінал такого гарантійного листа**).

8. Товар, запропонований Учасником, **повинен бути новим**, та таким, що не використовувався раніше (**надати гарантійний лист**).

9. **Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців** **(надати гарантійний лист)**.

**10. Доставка обладнання до об’єкта, повний монтаж обладнання, пуско-налагоджувальні роботи и навчання персоналу (надати гарантійний лист учасника).**

**11. Учасник повинен відвідати та оглянути об'єкт, проведення такого огляду підтверджується наданням відповідного акту огляду з підписом уповноваженої особи Замовника.**

***Очікувана вартість закупівлі 860 000,00 грн. (вісімсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.***

*Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*