***Технічне завдання***

**на закупівлю по предмету**

**медичні матеріали - код ДК 021:2015: 33140000-3 (медичні матеріали 2 лоти:** **Лот №1 - пластик для проведення лабораторних досліджень (контейнери, пакети, тампони); Лот №2 - мікротомні леза низького профілю)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од.вим.** | **Загальна кількість** | **НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015** | **НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019** |
| **Лот 1. Пластик для проведення лабораторних досліджень (контейнери, пакети, тампони)** | | | | | |
| 1 | Мішок з ПП для автоклавування до 134 °C, розмір 400x660мм для IVD | шт. | 288 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 62172 Мішок для збору лабораторних біологічно небезпечних відходів |
| 2 | Контейнер для сечі із ПП, 150 мл, Ø 58x72 мм, з гвинтовою кришкою, градуйований, з полем для підпису, стерильний, індивідуальна упаковка для IVD | паков. | 490 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 31400 контейнер для забору сечі стерильний IVD |
| 3 | Тампон-аплікатор з транспортним середовищем AMIES, Ø12x150 стер., з пластиковим стержнем, віскоза для IVD | шт. | 3000 | 33141116-6 Медичні тампони | 57930 — Набір для збору зразків із транспортним середовищем Amies агар, без деревного вугілля |
| 4 | Бавовняний алплікатор. Стерильний в індивідуальній упаковці. для IVD | шт. | 20000 | 33141116-6 Медичні тампони | 10173 Антисептичний аплікатор |
| 5 | Контейнер із ПП, 60 мл, Ø38x65 мм з гвинтовою кришкою, індивідуально упаковані, стерильні, для IVD | шт. | 1000 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 10943 - Контейнер для збирання проб мокротиння IVD |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва товару, або еквівалент** | **Од. вим.** | **Загальна кількість** | **НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015** | **НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019** |
| **Лот №2 - мікротомні леза низького профілю:** | | | | | |
| **1** | **Мікротомні леза низького профілю MX35 Ultra, 50 шт/пак**  (Мікротомні леза повинні бути універсальними і пристосованими для різання всіх типів тканин: м'яких, твердих, заморожених.  Матеріал виготовлення: нержавіюча вуглецева сталь стійка до корозії в агресивних середовищах  Кут заточування, градусів: не більше 34°.  Довжина леза: не більше 80 мм  Висота леза: не більше 8 мм | пак. | 50 | 33141411-4 скальпелі та леза | 42440 - Лезо мікротома, одноразового використання |