**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик**

**по предмету**

**Устаткування для операційних блоків - код ДК 021:2015: 33160000-9 (33162200-5 Інструменти для операційних блоків)**

**для потреб алотрансплантації нирки (від живого донора) та алотрансплантації нирки (від донора-трупа)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код та назва відповідно до НК 024:2019** | **Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва** | **Медико-технічне завдання** | **Одиниця виміру** | **К-ть** |
| 1 | 35649 Застібка для лігування, металева | Лігатурна кліпса, титанова мала | Кліпса лігатурна, титанова, розмір маленький, ромбовидні насічки на внутрішній поверхні, жовтий колір, відстань між кінчиками відкритої кліпси 4,2 мм, довжина не менше 3,0 мм, дистальний тип закриття, стерильна | шт | 16 |
| 2 | 35798 Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання | Кліпаплікатор одинарний | Кліпаплікатор одинарний, 25 °, кутові, довжина в межах 198-208 мм, розмір S, жовті, нестерильні, багаторазові, для використання з кліпсами розміру S | шт | 3 |
| 3 | 35649 Застібка для лігування, металева | Лігатурна кліпса, титанова середня | Кліпса лігатурна, титанова, розмір середній, ромбовидні насічки на внутрішній поверхні, синій колір, відстань між кінчиками відкритої кліпси 6,2 мм, довжина не менше 4,9 мм, дистальний тип закриття, стерильна | шт | 15 |
| 4 | 35798 Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання | Кліпаплікатор одинарний | Кліпаплікатор одинарний, 25 °, кутові, довжина в межах 198-208 мм, розмір M, сині, нестерильні, багаторазові, для використання з кліпсами розміру М | шт | 3 |
| 5 | 35649 Застібка для лігування, металева | Кліпси подвійні, розмір середній | Кліпси подвійні, лігатурні, титанові, розмір середній, розташовані у картриджі, стерильні, одноразові. | шт | 15 |
| 6 | 35798 Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання | Затискач для подвійних кліпс | Затискач для подвійних кліпс, 25 °, кутовий, 185 -195 мм, розмір M, світло-блакитний, нестерильний, багаторазовий | шт | 2 |