ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання  код за ДК 021:2015 50420000-5 (послуги з ремонту та технічного обслуговування морозильної камери лабораторної  DS-GB14. 1400л, DESMON S.p.A., Італія; морозильної камери лабораторної  DS-PSB4OB/1, 400л., DESMON S.p.A., Італія; система очистки води 2 класу  Barnstead Pacific TII 7 UV, Thermo Fisher Scientific, США)

- Місце надання послуг: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

| № з/п | Найменування обладнання | серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозильна камера лабораторна DS-GB14. 1400л, DESMON S.p.A., Італія | № 20POPO23271 | 1 |
|  | Морозильна камера лабораторна DS-PSB4OB/1, 400л., DESMON S.p.A., Італія | № 20POPO23277 | 1 |
|  | Система очистки води 2 класу Barnstead Pacific TII 7 UV, Thermo Fisher Scientific, США | № 4112018001346 | 1 |

Технічне обслуговування  та ремонт морозильних камер лабораторних  включає в себе:

| № п/п | СКЛАДОВІ | Кіл-ть послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт трубопроводів морозильних камер Заміна фреону Заміна фільтрів Відновлення та комунікації системи Діагностика морозильних камер лабораторних після проведення ремонту | 1 |

Технічне обслуговування  та ремонт системи очистки води включає в себе:

| № | СКЛАДОВІ | Кіл-ть послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заміна фільтрів Діагностика системи після проведення ремонту | 1 |

Вимоги:

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі;

2 Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання.

3. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)