**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик**

**по предмету**

**Устаткування для операційних блоків - код ДК 021:2015: 33160000-9 (33162200-5 Інструменти для операційних блоків)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код та назва відповідно до НК 024:2019** | **Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва** | **Медико-технічне завдання** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | 34961 Затискач для операційної білизни | Затискач для білизни, модель за Бекхаус, вигнутий, 110 мм | Затискач для білизни, модель за Бекхаус, вигнутий, загальна довжина в межах 105 - 115 мм, з кремальєрою, гострий, нестерильний, багаторазовий | шт | 80 |
| 2 | 12235 Руків’я скальпеля багаторазового використання | Ручка скальпеля №4 | Ручка скальпеля, загальна довжина інструмента в межах 130-140 мм, малюнок № 4, нестерильна, багаторазова | шт | 12 |
| 3 | 12235 Руків’я скальпеля багаторазового використання | Ручка скальпеля №3 | Ручка скальпеля, загальна довжина інструмента в межах 120-130 мм, малюнок № 3, нестерильна, багаторазова | шт | 12 |
| 4 | 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання | Лезо хірургічного скальпеля | Лезо хірургічного скальпеля стерильне, одноразове. Фігура №15. Виготовлено з карбонової сталі. Індивідуальна стерильна упаковка (алюмінієва фольга). | шт | 16 |
| 5 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Гемостатичний затискач Кохер, прямий, 140 мм | Гемостатичний затискач Кохер, прямий, загальна довжина інструмента в межах 130 - 140 мм, зубчастий (1x2), нестерильний, багаторазовий | шт | 40 |
| 6 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Гемостатичний затискач за типом Пен, прямий, 140 мм | Гемостатичний затискач за типом Пен, прямий, загальна довжина інструмента в межах 130 -140 мм, тупий, нестерильний, багаторазовий | шт | 16 |
| 7 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Гемостатичний затискач за типом Хелстед (Москіт), вигнутий, 125мм | Гемостатичний затискач за типом Хелстед (Москіт), вигнутий, загальна довжина інструмента в межах 120 - 130 мм, делікатний, нестерильний, багаторазовий | шт | 24 |
| 8 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Гемостатичний затискач по Хелстед-Москит, вигнутий, 125 мм | Гемостатичний затискач по Хелстед-Москит, вигнутий, довжина в межах 115-125 мм, делыкатний, зубчастий (1x2), нестерильний, багаторазовий | шт | 24 |
| 9 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Гемостатичний затискач Кохер-Ошнер, прямий, 200 мм | Гемостатичний затискач за типом Кохер-Ошнер, прямий, загальна довжина в межах 190 - 200 мм, зубчики 1X2, нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 10 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Гемостатичний затискач Рочестер-Пен, прямий, 200 мм | Гемостатичний затискач за типом Рочестер-Пен, прямий, загальна довжина інструмента в межах 190 -200 мм, тупий, нестерильний, багаторазовий | шт | 16 |
| 11 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для очеревини Мікуліч, вигнутий, 180 мм | Затискач для очеревини за типом Мікуліч, вигнутий, загальна довжина в межах 170 -180 мм, зубчики (1x2), гвинтовий фіксатор, нестерильний, багаторазовий | шт | 48 |
| 12 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний, прямий, середній, 145 мм | Пінцет анатомічний, прямий, середній, загальна довжина в межах 135 -145 мм, зубчастий, нестерильний, багаторазовий | шт | 40 |
| 13 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет хірургічний, прямий, стандартний, 145 мм | Пінцет хірургічний, прямий, стандартний, загальна довжина в межах 135 -145 мм, зубчики 1х2, нестерильний, багаторазовий | шт | 24 |
| 14 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний, стандартний, прямий, 200 мм | Пінцет анатомічний, стандартний, прямий, загальна довжина інструмента в межах 190 - 200 мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 12 |
| 15 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці хірургічні, прямі, 145 мм | Ножиці хірургічні, прямі, загальна довжина інструмента в межах 135 - 145 мм, стандартні, гострі / тупі, нестерильні, багаторазові | шт | 12 |
| 16 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці хірургічні, вигнуті, 145 мм | Ножиці хірургічні, вигнуті, загальна довжина в межах 140-150 мм, стандартні, гострі / тупі, нестерильні, багаторазові | шт | 12 |
| 17 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці дисекційні за типом Метценбаум, вигнуті, 180 мм | Ножиці дисекційні, з твердосплавними вольфрам карбідними вставками, за типом Метценбаум, вигнуті, загальна довжина в межах 170 - 180 мм, тупі / тупі, нестерильні, багаторазові | шт | 8 |
| 18 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці для шовних матеріалів, вигнуті, хвилеподібна заточка, довжина 180 мм / тупий | Ножиці для шовних матеріалів, вигнуті, хвилеподібна заточка, довжина в межах 170 - 180 мм, тупий / тупий, нестерильні, багаторазові | шт | 4 |
| 19 | 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | Ретрактор Лангенбек, 210 мм, глибина: 28 мм, ширина: 14 мм | Ретрактор Лангенбек, довжина в межах 200 - 210 мм, глибина: 28 мм, ширина: 14 мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 24 |
| 20 | 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | Ретрактор Кохер - Лангенбек, 215 мм, глибина: 55 мм, ширина: 11 мм | Ретрактор Кохер - Лангенбек, довжина в межах 205 - 215 мм, глибина: 55 мм, ширина: 11 мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 16 |
| 21 | 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | Абдомінальний ретрактор Фрайтш, 235 мм, рис. 4, глибина: 46 мм, ширина: 75 мм | Абдомінальний ретрактор Фрайтш, довжина в межах 225 - 235 мм, рис. 4, глибина: 46 мм, ширина: 75 мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 22 | 11290 Дисектор для відкритих операцій | Елеватор Лангенбек трохи вигнутий | Елеватор Лангенбек трохи вигнутий, довжина в межах 190-200 мм, тупий, ширина: 7,5 мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 23 | 11290 Дисектор для відкритих операцій | Елеватор Лангенбек | Елеватор Лангенбек, злегка вигнутий, 195-200 мм, тупий, ширина: 10 мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 4 |
| 24 | 12726 Багаторазовий тримач голки | Голкотримач Майо-Хегар | Голкотримач Майо-Хегар, прямий, загальна довжина в межах 155-165 мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 25 | 12726 Багаторазовий тримач голки | Голкотримач, прямий, 200 мм, дуже делікатний, з кроком 0,2 мм, шов 6/0 - 10/0 | Голкотримач Дурогріп, прямий, довжина в межах 195 - 205 мм, дуже делікатний, з кроком 0,2 мм, шов 6/0 - 10/0, нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 26 | 12726 Багаторазовий тримач голки | Голкотримач КРІЛЬ-МЮРРЕЙ | Голкотримач КРІЛЬ-МЮРРЕЙ, прямий, 150 мм +/- 5мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 12 |
| 27 | 12726 Багаторазовий тримач голки | Голкотримач Майо-Хегар, прямий, 185 мм | Голкотримач Майо-Хегар, прямий, загальна довжина в межах 180-190 мм, середньо-тонка модель, бранші із поздовжньою канавкою, нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 28 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для дисекції по Овергольт, вигнутий, 215 мм, малюнок № 0 | Затискач для дисекції по Овергольт, вигнутий, загальна довжина інструмента в межах 205 - 215 мм, делікатний, малюнок № 0, нестерильний, багаторазовий | шт | 4 |
| 29 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для дисекції по Овергольт, вигнутий, 220 мм, малюнок № 2 | Затискач для дисекції по Овергольт, вигнутий, загальна довжина інструмента в межах 210 - 220 мм, делікатний, малюнок № 2, нестерильний, багаторазовий | шт | 4 |
| 30 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач атравматичний Елліс, прямий, 160 мм, по Де бекі, ширина: 6,2 мм | Затискач атравматичний Елліс, прямий, довжина в межах 150 - 160 мм, по Де бекі, ширина: 6,2 мм, нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 31 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для кишечника Бойс - Елліс, прямий, 155 мм, зубчастий (5х6) | Затискач для кишечника Бойс - Елліс, прямий, довжина в межах 145 - 155 мм, зубчастий (5х6), нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 32 | 31335 Кюретка кісткова | ФОЛЬКМАНН кісткова кюрета, 170 мм | ФОЛЬКМАНН кісткова кюрета, загальна довжина в межах 165-175 мм, малюнок 4, ширина: 11,5 мм, нестерильна, багаторазова | шт | 4 |
| 33 | 31335 Кюретка кісткова | Кюрета кісткова Фолькманн, 170 мм, рис. 0, ширина: 5,2 мм | Кюрета кісткова Фолькманн, довжина в межах 160 - 170 мм, рис. 0, ширина: 5,2 мм, нестерильна, багаторазова | шт | 4 |
| 34 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Гемостатичний затискач по Рочестер-Пен, вигнутий, 160 мм | Гемостатичний затискач по Рочестер-Пен, вигнутий, довжина в межах 150-160 мм, тупі, нестерильний, багаторазовий | шт | 64 |
| 35 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач гемостатичний типу Рочестер-Кармаль вигнутий, 200 мм | Затискач гемостатичний типу Рочестер-Кармаль вигнутий, в межах 195 - 205 мм, тупий, нестерильний, багаторазовий | шт | 8 |
| 36 | 47569 Скальпель, разового застосування | Скальпель одноразовий безпечний №11 | Безпечний скальпель з полімерною ручкою, лезо з вуглецевої сталі, фігура № 11, стерильний, одноразовий | шт | 10 |