**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик**

**по предмету**

**код ДК 021:2015 – 39140000-5 меблі для дому (термостабілізуючий педіатричний матрац, термостабілізуюча педіатрична ковдра для всього тіла)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування,**  **Код НК, Код ДК** | **МТВ** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| ***1*** | Термостабілізуючий педіатричний матрац великий  61251-Матрац системи *для* обігріву */* охолодження всього тіла з циркулюючої рідиною, одноразового використання  39143112-4 | Використовується для підтримки комфортної для пацієнта температури в умовах, які можуть спричинити перегрів або переохолодження пацієнта.  **Особливості:**  - Унікальні дренажні отвори зводять до мінімуму скупчення рідин на поверхні матраца  - Адгезивні смужки дозволяють надійно зафіксувати пацієнта на операційному столі.  - Матрас виготовлено з надійних м'яких рентгенопрозорих матеріалів, що не містять латекс  - Порти для приєднання шланга для подачі повітря розташовані з обох кінців матраца, що дозволяє вибрати зручне положення для шланга.  - Дві прозорі пластикові плівки (в комплекті) утримують тепле повітря.  **Характеристика:**  Довжина - 152 см  Ширина - 81 см  Вага - 136 г  Плівка - 61 х 61 см  (2 шт.)  **Упаковка:** 10 шт. | шт | 520 |
| ***2*** | Термостабілізуючий педіатричний матрац  61251-Матрац системи *для* обігріву */* охолодження всього тіла з циркулюючої рідиною, одноразового використання  39143112-4 | Використовується для підтримки комфортної для пацієнта температури в умовах, які можуть спричинити перегрів або переохолодження пацієнта.  **Особливості:**  - Унікальні дренажні отвори зводять до мінімуму скупчення рідин на поверхні матраца  - Адгезивні смужки дозволяють надійно зафіксувати матрац на операційному столі.  - Матрас виготовлено з надійних м'яких рентгенопрозорих матеріалів, що не містять латекс  - Порти для приєднання шланга для подачі повітря розташовані з обох кінців матраца, що дозволяє вибрати зручне положення для шланга.  - дві прозорі пластикові плівки (в комплекті) допомагають сформувати «намет» з теплого повітря навколо заінтубованого пацієнта.  **Характеристика:**  Довжина - 91 см  Ширина - 84 см  Вага - 85 г  Плівка - 61 х 61 см  (2 шт.)  **Упаковка:** 10 шт. | шт | 558 |
| ***3*** | Термостабілізуюча педіатрична ковдра для всього тіла  11989 - Електроковдра системи обігріву всього тіла  39143114-8 | Використовується для підтримки комфортної для пацієнта температури в умовах, які можуть спричинити перегрів або переохолодження пацієнта.  **Особливості:**  - Повністю закриває тулуб, крім зон голови та шиї, має 6 зручних секцій, що дозволяє швидко отримати доступ до грудини пацієнта, рукам або нижній частині тіла  - Невентильована ділянка ковдри в області ступень мінімізує ймовірність перегріву нижніх кінцівок  - Адгезивна полоска, що розміщена по периметру ковдри, утримує її на місці  **Характеристика:**  Довжина - 152 см  Ширина - 91 см  **Упаковка:** 10 шт. | шт | 510 |