**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик**

**по предмету**

**код ДК 021:2015 – 39140000-5 меблі для дому (термостабілізуючий педіатричний матрац, термостабілізуюча педіатрична ковдра для всього тіла)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування,** **Код НК, Код ДК** | **МТВ** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| ***1*** | Термостабілізуючий педіатричний матрац великий61251-Матрац системи *для* обігріву */* охолодження всього тіла з циркулюючої рідиною, одноразового використання39143112-4 | Використовується для підтримки комфортної для пацієнта температури в умовах, які можуть спричинити перегрів або переохолодження пацієнта.**Особливості:**- Унікальні дренажні отвори зводять до мінімуму скупчення рідин на поверхні матраца- Адгезивні смужки дозволяють надійно зафіксувати пацієнта на операційному столі.- Матрас виготовлено з надійних м'яких рентгенопрозорих матеріалів, що не містять латекс- Порти для приєднання шланга для подачі повітря розташовані з обох кінців матраца, що дозволяє вибрати зручне положення для шланга.- Дві прозорі пластикові плівки (в комплекті) утримують тепле повітря. **Характеристика:**Довжина - 152 смШирина - 81 смВага - 136 гПлівка - 61 х 61 см  (2 шт.)**Упаковка:** 10 шт.  | шт | 520 |
| ***2*** | Термостабілізуючий педіатричний матрац61251-Матрац системи *для* обігріву */* охолодження всього тіла з циркулюючої рідиною, одноразового використання39143112-4 | Використовується для підтримки комфортної для пацієнта температури в умовах, які можуть спричинити перегрів або переохолодження пацієнта.**Особливості:**- Унікальні дренажні отвори зводять до мінімуму скупчення рідин на поверхні матраца- Адгезивні смужки дозволяють надійно зафіксувати матрац на операційному столі.- Матрас виготовлено з надійних м'яких рентгенопрозорих матеріалів, що не містять латекс- Порти для приєднання шланга для подачі повітря розташовані з обох кінців матраца, що дозволяє вибрати зручне положення для шланга.- дві прозорі пластикові плівки (в комплекті) допомагають сформувати «намет» з теплого повітря навколо заінтубованого пацієнта. **Характеристика:**Довжина - 91 смШирина - 84 смВага - 85 гПлівка - 61 х 61 см  (2 шт.)**Упаковка:** 10 шт.    | шт | 558 |
| ***3*** | Термостабілізуюча педіатрична ковдра для всього тіла11989 - Електроковдра системи обігріву всього тіла39143114-8 | Використовується для підтримки комфортної для пацієнта температури в умовах, які можуть спричинити перегрів або переохолодження пацієнта.**Особливості:**- Повністю закриває тулуб, крім зон голови та шиї, має 6 зручних секцій, що дозволяє швидко отримати доступ до грудини пацієнта, рукам або нижній частині тіла- Невентильована ділянка ковдри в області ступень мінімізує ймовірність перегріву нижніх кінцівок - Адгезивна полоска, що розміщена по периметру ковдри, утримує її на місці **Характеристика:**Довжина - 152 смШирина - 91 см**Упаковка:** 10 шт.    | шт | 510 |