**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик**

**по предмету**

**код ДК 021:2015 – 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (44613400-4 - контейнери для зберігання)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмета закупівлі (або еквівалент)** | **Од. вим.** | **К-ть** | **Технічні характеристики** |
| 1 | Приладдя для дезінфекції, 5л | шт | 23 | 1. Приладдя повинно бути вироблено з жорсткого полівінілхлориду.
2. Матеріал приладдя повинен бути стійким до дезінфікуючихзасобів та температурам до 650 С.
3. Кришка приладдя: прозора
4. Наявність практичного сита іззаглибленнями для утримування.
5. Колір: білий
6. Розміри в мм:550 х 200 х 120
 |
| 2 | Приладдя для дезінфекції, 10л | шт | 27 | 1. Приладдя повинно бути вироблено з жорсткогополівінілхлориду.
2. Матеріалприладдя повинен бути стійким до дезінфікуючихзасобів та температурам до 650 С.
3. Кришка приладдя: прозора
4. Наявність практичного сита іззаглибленнями для утримування.
5. Колір: білий
6. Розміри в мм:390 х 290 х 170
 |
| 3 | Приладдя для дезінфекції, 30л | шт | 2 | 1. Приладдя повинно бути вироблено з жорсткогополівінілхлориду.
2. Матеріал приладдя повинен бути стійким до дезінфікуючихзасобів та температурам до 650 С.
3. Кришка приладдя: прозора
4. Наявність практичного сита іззаглибленнями для утримування.
5. Колір: білий
6. Розміри в мм:615 х 400 х 220
7. Наявність крану для зливу
 |