**ОБГРУНТУВАННЯ**

**кількісних та якісних характеристик закупівлі послуги:**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - код ДК 021:2015 – 50420000-5 (технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання із заміною деталей)**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. Стрітенська 7/9 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

**Перелік робіт:**

**1.Ремонт обладнання для аутотрансфузії крові та регламентні роботи , згідно протоколів заводу виробника .**

**2. Ремонт плазмового стерилізаційного обладнання** **та регламентні роботи , згідно протоколів заводу виробника з заміною рем.комплекта 2 .**

**3.Ремонт реанімаційного обладнання .**

**4.Перевірка технічних характеристик обладнання.**

**5.Поточний ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання.**

**6. Запчастини входять до загальної вартості технічного обслуговування медичного обладнання.**

**7.Послуги надаються щодня та на випадок термінової потреби у ремонті за викликом.**

**Перелік медичного обладнання:**

**1. Обладнання для аутотрансфузії крові ( Франція )**

**2. Плазмове стерилізаційне обладнання ( П.Корея)**

**3. Газовеве стерилізаційне та стерилізаційне обладнання ( Японія , СНД, Чехія)**

**4. ВЧ- хірургічне обладнання (Японія , ФРГ, США,СНД )**

**5. Реанімаційне обладнання (США ,Японія, П.Корея )**

**6. Інфузійне обладнання (США ,Японія, П.Корея )**

**7. Обладнання для фізіотерапії (Японія , СНД )**

**8. Стоматологічне обладнання ( Чехія )**

**9. Операційне обладнання ( Японія , ФРГ , КНР )**

**Послуги з ТО та поточного ремонту медичного обладнання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Найменування обладнання | Види послуг | Кількісь |
| 1 | Стерілізатор плазмо.низькотемпературний. HMTS-80 | Поточний ремонт з використанням запасних частин та ремонтних комплектів. |  |
|  |  | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин Учасника (ремонтних комплектів№2, агрегатів, матеріалів, вузлів, деталей тощо); | 5 |
| послуга по знаходженню причини несправності, несправних деталей, вузлів, комплектуючих елементів медичного виробу; | 5 |
| послуги з огляду зовнішніх електричних з’єднань на механічні пошкодження; | 5 |
| послуги з заміни блока множення напруги | 2 |
| послуги з заміни вакуумних насосів | 3 |
| послуги з заміни при необхідності витратних матеріалів, а саме : ремонтних комплектів№2 ,спеціальних рідин, різних видів гелів, мастил, | 5 |
| послуги з перевірки функціонування електричних вузлів обладнання після ремонту; | 5 |
| послуги з налаштування вихідних напруг апаратів у разі необхідності; | 5 |
| послуги з перевірки роботи обладнання; | 5 |
| 2. | Дефібрилятор | Поточний ремонт з заміною акумуляторних батарей: |  |
|  |  | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи всіх моделей дефібриляторів з заміною АКБ | 11 |
| послуги з перевірки робочих напруг на електричних вузлах обладнання та при необхідності їх налаштування; | 11 |
| послуги з перевірки точності роботи обладнання; | 11 |
| 3. | Пульсоксіметр | Поточний ремонт з використанням запасних частин до них та заміною АКБ: |  |
|  |  | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи всіх моделей пульсоксиметрів та заміною АКБ . | 19 |
| послуги з перевірки точності роботи обладнання. | 19 |
| 4. | Монітор пацієнта | Поточний ремонт з заміною з запасних частин: | 27 |
|  |  | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин (комплектуючих, агрегатів, матеріалів, вузлів, деталей тощо) та заміною АКБ . | 27 |
| послуги з перевірки точності роботи обладнання; | 27 |
| 5. | насос інфузійний.шприцевий | Поточний ремонт та заміною АКБ . | 32 |
|  |  | поточний ремонт з заміною мембранної клавіатури | 14 |
| послуги з перевірки точності роботи обладнання | 32 |
| 6. | Відсмоктувач хірургічний | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин (комплектуючих, агрегатів, матеріалів, вузлів); | 21 |
| 7. | високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 D , апарат ARC-350, електрокоагулятор високочаст. зварюваль. ЕК300М "Свардмед,  .ЕХВА"Надія" | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин | 8 |
| послуга по знаходженню причини несправності, несправних деталей, вузлів, | 4 |
| послуга по заміні ЖК панелі з платою керування | 1 |
| послуга по заміні роз‘ємів для електрохірургічних інструментів | 6 |
| послуги з перевірки роботи обладнання | 8 |
| 8. | Світильник операційний | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин | 6 |
|  |  | послуга по знаходженню причини несправності, несправних деталей, вузлів | 6 |
| послуга по заміні блоків живлення | 2 |
| послуга по заміні клавіатури мембранній | 5 |
| послуги з перевірки роботи обладнання | 6 |
| 9. | зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин |  |
|  |  | послуга по знаходженню причини несправності, несправних деталей, вузлів | 9 |
| послуга по заміні температурного датчіка 900MR869 | 7 |
| послуги з перевірки роботи обладнання | 9 |

**ПЕРЕЛІК МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ.**

**1. Операційне відділення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва**  **прибору** | **Зав-кий №** |  |
| 10147160679 Електрохірургічний апарат ARC-350 (REF 900-351) 96812 |  |  |
| 10147136550 ап-т ЕХВА-350 "Надія-2" 6644 |  |  |
| 10147136782 ап-т електрохір.високочас.ЕХВА"Надія" 6675\_1 |  |  |
| 10147136784 ап-т електрохір.високочас.ЕХВА"Надія" 6677\_1 |  |  |
| 10147136786 ап-т електрохір.високочас.ЕХВА"Надія" 6679\_1 |  |  |
| 10147140430 апарат діатермії 8392 |  |  |
| 10147140431 апарат діатермії 8393 |  |  |
| 10147140432 апарат діатермії 8394 |  |  |
| 10147140433 апарат діатермії 8395 |  |  |
| 10147140434 апарат діатермії 8396 |  |  |
| 10147140436 апарат діатермії 8398 |  |  |
| 10147140437 апарат діатермії 8399 |  |  |
| 10147136773 відсмокту.хірург.7А-23 б (5л)пересувний 6866 |  |  |
| 10147136774 відсмокту.хірург.7А-23 б (5л)пересувний 6867 |  |  |
| 10147136775 відсмокту.хірург.7А-23 б (5л)пересувний 6668\_1 |  |  |
| 10147139175 відсмоктувач "Біомет" 7041\_1 |  |  |
| 10147135557 відсмоктувач А MSP-205A 93758 |  |  |
| 10147135559 відсмоктувач А MSP-205A 93759 |  |  |
| 10147138720 відсмоктувач медич.електр."Біомед" 6619\_1 |  |  |
| 10147141699 відсмоктувач медичний В 40 9323\_4 |  |  |
| 10147136619 генератор 300 ультрасижн 6713 |  |  |
| 10147135560 діатермія TRC-1500B 93760 |  |  |
| 10147135561 діатермія TRC-1500B 93761 |  |  |
| 10147135562 діатермія TRC-1500B 93762 |  |  |
| 10147135563 діатермія TRC-1500B 93763 |  |  |
| 10147135564 діатермія TRC-1500B 93764 |  |  |
| 10147135565 діатермія TRC-1500B 93765 |  |  |
| 10147130439 дермат.с вращ.ножом 92649 |  |  |
| 10147133044 дистилятор Д-25 92652 |  |  |
| 10147139308 електрокоагулятор ЕКВЗ-300 7172 |  |  |
| 10147141642 електрокоагулятор високочаст. зварюваль. ЕК300М "Свардмед" 9405 |  |  |
| 10147135580 електроміограф МЕВ-5504К 93776 |  |  |
| 10147138917 ко-кт облад.д.ендоскоп.хірургії 6775\_2 |  |  |
| 10147140588 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8380 |  |  |
| 10147140588 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8550 |  |  |
| 10147140589 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8551 |  |  |
| 10147140590 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8552 |  |  |
| 10147140591 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8553 |  |  |
| 10147140592 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8554 |  |  |
| 10147140593 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8555 |  |  |
| 10147135566 мікроскоп операц.OME 5013K 93766 |  |  |
| 10147133602 микроскоп микрохирургический 92835 |  |  |
| 10147135256 озонатор "Орион" 92257 |  |  |
| 10147135255 озонатор "Орион" 92259 |  |  |
| 10147141520 освітлювач операційний Polaris 600\600 двухкупольний 9211 |  |  |
| 10147141521 освітлювач операційний Polaris 600\600 двухкупольний 92212 |  |  |
| 10147138898 прилад електрохірург.MARTIN ME 6758\_1 |  |  |
| 10147140024 світильник операц.безтіньов.9-ти рефлек. L2000+3-II 7787 |  |  |
| 10147140041 стійка з набором інструментів (лапароскопічна) 8003 ( 5 одиниць) [Olympus](https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl3NSEnfHSAhWJ1ywKHXH8ASYQFggwMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.olympus.com.ru%2Fmedical%2Fru%2Fmedical_systems%2Fproducts_services%2Fproduct_details%2Fproduct_details_107264.jsp&usg=AFQjCNEL-el4Xfdo0dHmWf6Mj4kxc10EPA&bvm=bv.150729734,d.bGg) |  |  |
| 10147140043 стійка з набором інструментів (лапароскопічна) 8005( 5 одиниць) [Olympus](https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl3NSEnfHSAhWJ1ywKHXH8ASYQFggwMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.olympus.com.ru%2Fmedical%2Fru%2Fmedical_systems%2Fproducts_services%2Fproduct_details%2Fproduct_details_107264.jsp&usg=AFQjCNEL-el4Xfdo0dHmWf6Mj4kxc10EPA&bvm=bv.150729734,d.bGg) |  |  |
| 10147140042 стійка з набором інструментів (лапароскопічна) 8004( 5 одиниць) [Olympus](https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl3NSEnfHSAhWJ1ywKHXH8ASYQFggwMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.olympus.com.ru%2Fmedical%2Fru%2Fmedical_systems%2Fproducts_services%2Fproduct_details%2Fproduct_details_107264.jsp&usg=AFQjCNEL-el4Xfdo0dHmWf6Mj4kxc10EPA&bvm=bv.150729734,d.bGg) |  |  |
| 10147135551 стіл операційний SPL-331 93752 |  |  |
| 10147135552 стіл операційний SPL-331 93753 |  |  |
| 10147135553 стіл операційний SPL-331 93754 |  |  |
| 10147135554 стіл операційний SPL-331 93755 |  |  |
| 10147135555 стіл операційний SPL-331 93756 |  |  |
| 10147135556 стіл операційний SPL-331 93757 |  |  |
| 10147141457 стіл хірургіч. Cmax S (нейрохірургічний) в ко-ті 9148 |  |  |
| 10147141458 стіл хірургіч. Сmax S (вертебрологічний) в к-ті 9149 |  |  |
| 10147138809 стерілізатор мед.HMTS-80 6671\_3 |  |  |
| 10147140446 стерілізатор плазмо.низькотемпер. НМTS-80 8408 |  |  |
| 10147140447 стерілізатор плазмо.низькотемпер. НМTS-80 8409 |  |  |
| 10147130450 стерилізатор Э-60 92651 |  |  |
| 10147130617 стерилізатор Э-60 92655 |  |  |
| 10147130618 стерилізатор Э-60 92656 |  |  |
| 10147130619 стерилізатор Э-60 92657 |  |  |
| 10147130616 стерилізатор Э-60 92658 |  |  |
| 10147130005 стерилізаційна камера 92258 |  |  |
| 10147135144 стіл операц.Бельмонт 92662 |  |  |
| 10147135567 шафа сухожарова А НЕ-302 93767 |  |  |
| 10147135568 шафа сухожарова А НЕ-302 93768 |  |  |
| 10147135569 шафа сухожарова А НЕ-302 93769 |  |  |
| 10147135570 шафа сухожарова А НЕ-302 93770 |  |  |
| 10147135571 шафа сухожарова А НЕ-302 93771 |  |  |
| 10147135572 шафа сухожарова А НЕ-302 93772 |  |  |
| 10147135676 шафа сухожарова А НЕ-302 93834 |  |  |
| 1014000494 Медичний аспіратор Vacus 7308 00000000000492 |  |  |
| 1014000495 Медичний аспіратор Vacus 7308 00000000000493 |  |  |
| 1014000508 Медичний аспіратор Vacus 7305 00000000000498 |  |  |
| 1014000502 Медичний аспіратор Vacus 7305 00000000000506 |  |  |
| Електроінструмент -- 50 од. (електроди,пластини,пінцети,шнури |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 D |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 20 0D |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 D |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 S |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 S |  |  |
| Електрохірургічний інструмент ERBE (30 од.) |  |  |
| 10147140446 Стерілізатор плазмо.низькотемпер. HMTS-80 |  |  |
| 10147140446 Стерілізатор плазмо.низькотемпер. HMTS-80 |  |  |
| 1014140974 Апарат стимультор нервів Nerv Scout |  |  |
| 1014714514 Ап-т електрорадіохірург. Dr.Oppel |  |  |
| 0147140446Центрифуга лабораторна |  |  |
| 1014213386 Пилка осциляторна КМ 703 |  |  |
| 1014213387Пилка осциляторна КМ 703 |  |  |
| 1014213395Дриль канюльований КМ702 |  |  |
| 1014213397Дриль канюльований КМ702 |  |  |
| 1016016862 Акулан 4 зарядний пристрій |  |  |
| 1014018925 Стерилізатор паровий Sterimal Plus |  |  |
| 1014018927Стерилізатор паровий Sterimal Plus |  |  |
| 1014018929Стерилізатор паровий Sterimal Plus |  |  |
| 1014018931Стерилізатор паровий Sterimal Plus |  |  |
| 1014409842 Ультрозвукова хірургічна система / LG 4 Генератор LOTUS Series 4 |  |  |
| 1014409844 Ультрозвукова хірургічна система / LG 4 Генератор LOTUS Series 4 |  |  |
| 1014409846 Ультрозвукова хірургічна система / LG 4 Генератор LOTUS Series 4 |  |  |
| 1014409848 Ультрозвукова хірургічна система / LG 4 Генератор LOTUS Series 4 |  |  |
| 014409834 Електрохірургічний апарат ARC100 |  |  |
| 1014409852 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409854 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409858 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409862 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409862 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409870 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409872 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409874Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409878 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409880 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014409882 Електрохірургічний апарат ARC400 |  |  |
| 1014715673 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715675 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715677 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715679 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715681 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715683 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715685 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715687 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715689 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715691 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014715693 Вакумний аспіратор Тип 1 |  |  |
| 1014409868 Електрохірургічний аспіратор / С7000 CUSA |  |  |
| 1014715709 Універсальний багатофункціональний операційний стіл Lojer Scandia SC 440 |  |  |
| 1014715713 Універсальний багатофункціональний операційний стіл Lojer Scandia SC 440 |  |  |
| 1014715717 Універсальний багатофункціональний операційний стіл Lojer Scandia SC 440 |  |  |
| 1014715719 Універсальний багатофункціональний операційний стіл Lojer Scandia SC 440 |  |  |
| 1014715757 Універсальний оглядовий стіл-крісло 4040X, електричний, |  |  |
| 1014716278 Світильник операційний Polaris 600 двокупольни |  |  |
| 1014716280 Світильник операційний Polaris 600 двокупольний |  |  |
| 1014716282 Світильник операційний Polaris 600 двокупольний |  |  |
| 1014716284 Світильник операційний Polaris 600 двокупольний |  |  |
| 1014716286 Світильник операційний Polaris 600 двокупольнийз вбудованою камерою |  |  |
| 1014716288 Світильник операційний Polaris 600 двокупольнийз вбудованою камерою |  |  |
| 1014716290 Світильник операційний Polaris 600 двокупольнийз вбудованою камерою |  |  |
| 1014716292 Світильник операційний Polaris 600 двокупольний з вбудованою камерою |  |  |
| 1014716294 Світильник операційний Polaris 600 двокупольний з вбудованою камерою |  |  |
| 1014716297 Світильник операційний Polaris 600 |  |  |
| 1014000508 Медичний аспіратор Vacus |  |  |
| 1014016268 Електричний хірургічний стіл OTI-ON |  |  |
| 1014016271 Система хірургічного освітлення Led |  |  |
| 1014017031 Стіл операційний "Біомед" DL-01A |  |  |
| 1014716102 Стіл операційний з набором аксесуарів для хірургії новонароджених |  |  |
| 1014716093 Стіл операційний з набором аксесуарів для хірургії спини |  |  |
| 1014017033 Стіл операційний "Біомед" DL-01A |  |  |
| **ВСЬОГО: 268 од.** |  |  |

**2.Відділення інтенсивної терапії .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва**  **прибору** | **Зав-кий №** |  |
| 10147136691 інкубат.д.новонар.Care Plus 3000 6785 |  |  |
| 10147160676 Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator / DDS 96809 |  |  |
| 10147160676\_1 Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator / DDS 96809\_1 |  |  |
| 10148141677 Відсмоктувач медичний B-40 96881 |  |  |
| 1014140011 Насос шприцевий Benefusion SP1 96698 |  |  |
| 1014140015 Насос шприцевий Benefusion SP1 96705 |  |  |
| 10147160675 Насос шприцевий інфузійний SEP-21S Plus 96808 |  |  |
| 10147160675\_1 Насос шприцевий інфузійний SEP-21S Plus 96808\_1 |  |  |
| 10148141667 Приліжковий монітор пацієнта BSM - 6701K, |  |  |
| 10147160677 Пульсоксиметр Rad 97 96810 |  |  |
| 10147160677\_1 Пульсоксиметр Rad 97 96810\_1 |  |  |
| 10147138825 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6687\_3 |  |  |
| 10147138826 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6688\_3 |  |  |
| 10147138827 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6689\_3 |  |  |
| 10147138828 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6690\_3 |  |  |
| 10147138829 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6691\_2 |  |  |
| 10147140057 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8019 |  |  |
| 10147140058 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8020 |  |  |
| 10147140062 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8024 |  |  |
| 10147140063 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8025 |  |  |
| 10147140064 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8026 |  |  |
| 10147140065 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8027 |  |  |
| 10147140066 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8028 |  |  |
| 10147140067 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8029 |  |  |
| 10147140068 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8030 |  |  |
| 10147140078 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8040 |  |  |
| 10147140079 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8041 |  |  |
| 10147140030 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 7892 |  |  |
| 10147139312 аспіратор медич.ATMOS: C 161 в к-ті 7176 |  |  |
| 10147138012 відсмоктувач медич.Medela модель Vsrio 6518\_2 |  |  |
| 10147138013 відсмоктувач медич.Medela модель Vsrio 6519\_2 |  |  |
| 10147141700 відсмоктувач медичний В 40 9323\_5 |  |  |
| 10147141701 відсмоктувач медичний В 40 9323\_6 |  |  |
| 10147137248 вага електронна д.новонар.В-1-15М "Саша" 6396\_2 |  |  |
| 10147138014 дефібрілятор Powerheart AED G3 6520\_1 |  |  |
| 10147135516 дефібрілятор НЕ-302 93736 |  |  |
| 10147141450 дефібрілятор портат.Cardiolife TEC-5521 K 9141 |  |  |
| 10147138843 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 6705\_3 |  |  |
| 10147138844 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 6706\_3 |  |  |
| 10147138845 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 6707\_2 |  |  |
| 0147138846 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 6708\_3 |  |  |
| 10147139293 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 7156 |  |  |
| 10147139294 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 7157 |  |  |
| 0147134661 инкубатор ОНМЕДА дет 92818 |  |  |
| 10147139340 камера ПАНМЕД-1С 7205 |  |  |
| 10147139341 компресор медичний "DK50DS 7206 |  |  |
| 10147140149 компресор медичний "DK50DS 8111 |  |  |
| 10147136934 монітор DASH 4000 6468\_1 |  |  |
| 10147136935 монітор DASH 4000 6469\_ |  |  |
| 10147138001 монітор багатопараметричний з 12,1 дюйм 6507\_2 |  |  |
| 10147138002 монітор багатопараметричний з 12,1 дюйм 6508\_3 |  |  |
| 10147138003 монітор багатопараметричний з 12,1 дюйм 6509\_2 |  |  |
| 10147138004 монітор багатопараметричний з 12,1 дюйм 6510\_2 |  |  |
| 10147140089 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8051 |  |  |
| 10147140090 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8052 |  |  |
| 10147140091 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8053 |  |  |
| 10147140092 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8054 |  |  |
| 10147140093 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8055 |  |  |
| 10147140094 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8056 |  |  |
| 10147140061 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8123 |  |  |
| 10147140062 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8124 |  |  |
| 10147140063 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8125 |  |  |
| 10147140064 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8126 |  |  |
| 10147140065 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8127 |  |  |
| 10147140066 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8128 |  |  |
| 10147140067 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8129 |  |  |
| 0147139292 монітор реанім.-хірург. ЮМ-300Р 7155 |  |  |
| 10147136899 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6430 |  |  |
| 10147136900 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6431 |  |  |
| 10147136901 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6432\_1 |  |  |
| 10147136908 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6439 |  |  |
| 10147136909 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6440 |  |  |
| 10147139339 насос інфузійний 5510 7204 |  |  |
| 10147140027 насос інфузійний 5510 7889 |  |  |
| 10147140028 насос інфузійний 5510 7890 |  |  |
| 10147136644 насос шприцев.інфузі.SEP-10S Plus 6738 |  |  |
| 10147136645 насос шприцев.інфузі.SEP-10S Plus 6739 |  |  |
| 10147136646 насос шприцев.інфузі.SEP-10S Plus 6740 |  |  |
| 10147141557 насос шприцевий Benefusion SPI 9319 |  |  |
| 10147136971 насос шприцевий ТОР-5300 6502\_1 |  |  |
| 10147140275 насос шприцевий ТОР-5500 8237\_1 |  |  |
| 10147140276 насос шприцевий ТОР-5500 8238 |  |  |
| 10147140277 насос шприцевий ТОР-5500 8239 |  |  |
| 10147140278 насос шприцевий ТОР-5500 8240 |  |  |
| 10147140279 насос шприцевий ТОР-5500 8241 |  |  |
| 10147140280 насос шприцевий ТОР-5500 8242 |  |  |
| 10147140281 насос шприцевий ТОР-5500 4243 |  |  |
| 10147140282 насос шприцевий ТОР-5500 8244 |  |  |
| 10147140283 насос шприцевий ТОР-5500 8245 |  |  |
| 10147140284 насос шприцевий ТОР-5500 8246 |  |  |
| 10147140285 насос шприцевий ТОР-5500 8247 |  |  |
| 10147140746 оксиметр церебральний INVOS 8707 |  |  |
| 10147137934 пульсоксіметр RAD 8 6440\_1 |  |  |
| 10147130237 светиль.4-х рефлек.безтеневой 92817 |  |  |
| 10147140142 систем а інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM 8104 |  |  |
| 10147138675 стіл реан.д.новонародж.RESUSCITAIRE RW-82 6579\_ |  |  |
| 1014500095 Насос шприцевий інфузійний Perfusor Compact Plus 00000000000094 |  |  |
| 1014000448 Електрокардіограф 100L, Cardioline S.p.A., Італія 00000000000447 |  |  |
| 1014000478 Системи автоматичні інфузійні Perfusor® Compact plus, В. Braun Melsungen AG, Німеччина 00000000000477 |  |  |
| 1014000491 Медичний аспіратор Vacus 7032 00000000000484 |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| 1014000448 Електрокардіограф 100L, Cardioline S.p.A., |  |  |
| 1014000478 Системи автоматичні інфузійні Perfusor® Compact plus |  |  |
| 1014140011 Насос шприцевий Benefusion |  |  |
| 1014140015 Насос шприцевий Benefusion SP |  |  |
| 10147141450 дефібрілятор портат.Cardiolife TEC-5521 |  |  |
| 10147133870 столик манипуляционн |  |  |
| 10147133871 столик манипуляционн |  |  |
| 10147135753 інфузомат ОТ-701 |  |  |
| 10147135758 інфузомат ОТ-701 |  |  |
| 10147137954 опромінювач ОБПе-450М |  |  |
| 10147138012 відсмоктувач медич.Medela |  |  |
| 10147138013 відсмоктувач медич.Medela |  |  |
| 10147138675 стіл реан.д.новонародж.RESUSCITAIRE RW-82 |  |  |
| 10147139292 монітор реанім.-хірург. |  |  |
| 10147141507 система обігріву конвекційна War Touch |  |  |
| 10147141557 насос шприцевий Benefusion SPI |  |  |
| 10147141655 система УЗД Logidg e |  |  |
| 10147160683 Інфузійна помпа Brightfield Healthcare OIP-900 |  |  |
| 10147160684 Інфузійна помпа Brightfield Healthcare OIP-900 |  |  |
| 10148141667 Приліжковий монітор пацієнта BSM - 6701K |  |  |
| 10147160678 Ліжко лікарняне дитяче Junior |  |  |
| 1014405423 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plu |  |  |
| 1014405425 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405427 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405429 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405431 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405433 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405435 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405437 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405439 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405441 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405443 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405445 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405447 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405449 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405451 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405453 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405455 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405457 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405459 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405461 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014405463 Система автоматична інфузійна Perfusor® Compact Plus |  |  |
| 1014406150 Система автоматична інфузійна Infusomat® Compact Plus |  |  |
| 1014406152 Система автоматична інфузійна Infusomat® Compact Plus |  |  |
| 1014406154 Система автоматична інфузійна Infusomat® Compact Plus |  |  |
| 1014406156 Система автоматична інфузійна Infusomat® Compact Plus |  |  |
| **ВСЬОГО: 156 од.** |  |  |

**3.Відділення відновлювального лікування.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва**  **прибору** | **Зав-кий №** |  |
| Ап. для фізіотерапії комбінований МИТ-11 |  |  |
| Ап. для фізіотерапії комбінований МИТ-11 |  |  |
| Ап. для фізіотерапії комбінований МИТ-11 |  |  |
| Ап. для резонансної магнітоквантової терапії МИТ-1 ЛТ КВЧ із надвенним опромінювачем |  |  |
| Ап. для резонансної магнітоквантової терапії МИТ-1 ЛТ КВЧ із надвенним опромінювачем |  |  |
| Апарат магнітолазерної терапії МИТ-1 |  |  |
| Апарат магнітолазерної терапії МИТ-1 |  |  |
| Апарат магнітолазерної терапії МИТ-1 |  |  |
| Апарат магнітолазерної терапії МИТ-1 |  |  |
| Гастроентеростимулятор „Ендотон 01Б” |  |  |
| Гастроентеростимулятор „Ендотон 01Б” |  |  |
| Гастроентеростимулятор „Ендотон 01Б” |  |  |
| Ап. для електростимуляції АЕСТ-01-08 |  |  |
| Ап. для електростимуляції АЕСТ-01-08 |  |  |
| Ап. для електростимуляції АЕСТ-01-08 |  |  |
| Гальванізатор ПОТОК-1 |  |  |
| Гальванізатор ПОТОК-1 |  |  |
| Гальванізатор ПОТОК-1 |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Ап. для УВЧ терапії УВЧ-80-3 |  |  |
| Ап. для УВЧ терапії УВЧ-80-3 |  |  |
| Апарат НВЧ терапії СМВ-20-3 ЛУЧ-3 |  |  |
| Апарат для терапії електросном ЕС-10-5 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-4 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-4 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-4 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-5 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-5 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії TENSKINE NF-T |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії TENSKINE NF-T |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії SUS-700 |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії SUS-700 |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-1,04 ф |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-1,01 ф |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-1,01 ф |  |  |
| Ап. для ультразвукової терапії УЗТ-3,03 ф |  |  |
| Ап. надтональної терапії Ультратон ТНЧ-10-1 |  |  |
| Ап. для УВЧ терапії УВЧ-30 |  |  |
| Ап. для УВЧ терапії УВЧ-30 |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії Барвінок |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000 |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. для інгаляції Томекс |  |  |
| Ап. для інгаляції компресійний OMRON |  |  |
| Ап. для інгаляції компресійний OMRON |  |  |
| Ап. для інгаляції U - 100 |  |  |
| Ап. для інгаляції U - 100 |  |  |
| Ап. для інгаляції U - 100 |  |  |
| Ап. для інгаляції U - 100 |  |  |
| Ап. для інтерференцтерапії SLIMKINE SK-S |  |  |
| Ап. для інтерференцтерапії SLIMKINE SK-S |  |  |
| Випромінювач носоглоточний ОГН |  |  |
| Випромінювач носоглоточний УГН |  |  |
| Парафінонагрівач |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий наст. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий наст. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий наст. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий наст. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий стац. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий стац. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий стац. |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| 10147141548 ап-т мультіфункціон. низькоча. електротерап. "Радіус-1 |  |  |
| 10147141549 ап-т лазерн. терапев. "Лика-Терапевт" |  |  |
| 10147141550 пристрій магніт.-терапевт. Dimap D2000 |  |  |
| 10147141574 парафінонагрівач Каскад-7 |  |  |
| 10147141694 парафінонагрівач Каскад-7 |  |  |
| 1014019174 Апарат ультразвукової терапії "Біомед" Sonic Stimu PRO |  |  |
| 1014019177 Апарат лазерний терапевтичний "Лика-терапевт М |  |  |
| 10147141546 ап-т електротерапевтичний Soleo GALVA |  |  |
| 10147141547 ап-т для ультразвукової терап. Soleo Sono |  |  |
|  |  |  |
| **ВСЬОГО: 99 од.** |  |  |

**4. Відділення консультативної діагностичної поліклініки Відділення відновлювального лікування та стоматологічне відділення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва**  **прибору** | **Зав-кий №** |  |
| А-т для зняття зуб.камня |  |  |
| А-т для зняття зуб.камня |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| ЕХВЧ Хіратом 70 Хірана компл. |  |  |
| Бормашина підвісна |  |  |
| Стерилізатор НС-32 |  |  |
| Стерилізатор НС-32 |  |  |
| Стерилізатор НС-32 |  |  |
| Стерилізатор НС-32 |  |  |
| Камера Панмед |  |  |
| Мікро мотор зуботех-й |  |  |
| Апарат ультразвукової терапії Барвінок |  |  |
| Апарат УВЧ-30 |  |  |
| Апарат УВЧ-66 |  |  |
| Електросон ЕС-4Т |  |  |
| Апарат для магнітотерапії “Полюс-1” |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для магнітоквантової терапії МІТ-1 |  |  |
| Опромінювач БОП-4 |  |  |
| Апарат для лікування діадінамичним струмом Тонус 2М |  |  |
| Апарат для лікування діадінамичним струмом Тонус 2М |  |  |
| Апарат для електростимуляції Стімул-1 |  |  |
| Апарат для дарсонвалізації Іскра-1 |  |  |
| І Апарат для дарсонвалізації скра-1 |  |  |
| Апарат для лікування магнітним полем “Алімп” |  |  |
| АСБ-2 |  |  |
| Апарат індуктотермії ІКВ-4 |  |  |
| АЛТ УЗОР |  |  |
| АФЛ Ягода |  |  |
| Інгалятор PARI |  |  |
| Бокс INH-26 |  |  |
| Апарат “Інфратерап” |  |  |
| Апарат “ПЭН-01” |  |  |
| **Всього : 48 од.** |  |  |

**5. Відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва**  **прибору** | **Зав-кий №** |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S + |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S + |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.Medela basic |  |  |
| аспіратор електр.Medela basic |  |  |
| аспіратор електр.Atmos c |  |  |
| аспіратор електр.LC-16 |  |  |
| аспіратор електр.LC-16 |  |  |
| аспіратор електр. B MMC-1500S |  |  |
| аспіратор електр. B MMC-1500S |  |  |
| Дистілятор ДЕ 4 |  |  |
| аспіратор електр.Vacus 7032 |  |  |
| аспіратор електр.Vacus 7032 |  |  |
| аспіратор електр.Vacus 7032 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 97 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 97 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Sat 816 |  |  |
| Пульсоксиметр Sat 816 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 7600 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 7500 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. En guard 2000 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| система інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM 8104 |  |  |
| система інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM 8104 |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| Лампа обігрваюча IW 910 |  |  |
| насос інфузійний AP-12 |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос шприцев.інфузійний AP 2 |  |  |
| Система мед.обігріву Bady Warmer |  |  |
| Система мед.обігріву Bady Warmer |  |  |
| монітор DASH 4000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор пацієнта BX-ma |  |  |
| Обігрівач для немовлят BW-50 |  |  |
| Опромінювач бактер.передвиж. |  |  |
| Опромінювач бактер.передвиж. |  |  |
| Опромінювач АІСТ |  |  |
| Опромінювач для немовлят лво-02 |  |  |
| Опромінювач фізіотерапівтичний ОФП-02 |  |  |
| Стіл реан.для новонародж.NIW-350 |  |  |
| Стіл реан.для новонародж.RW-82 |  |  |
| шафа сухожарова НЕ-152 |  |  |
| Юлазер PRO |  |  |
| Пульсоксиметр NanoXeco монітор паціента |  |  |
|  |  |  |
| **ВСЬОГО: 128 од.** |  |  |

**6. Відділення хірургії новонароджених, недоношених та дітей раннього грудного віку.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва**  **прибору** | **Зав-кий №** |  |
| 10147135541 пульсоксіметр 3800 93744 |  |  |
| 10147135542 стіл реан.д.новонародж.NIW-3500 |  |  |
| 10147135543 пульсоксіметр 3800 |  |  |
| 10147135544 інкубатор педіатр.CARE PLUS 3000 |  |  |
| 10147135545 інкубатор педіатр.CARE PLUS 3000 |  |  |
| 10147135546 інкубатор педіатр.CARE PLUS 3000 |  |  |
| 10147136451 інкубат.д.новонар.Care Plus 3000 |  |  |
| 10147136692 інкубат.д.новонар.Care Plus 3000 |  |  |
| 10147137983 пульсоксіметр NANOXeco монітор пацієнта |  |  |
| 10147140076 аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| 10147140096 монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| 10147140097 монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| 10147140098 монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| 10147140119 лампа д. фототерапії BILI-COMPACT WY1816 в к-ті |  |  |
| 10147140267 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140269 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140270 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140273 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140274 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140336 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140337 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140338 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140339 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140340 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140341 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140343 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140344 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140345 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140357 насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| 10147140501 пульсоксіметр ручний PEARL10 |  |  |
| 10147140503 пульсоксіметр ручний PEARL10 |  |  |
| 10147140504 пульсоксіметр ручний PEARL10 |  |  |
| 10147140506 пульсоксіметр ручний PEARL10 |  |  |
| 10147140687 інкубатор для новонародж.Isolette 8000 |  |  |
| 10147140688 інкубатор для новонародж.Isolette 8000 |  |  |
| 10147140689 інкубатор для новонародж.Isolette 8000 |  |  |
| 10147140691 інкубатор для новонародж.Isolette 8000 |  |  |
| 10147141044 перфузор Space шприц. інфузійний Б. Браун |  |  |
| 10147141045 перфузор Space шприц. інфузійний Б. Браун |  |  |
| 10147141046 перфузор Space шприц. інфузійний Б. Браун |  |  |
| 10149141695 Монітор пацієнта "Біомед" ВМ 800 А |  |  |
| 1014000966 монітор пацієнта HEACO G2A комплект |  |  |
| 1014000968 монітор пацієнта HEACO G2A комплект |  |  |
| 1014000970 монітор пацієнта HEACO G2A комплек |  |  |
| 1014000972 монітор пацієнта HEACO G2A комп. |  |  |
| 1014000974 монітор пацієнта HEACO G2A комплект |  |  |
| 1014000975 монітор пацієнта HEACO G2A комплект |  |  |
| 1014000978 пульсоксиметр G1B plus |  |  |
| 1014000980 пульсоксиметр G1B plus |  |  |
| 1014000986 пульсоксиметр G1B plus |  |  |
| 1014000988 пульсоксиметр G1B plus |  |  |
|  |  |  |
| **Всього : 51 од.** |  |  |

**7. Відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей N2.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва**  **прибору** | **Зав-кий №** |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| Аквадистилятор ДЕ -10М |  |  |
| Аквадистилятор ДЕ -10 |  |  |
| Аналізатор білірубіна у новонароджених |  |  |
| аспіратор Medela basic |  |  |
| аспіратор Біомед 7а-23 |  |  |
| аспіратор Біомед 7е-в |  |  |
| Ваги для немовлят В1-15 |  |  |
| Камера зберигання стерил.виробів |  |  |
| Компресор медичний АД 3500 |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа обігрівача IW-910 |  |  |
| Пульсоксиметр SAT 816 |  |  |
| Пульсоксиметр SAT 816 |  |  |
| Пульсоксиметр Fn Guard 2000 |  |  |
| Пульсоксиметр Radical-7 |  |  |
| Пульсоксиметр SAT 805 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Sat 816 |  |  |
| Пульсоксиметр Sat 816 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 7600 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 7500 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. En guard 2000 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| система фототерапії Bili Blancet |  |  |
| система фототерапії Oumtda Medical |  |  |
| система інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| Система мед.обігріву Bady Warmer |  |  |
| Система мед.обігріву Bady Warmer |  |  |
| монітор DASH 4000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор пацієнта BP-10 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор пацієнта BX-ma |  |  |
| Стіл реан.для новонародж.NIW-350 |  |  |
| Стіл реан.для новонародж.RW-82 |  |  |
| шафа сухожарова СС-200 |  |  |
| Пульсоксиметр NanoXeco монітор паціента |  |  |
| Реанімаційний комплекс IW-930 |  |  |
| **ВСЬОГО: 99 од.** |  |  |
| **Загальна кількість медичного обладнання , (од)** |  | **849** |
| **Загальна кількість послуг з поточного ремонту медичного обладнання , (од)** |  | **341** |

**Вимоги до учасників:**

1. Довідка, складена в довільній формі яка містить данні про обладнання та матеріально технічну базу.
2. Довідка про наявність власного або орендованого Сервісного Центру (складських приміщень) в м. Києві з підтверджуючими документами.

3. Послуги повинні надаватися спеціалізованими сервісними інженерами,

**Надати довідку (складена в довільній формі) щодо наявності працівників відповідної кваліфікації**, яких планується залучити до виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника. Довідка повинна містити інформацію про наявність кваліфікованих фахівців, що мають вищу технічну освіту за фахом: біомедична електроніка, промислова електроніка або радіоелектроніка , відповідні сертифікати для роботи з даним імпортним медичним обладнанням. З метою документального підтвердження відповідності необхідно надати чинні документи про проходження навчання щодо обслуговування обладнання. Додатково у складі тендерної пропозиції необхідно надати посвідчення допуску по електробезпеці працівників, які будуть безпосередньо залучення до надання послуг, які є предметом закупівлі.

4. Надати довідку (складена в довільній формі) про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Надати копію договору

5. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

6. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі)

7. Огляд об'єкту ( медичного обладнання ) учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., крім суботи та неділі). Учасник у складі тендерної документації повинен надати Акт огляду об’єктів (Додаток № 1 зразок), засвідчену замовником. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Контактна особа: Начальник інженерно- технічної служби Бабак Владислав Григорович тел: 096 795 6295 ; (044) 2398802