ОБГРУНТУВАННЯ

на закупівлю по предмету: Послуги з технічного обслуговування ліфтів– код ДК 021:2015 – 50750000-7  (технічне обслуговування ліфтів) на 2023рік.

- Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати в електронному вигляді  (у  форматі pdf.)  копії наступних документів:

- Довідка, складена в довільній формі  яка містить данні про обладнання та матеріально технічну базу.

- Довідка про наявність власного або орендованого Сервісного Центру (складських приміщень) в м. Києві з підтверджуючими документами.

- Копії:

- діючого дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (відповідно до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки») (у передбачених законодавством випадках)

- або

- декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (Додаток 8 до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 48 «Про внесення змін до постанов КМУ від 25.08.2010 року № 725 і від 26.10.2011 року № 1107)

- Копія сертифіката наданого виробником («Kleemann) спеціалістам спеціалізованої організації, яка має виконувати роботи з технічного обслуговування ліфта у гарантійний термін. Гарантійний термін визначає виробник, за умови, що він або інша спеціалізована організація, яка має відповідний сертифікат, наданий виробником, виконує роботи з монтажу та технічного обслуговування ліфта на період дії гарантійного терміну.

- Довідка в довільній формі про наявність в учасника систем та приладів діагностики для виявлення несправностей, для якісного технічного обслуговування установок.

Технічні вимоги

Замовник передає, а Виконавець приймає на себе обов`язки щодо надання послуг з технічного обслуговування ліфтів за формою часткове технічне обслуговування  і ремонт ліфтів.

Перелік та обсяги послуг визначаються у відповідності до "Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 №150 і "Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів і систем диспетчеризації", затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 р. №369.

Послуги з технічного обслуговування ліфтів – 28 шт.

Місце надання послуг: м. Київ, вул.Чорновола, 28/1, вул.Шолуденко,10 , вул.Стрітенська 7-9.

Додаток 1

до технічних вимог

Перелік обладнання ( ліфтів)

| № | Адреса | В/п | Зуп. | Швидкість м\с | Рік |  | Завод-виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул.Шолуденко,10 | 500 | 4 | 0,71 | 1986 |  | Щербінка |
| 2 | вул.Стрітенська 7-9 | 1150 | 9 | 1,00 | 2016 |  | KONE |
| 3 | вул.Стрітенська 7-9 | 1000 | 9 | 1,00 | 2015 |  | KONE |
| 4 | вул.Чорновола, 28/1 | 320 | 4 | 0,71 | 1974 |  | Київський |
| 5 | вул.Чорновола, 28/1 | 1000 | 5 | 1,00 | 1987 |  | Карачаровский |
| 6 | вул.Чорновола, 28/1 | 500 | 3 | 0,50 | 1988 |  | Спитак |
| 7 | вул.Чорновола, 28/1 | 1000 | 3 | 0,50 | 1988 |  | Свердловский |
| 8 | вул.Чорновола, 28/1 | 630 | 3 | 1,00 | 2009 |  | Kleemann |
| 9 | вул.Чорновола, 28/1 | 1250 | 3 | 1,00 | 2009 |  | Doppler |
| 10 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 12 | 1,00 | 2013 |  | Kleemann |
| 11 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 10 | 1,00 | 2013 |  | Kleemann |
| 12 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 9 | 1,00 | 2013 |  | Kleemann |
| 13 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 7 | 1,00 | 2015 |  | KONE |
| 14 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 7 | 1,00 | 2016 |  | KONE |
| 15 | вул.Чорновола, 28/1 | 450 | 7 | 1,00 | 2017 |  | MP Карат |
| 16 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 12 | 1,60 | 2013 |  | Kleemann |
| 17 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 10 | 1,00 | 2013 |  | Kleemann |
| 18 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 12 | 1,00 | 2013 |  | Kleemann |
| 19 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 9 | 1,00 | 2013 |  | Kleemann |
| 20 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 |  | Kleemann |
| 21 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 |  | Kleemann |
| 22 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 |  | Kleemann |
| 23 | вул.Чорновола, 28/1 | 630 | 9 | 1,60 | 2020 |  | Kleemann |
| 24 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 |  | Kleemann |
| 25 | вул.Чорновола, 28/1 | 1200 | 2 | 1,00 | 2020 |  | Kleemann |
| 26 | вул.Чорновола, 28/1 | 300 | 10 | 0,25 | 2020 |  | SKG |
| 27 | вул.Чорновола, 28/1 | 500 | 2 | 0,25 | 2020 |  | SKG |
| 28 | вул.Чорновола, 28/1 | 500 | 2 | 0,25 | 2020 |  | SKG |

Додаток № 2

до технічних вимог

Перелік

регламентних робіт/послуг з технічного обслуговування ліфтів

на період календарного місяця

за адресою: м. Київ,  вул.  вул.Шолуденко,10, Стрітенська 7-9, Чорновола, 28/1

| Найменування вузла або складової частини ліфта | Перелік робіт по технічному обслуговуванню |
| --- | --- |
| Поверхові двері шахти | Перевірка точності зупинки на поверхах |
| Пристрій аварійної тривоги: | Перевірка справності роботи |
| Система контролю та індикації поверхів: | Перевірка справності роботи |
| Кабіна ліфта | Перевірка надійності фіксації панелей стінок та стелі кабіни Перевірка справність аварійного світла, кнопок наказів, вимикачів з ключами |
| Двері шахти | Перевірка наявність змазки (у передбачених місцях) Перевірка надійності тросів, ланцюгів чи пасів Перевірка дверних зазорів Перевірка справності роботи замків дверей Перевірка напрямляючи дверей Перевірка безперешкодного руху стулок дверей шахти Перевірка справності пристрою аварійного відчинення дверей |
| Двері кабіни | Перевірка справності контакту зачинених дверей або замок Перевірка напруги на замках Перевірка безперешкодного руху стулок дверей кабіни Перевірка направляючих дверей Перевірка дверних зазорів Перевірка змазки (де необхідно) Перевірка надійності тросів, ланцюгів чи пасів Перевірка справності фотоелементів чи світлової завіси |
| Приямок | Перевірка всіх компонентів на предмет чистоти, відсутності бруду т корозії Перевірка справності освітлення в приямку Перевірка рівня масла/мастила у основи напрямляючи Перевірка підлоги приямку на предмет чистоти, відсутності вологи та сторонніх предметів |
| Буфери | Перевірка змазки та рівня масла (для гідравлічних буферів) Перевірка вимикачів, якщо такі передбачені Перевірка кріплення буферів |
| Уловлювачі та обмежувачі швидкості руху | Перевірка рухомих частин на предмет функціонування та зносу Перевірка змазки Перевірка надійність кріплення Перевірка справності роботи Перевірка вимикачів |
| Башмаки направляючих | Перевірка масляної плівки, де передбачено, а також перевірка поверхні напрямляючи по всій довжині Перевірка кріплення Перевірка башмаків/роликів на предмет зносу |
| Троси / ланцюги | Перевірка змазка Перевірка на предмет зносу, розтягнення та силу натягу Перевірка з'єднань Перевірка на предмет зносу та точок з'єднань тросів /ланцюгів |
| Направляючі: | Перевірка змазки на активній поверхні напрямляючи Перевірка з’єднань |
| Обмежувач швидкості та натяжні ролики | Перевірка рухомих частин на предмет безперешкодного руху та зносу Перевірка справності роботи Перевірка вимикача |
| Кінцеві вимикачі | Перевірка справності роботи |
| Електрична проводка | Перевірка ізоляції та надійності з'єднань |
| Двигун приводу / генератор | Перевірка на предмет зносу |
| Контролер: | Перевірка шафи на предмет бруду, пилу та вологи |
| Реле роботи двигуна | Перевірка справності роботи |
| Електричні запобіжні пристрої | Перевірка справності роботи Перевірка електричного ланцюга безпеки Перевірка плавких запобіжників |
| Пристрій фіксації на поверхах | Перевірка справності роботи |
| Канатотяговий шків | Перевірка загального стану та на предмет зносу каналів |
| Антиструсовий пристрій та вимикач (якщо передбачений) | Перевірка безперешкодного руху та справності роботи Перевірка ідентичності сили натягу тросів Перевірка вимикача (якщо передбачено) Перевірка змазки |
| Гальма: | Перевірка гальмівної системи Перевірка компонентів на предмет зносу Перевірка точності зупинки на поверхах |
| Головний відвідний ролик тросів | Перевірка загального стану та на предмет зносу каналів Перевірка підшипників на предмет нехарактерного шуму під час роботи та/або вібрації Перевірка запобіжників Перевірка змазки |

- Огляд об'єктів ( ліфтів в кількості 28 шт.) учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., крім суботи та неділі). Учасник у складі тендерної документації повинен надати Акт огляду об’єктів (Додаток № 1 зразок), засвідчену замовником. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.

Додаток № 3

до технічних вимог

Зразок акту огляду

Акт огляду об’єктів

м. Київ								«____» ___________202___ р.

Ми, що підписалися нижче, представник  НДСЛ Охматдит МОЗ України, склали цей акт про те, що представники______________________________________________________________, в особі______________________________________________________________________________, провели огляд об’єктів Замовника за адресами: м. Київ, вул.  В. Чорновола 28/1 згідно умов на закупівлю Послуги з технічного обслуговування ліфтів– код ДК 021:2015 – 50750000-7  (технічне обслуговування ліфтів) на 2023рік.

та готові виконувати зазначені послуги, про що і складаємо цей акт.

Підписанням даного акту представники Замовника підтверджують здійснення огляду об’єктів за адресами: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1. Вул Стрітенська 7/9.

Представник НДСЛ Охматдит

МОЗ України вул. В. Чорновола 28/1

вул. Стрітенська 7/9

Посада, ПІБ, підпис, печатка_______________________________________

Представник Учасника   ___________________________________________

# _________________________________________________________________