**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:**

**на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 – 33140000-3 медичні матеріали (медичні матеріали для аферезу -** **комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Од.вим.** | **Кількість** |
| Комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2  (**код 33141600-6 - Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти**) | комплект | 35 |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Опис продукту** |
| 1 | Контейнер призначений для автономного екстракорпорального фотоферезу  Контейнер повинен включати:  1)Трубки ПВХ:  Внутрішній діаметр-3 мм,  Зовнішній діаметр – 4,1 мм,  Товщина – 0,55 мм;  2)Вихідний порт з гострим кінцем;  3)Голка для проколювання;  4)Вікно для маркування |
| 2 | Контейнер повинен бути розрахований на об’єм 300 мл |
| 3 | Контейнер повинен бути сумісний з апаратом MacoGenic G2 |