**ОБГРУНТУВАННЯ**

**кількісних та якісних характеристик закупівлі послуги:**

**на закупівлю по предмету**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**  **код за ДК 021:2015 50420000-5 (послуги з ремонту та технічного обслуговування система очистки води 2 класу Barnstead Pacific TII 7 UV, Thermo Fisher Scientific, США)**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування обладнання** | **серійний номер** | **Кількість шт.** |
|  | **Система очистки води 2 класу Barnstead Pacific TII 7 UV,** **Thermo Fisher Scientific, США** | **№ 4112018001346** | **1** |

**Технічне обслуговування та ремонт системи очистки води включає в себе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **СКЛАДОВІ** | **Кіл-ть послуг** |
| 1 | * Діагностика та перевірка на наявність протоків системи очистки води Pacific TII
* Дезінфекція системи очистки води Pacific TII
* Заміна фільтра з набору Filter set for Pacific AFT
* Заміна мембрани зворотнього осмосу до системеи очистки води Pacific TII
* Заміна картриджа Ultrapure Polisher Barnstead
* Заміна УФ-лампи
 |  **1** |

**Вимоги:**

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2Послуги повинні надаватися **кваліфікованим персоналом**, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції **копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів**) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання.

3.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)