# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю по предмету

медичні матеріали код ДК 021:2015 – 33140000-3 (перев’язувальний матеріал)

| № п/п | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Одиниця виміру | Кількість/шт. | Код та назва за НК 024:2019 | Медико-технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт гіпсовий 10см х 2,7м (33141113-4 бинти) | шт | 3 000 | 33056 Матеріал для накладання гіпсової пов’язки | Використовуються для створення гіпсо-марлевих фіксуючих пов'язок, бандажів, накладання зовнішніх шин при переломах та травмах м’яких тканей, іммобілізації при лікуванні хвороб суглобів. Одноразового використання. Вироби повинні бути чисті, рівні без складок з однорідним нанесенням гіпсу. Ширина - 10±0,3 см, Довжина - 2,7±0,1. Час затвердіння: Початок не менше – 2хв. Кінець не більше – 8хв. Термін придатності – 3 роки. |
| 2 | Бинт гіпсовий 15см х 2,7м (33141113-4 бинти) | шт | 10 000 | 33056 Матеріал для накладання гіпсової пов’язки | Використовуються для створення гіпсо-марлевих фіксуючих пов'язок, бандажів, накладання зовнішніх шин при переломах та травмах м’яких тканей, іммобілізації при лікуванні хвороб суглобів. Одноразового використання. Виробиповинні бути чисті, рівні без складок з однорідним нанесенням гіпсу. Ширина - 15±0,3 см, Довжина - 2,7±0,1. Час затвердіння: Початок не менше – 2хв. Кінець не більше – 8хв. Термін придатності – 3 роки. |
| 3 | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна зигзагоподібна стрічка 100 г (33141115-9 медична вата) | шт | 6 000 | 58234 Стрічка ватяна | Вата медична повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари довільної товщини. Склад виробу бавовни. Маса вати, г 100,0±5,0 |
| 4 | Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна 7см х 4,6м (33141110-4 перев’язувальні матеріали) | шт | 1200 | 59049 Підкладка медична текстильна загального призначення, нестерильна | Підкладка повинна бути без забруднень, без плям, дірок, та інших дефектів. Склад матеріалу : бавовна-50%; віскоза-50%. Ступінь білизни, не менше – 70%. Поверхнева щільність, не менше – 70 г/м2. Термін придатності – не менше 5 років. Ширина - 7,0±0,5 см, Довжина – 4,6 м. |
| 5 | Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна 10см х 4,6м (33141110-4 перев’язувальні матеріали) | шт | 1000 | 59049 Підкладка медична текстильна загального призначення, нестерильна | Підкладка повинна бути без забруднень, без плям, дірок, та інших дефектів. Склад матеріалу : бавовна-50%; віскоза-50%. Ступінь білизни, не менше – 70%. Поверхнева щільність, не менше – 70 г/м2. Термін придатності – не менше 5 років. Ширина - 10,0±0,5 см, Довжина – 4,6 м. |
| 6 | Пелюшки поглинаючі, розмір 60х60 см. з середньою поглинальною здатністю №30 (33141110-4 перев’язувальні матеріали) | пак | 420 | 60709 пелюшка вбирає | Поглинальна здатність не менше 1100 мл. (ISO) повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; повинні мати подвійний поглинаючий шар; 30 шт в пакуванні |
| 7 | Пелюшки поглинаючі, розмір 60х90 см. з середньою поглинальною здатністю №30 (33141110-4 перев’язувальні матеріали) | пак | 1050 | 60709 пелюшка вбирає | Поглинальна здатність не менше 1900 мл. (ISO) повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; повинні мати подвійний поглинаючий шар; повині містити САП (що забезпечує високий рівень погинання) 30 шт в пакуванні |
| 8 | Пелюшки поглинаючі, розмір 60х90 см. з максимальною поглинальною здатністю №26 (33141110-4 перев’язувальні матеріали) | пак | 700 | 60709 пелюшка вбирає | Поглинальна здатність не менше 2300 мл. (ISO) повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; повинні мати подвійний поглинаючий шар; повині містити САП (що забезпечує високий рівень погинання) 26 шт в пакуванні |
| 9 | Пелюшки поглинаючі, розмір 180х80 см (з повітропроникними бічними крильцями) з високою поглинальною здатністю №20 (33141110-4 перев’язувальні матеріали) | пак | 300 | 60709 пелюшка вбирає | Поглинальна здатність не менше 2200 мл. (ISO) повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; завдяки крильцям можна уникнути протікання, повині гарно обгортати матрац; зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; повинні мати подвійний поглинаючий шар; повині містити САП (що забезпечує високий рівень погинання) 20 шт в пакуванні |
| 10 | Набір для лігування | шт | 100 |  | Набір для лігування Наявність не менше 6 лігатур; Наявність вибору лігатур, які містять латекс та лігатур, які не містять латекс; Діаметр м’якого ковпачка не менше 8.8 мм; Довжина тригерного шнура не менше 145 см; Можливість використання в каналі ендоскопа з діаметром 2,8 мм. |
| 11 | Пластир медичний з абсорбуючою подушечкою на нетканій основі 5см x 7,5см, №50 (33141112-8 пластирі) | пак | 120 | 34831 Лейкопластир гіпоалергенний | Пластир з абсорбуючою м’якою подушечкою. Стерильний. Гіпоалергенний. Основа - еластична неткана. Розмір - 5см*7,5см. 50 шт. в пакуванні |
| 12 | Пластир медичний з абсорбуючою подушечкою на нетканій основі 5см x 9см, №50 (33141112-8 пластирі) | пак | 120 | 34831 Лейкопластир гіпоалергенний | Пластир з абсорбуючою м’якою подушечкою. Стерильний. Гіпоалергенний. Основа - еластична неткана. Розмір - 5см*9см. 50 шт. в пакуванні |
| 13 | Пластир медичний з абсорбуючою подушечкою на нетканій основі 9см х 10см, №25 (33141112-8 пластирі) | пак | 50 | 34831 Лейкопластир гіпоалергенний | Пластир з абсорбуючою м’якою подушечкою. Стерильний. Гіпоалергенний. Основа - еластична неткана. Розмір - 9см*10см. 25 шт. в пакуванні |
| 14 | Пластир на нетканій основі 9,14мх2,5cм №12 (33141112-8 пластирі) | пак | 500 | 58986 лейкопластирі хірургічні універсальні, нестерильні | Пластир котушковий. Гіпоалергенний. Основа - неткана. Структура - мікропориста Розмір - 9,14м*2,5cм. 12 шт. в пакуванні |
| 15 | Пластир на полімерній основі 9,14мх2,5cм №12 (33141112-8 пластирі) | пак | 200 | 58986 лейкопластирі хірургічні універсальні, нестерильні | Пластир котушковий. Гіпоалергенний. Прозорий. Основа - полімерна пориста Розмір - 9,14м*1,25cм. 12 шт. в пакуванні |
| 16 | Пластир на тканинній основі 5м х 5см (33141112-8 пластирі) | шт | 2000 | 58986 лейкопластирі хірургічні універсальні, нестерильні | Пластир котушковий. Колір тілесний. Основа тканинна. Вологостійкий. Розмір - 5м*5см. |
| 17 | Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі 1мх20см (33141112-8 пластирі) | шт | 10 | 58986 лейкопластирі хірургічні універсальні, нестерильні | Пластир еластичний фіксуючий рулонний. Гіпоалергенний. Основа - еластична неткана. Розмір - 1м*20см. |
| 18 | Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі 1мх30см (33141112-8 пластирі) | шт | 10 | 58986 лейкопластирі хірургічні універсальні, нестерильні | Пластир еластичний фіксуючий рулонний. Гіпоалергенний. Основа - еластична неткана. Розмір - 1м*30см. |
| 19 | Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі 1мх40см (33141112-8 пластирі) | шт | 5 | 58986 лейкопластирі хірургічні універсальні, нестерильні | Пластир еластичний фіксуючий рулонний. Гіпоалергенний. Основа - еластична неткана. Розмір - 1м*40см. |
| 20 | Пластир медичний для фіксації катетерів на нетканій основі 8смх6см №50 (33141112-8 пластирі) | пак | 201 | 56631 фіксатор внутрішньовенного катетера | Пластир для фіксації внутрішньовенних катетерів з абсорбуючою Подушечкою. Стерильний. Гіпоалергенний. Колір - білий. Основа - еластична неткана. Розмір - 8см*6см. 50 шт. в пакуванні |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає: 2616000,00 грн. (два мільйони шістсот шістнадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.