## Пластик 2022 новий
Обгрунтування закупівлі
Медико-технічні вимоги на закупівлю пластику медичного для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології та відділення лабораторної діагностики КДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2023 рік
№ з/п | Найменування | Од.вим. | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 | Молекулярна діагностика | Контроль якості донорскої крові | Біохімія | Клініка | Вірусологія | Експрес діагностика | Бак лабораторія | Токсикологія | Онкогематологія | Поліклініка | Загальна кількість | Молекулярна діагностика | Контроль якості донорскої крові | Біохімія | Клініка | Вірусологія | Експрес діагностика | Бак лабораторія | Токсикологія | Онкогематологія | Поліклініка | Загальна кількість
Пластик для проведення лабораторних досліджень (Пробірки) | [32 empty] | 0
1 | Мікроцентрифужна пробірка, 1,5мл, з кришкою, термостійка, прозора, градуйована, з полем для запису, для ПЛР, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, стерильні (500 шт/пак) | паков. | 30 | 700 | 21000 | 705 | 21150 | 702.5 | 21075 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна | 8 | 2 | [8 empty] | 10 | 5600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Пробірка для ПЛР, low proflle, білі в стрипах по 8 шт. 250 стр/Мікроцентрифужні пробірки для ПЛР в стріпі по 8 шт., 0,2 мл, з плоскими ультра-очищеними кришками, білі, 250 стріпів в пакованні | паков. | 6 | 5700 | 34200 | 5690 | 34140 | 5695 | 34170 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна
3 | Мікропробірка 1,5 мл тип Eppendorf ПП, градуюровкою для IVD (500 шт/упак ) | паков. | 89 | 200 | 17800 | 220 | 19580 | 210 | 18690 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 43761 Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD |  | 18 | 20 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 20 | 93 | 0 | 3600 | 4000 | 2400 | 2000 | 1000 | 200 | 400 | 1000 | 4000
4 | Чашка Петрі ПС, Ø 90 мм, з вентиляцією, прозора, стерильна 20, з отворами для вентиляції. | шт. | 8000 | 2.9 | 23200 | 3 | 24000 | 2.95 | 23600 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192350-0 Інкубатори для вирощування клітинних культур | 43344 Чашка Петрі, для тканинної культури | [6 empty] | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0
5 | Пробірка циліндрична, з ПС, 10 мл з гвинтовою кришкою, Ø16x100 мм - стер., інд. уп. для IVD | шт. | 3250 | 7 | 22750 | 6.95 | 22587.5 | 6.975 | 22668.75 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD | 200 |  |  | 200 |  |  | 5000 |  |  |  | 5400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0
6 | Пробірка циліндрична 3 мл 11,5 x 55мм - без обідка із ПС Ø 11,5x55 мм для IVD (100шт/пак) | паков. | 12 | 1600 | 19200 | 1550 | 18600 | 1575 | 18900 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD |  |  | 60 | 10 |  |  |  |  | 2 |  | 72 | 0 | 0 | 96000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
7 | Фекальний паразитологічний концентратор Mini Parasep SF (формалін + тритон X) (40шт/уп) | паков. | 2 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | Декларація про відповідність №АР 03/17 від 27.06.2017 р. | 33192500-7 Пробірки | 45967 Контейнер для збирання калу IVD, з ДНК-зберігальним розчином |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Пробірка циліндрична тип SORVALL CW1 - без обідка 5мл, із ПС Ø 12x75 мм для IVD (1000 шт/пак) | паков. | 51 | 380 | 19380 | 375 | 19125 | 377.5 | 19252.5 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всього: | 162530 |  | 164182.5 |  | 163356.25 | [12 empty] | Всього: |  | 7000 | 5000 | 100000 | 22300 | 2000 | 1000 | 37410 | 400 | 4200 | 4000