**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - код ДК 021:2015 – 50420000-5 (технічне обслуговування та ремонт CO2-інкубаторів Binder на 2023рік.**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування обладнання** | **Виробник** | **Серійний номер** | **Рік випуску** | **Кіль-ть** |
| **1** | **CO2-інкубаторів Binder** CB 220 | **Німеччина Binder** | **серійний номер №** 2020 000000 5932 | **2020** | **1** |
| **2** | **CO2-інкубаторів Binder** CB 220 | **Німеччина Binder** | **серійний номер №** 2020 000000 3288 | **2020** | **1** |
| **3** | **CO2-інкубаторів Binder** CB 220 | **Німеччина Binder** | **серійний номер №** 2020 000000 5176 | **2020** | **1** |
| **4** | **CO2-інкубаторів Binder** CB 220 | **Німеччина Binder** | **серійний номер №** 2020 000000 5175 | **2020** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |

**Сервісне технічне обслуговування (ТО) включає в себе:**

Перелік послуг технічного обслуговування **CO2-інкубаторів Binder** CB 220

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуг** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Технічне обслуговування CO2-інкубаторів Binder СВ 220:** | **послуга** |  |
| 1.1 | Огляд та діагностика обладнання (електронних компонентів) |  | 1 |
| 1.2 | Перевірка концентрації СО2 |  | 1 |
| 1.3 | Калібрування інкубатора |  | 1 |
| 1.4 | Перевірка однорідності температури |  | 1 |

**Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** | **Відповід-ність (ТАК/НІ)** |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*