**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**Газове паливо код ДК 021:2015 - 09120000-6 (природний газ).**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од.вим.** | **Кількість** |
| 1 | **природний газ** | Куб.м | 576 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 квартал** | | **2 квартал** | | **3 квартал** | | **4 квартал** | |
| січень | - | квітень | 95 | липень | 18 | жовтень | 75 |
| лютий | - | травень | 45 | серпень | 25 | листопад | 115 |
| березень | - | червень | 18 | вересень | 35 | грудень | 150 |

**Вимоги до Учасника:**

1.Товар запропонований Учасником повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87) та Учасник повинен забезпечити Замовника природним газом відповідно до його потреб.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.

2. Учасник повинен здійснювати діяльність на підставі діючої ліцензії на постачання природного газу, інформація про яку перевірятиметься Замовником за посиланням <http://www.nerc.gov.ua/?id=16087>. У разі, якщо при перевірці буде встановлено, що інформація про учасника відсутня у реєстрі ліцензіатів НКРЕКП або дія ліцензії припинена чи призупинена, тендерна пропозиція такого учасника буде відхиленою.

3. З метою документального підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника учасник у складі тендерної пропозиції **повинен надати:**

3.1. Договір, укладений Учасником з Оператором ГРМ на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам на території ліцензійної діяльності з розподілу природного газу за місцем поставки.

3.2. Договір транспортування природного газу, укладеного між учасником та підприємством, яке здійснює транспортування природного газу.

3.3. Договір зберігання (закачування, відбір) природного газу з (ПСГ) укладеного між учасником та оператором газотранспортної системи.

3.4. Паспорт якості структурного підрозділу Управління магістральних газопроводів, відповідно до маршрутів транспортування.

3.5. Діючий сертифікат ISO 9001:2015 (ISO 9001:2009), що засвідчує використання учасником системи управління якості, який виданий Учаснику.

4. У вартість товару необхідно включити сплату податків та інших зборів та обов’язкових платежів в т.ч. ПДВ, тариф **на послуги транспортування природного газу**, тобто вказати ціну товару, за якою він відпускається споживачеві, про що **у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист із відповідним розрахунком**.

**Очікувана вартість закупівлі складає 10 368 000,00грн. (****десять мільйонів триста шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.**

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*