**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти**  **код ДК 021:2015 71610000-7 (****контроль дозоформувальних параметрів)**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Перелік апаратів, які потребують контролю дозоформувальних параметрів** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Комп'ютерний томограф SOMATOM Definition AS** | **1** |
| **2** | **Комп’ютерний томограф Aquilion LB TSX-201A** | **1** |
| **3** | **Комп’ютерний томограф Somatom X.cite** | **1** |
| **4** | **Цифрова рентгенографічна система Essenta DR Compakt, №1200155** | **1** |
| **5** | **Цифрова рентгенографічна система Essenta DR Compakt, №12000029** | **1** |
| **6** | **Рентгенографічна система RADREX** | **1** |
| **7** | **Система рентгенографічна та флюороскопічна Opera T90 Sharp** | **1** |
| **8** | **Мамографічна система Selenia** | **1** |
| **9** | **Рентгенівська установка для опромінення крові RADGIL-2** | **1** |
| **10** | **Рентгенодіагностичний апарат IME - 200A, 1561113** | **1** |
| **11** | **Рентгенодіагностичний апарат IME - 200A,1561112** | **1** |
| **12** | **Система томографічна комп'ютерна пересувна Cere Tom** | **1** |
| **13** | **Система діагностична рентгенівська PRACTIX-400** | **1** |
| **14** | **Система рентгенівська COMPACT 100-30, №007/08/00051** | **1** |
| **15** | **Система рентгенівська COMPACT 100-30, № 007/08/00050** | **1** |
| **16** | **Рентгенівський апарат POLIMOBIL III/Plus** | **1** |
| **17** | **Рентгенівський апарат MEDSTAR TX-40** | **1** |
| **18** | **Рентгенівський апарат MEDSTAR TX-32** | **1** |
| **19** | **Система рентгенівська діагностична С-подібна МСА PLUS R** | **1** |
| **20** | **Система рентгенівська діагностична С-подібна МСА PRIME** | **1** |
| **21** | **Система рентгенівська діагностична DX-D100 A5411003329** | **1** |
| **22** | **Система рентгенівська діагностична DX-D100 5411003330** | **1** |
| **23** | **Цифрова рентгенографічна система DR-XD 1000 MBL Е** | **1** |
| **24** | **Система рентгенівська діагностична Accord DR** | **1** |
| **25** | **Рентгенівська діагностична система Mobile Art Evolution MX8** | **1** |
| **26** | **Система флюороскопічна рентгенівська Carmex RK FP** | **1** |
| **27** | **Система візуалізації O-arm O2** | **1** |
| **28** | **Дентальний апарат – 5Д2.** | **1** |
| **29** | **Система рентгенівська пересувна з С-аркою ARCADIS Avantic** | **1** |

***І. Технічні вимоги:***

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

Учасник подає сканкопію атестату про акредитацію випробувальної лабораторії разом із сферою акредитації.

1. Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) відповідними копіями документів (ліцензія) на право провадження відповідної діяльності.
2. Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки протягом 3 (трьох) робочих днів Учасник зобов’язаний проставити на ЗВТ повірочне тавро та здійснити запис про проведення повірки у паспорті ЗВТ (за наявності) або видати свідоцтво про повірку ЗВТ.
3. У разі виявлення непридатності ЗВТ після проведення повірки Учасник повинен протягом 3-х робочих днів видати довідку про непридатність засобів вимірювальної техніки.
4. Усі витрати при наданні послуг з метрологічної повірки, в тому числі транспортні витрати, пов’язані з видачею відповідних свідоцтв, довідок про непридатність, витрати на відрядження, витрати, пов’язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг, тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

***ІІ. Інші вимоги:***

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованими працівниками, які мають необхідні знання та досвід для проведення технічного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції гарантійний лист);

3.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*