**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**послуги з технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**  **код за ДК 021:2015 50420000-5 (****послуги з ремонту і технічного обслуговування гематологічного аналізатора Mindray BC-3000 Plus** **для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит")**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування обладнання** | **Серійний номер** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Гематологічного аналізатор Mindray BC-3000 Plus** | **AC71AA1161** | **1** |

1. ***Технічні вимоги:***

**1.Технічне обслуговування гематологічного аналізатора Mindray BC-3000 Plus включає в себе:**

|  |
| --- |
| 1. Технічний огляд та виявлення несправностей. |
| 1. Внутрішня очистка. |
| 1. Очистка гідравлічної системи. |
| 1. Обслуговування блоку шприців. |
| 1. Обслуговування крокових двигунів. |
| 1. Очистка вимірювальних камер. |
| 1. Перевірка роботи та очистка 2-х, 3-х ходових клапанів. |
| 1. Очистка апертури. |
| 1. Заміна камери WBC. |
| 1. Очистка блоку забору проби. |
| 1. Калібрування параметрів. |
| 1. Настройка підсилення сигналів. |
| 1. Настройка часу вимірювання. |
| 1. Перевірка роботи та запуск в експлуатацію. |

***ІІ. Інші вимоги:***

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованими працівниками, які мають необхідні знання та досвід для проведення технічного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції гарантійний лист);

3.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*