**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - код ДК 021:2015 – 50420000-5 (Технічне обслуговування обладнання лабораторії медичної генетики (ламінарні шафи та СО2 інкубатори))**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування обладнання** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Ламінарна шафа Cytostar Фірми Telstar. Рік випуску 2005**  **s/n 19797** | **1** |
| **2** | **Ламінарна шафа MSC 9 Фірми Jouan. Рік випуску 2003**  **s/n 0010265** | **1** |
| **3** | **Ламінарна шафа Bio130-II BSC Фірми Alpina. Рік випуску 2021 s/n 122936** | **1** |
| **4** | **Ламінарна шафа Bio130-II BSC Фірми Alpina. Рік випуску 2021 s/n 122939** | **1** |
| **5** | **Ламінарна шафа Bio130-II BSC Фірми Alpina. Рік випуску 2021 s/n 122930** | **1** |
| **6** | **Інкубатор СО2 IGO 150 Фірми Jouan**  **Рік випуску 2008** | **1** |
| **7** | **Інкубатор СО2 МСО-17ІС Фірми Sanyo**  **Рік випуску 2001** | **1** |

**ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ТЕХНІЧНОМУ**

**ОБСЛУГОВУВАННЮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п.** | **Найменування**  **обладнання** | **Необхідні**  **ремонт та обслуговування** |  |
| **1** | **Ламінарна шафа**  **Cytostar**  **Фірми Telstar**  **Рік випуску 2005**  **s/n 19797** | Проведення регламентно-профілактичних робіт згідно вимог фірми-виробника |  |
| **2** | **Ламінарна шафа**  **MSC 9**  **Фірми Jouan**  **Рік випуску 2003**  **s/n 0010265** | Проведення регламентно-профілактичних робіт згідно вимог фірми-виробника |  |
| **3** | **Ламінарна шафа**  **Bio130-II BSC**  **Фірми Alpina**  **Рік випуску 2021**  **s/n 122936** | Проведення регламентно-профілактичних робіт згідно вимог фірми-виробника |  |
| **4** | **Ламінарна шафа**  **Bio130-II BSC**  **Фірми Alpina**  **Рік випуску 2021**  **s/n 122939** | Проведення регламентно-профілактичних робіт згідно вимог фірми-виробника |  |
| **5** | **Ламінарна шафа**  **Bio130-II BSC**  **Фірми Alpina**  **Рік випуску 2021**  **s/n 122930** | Проведення регламентно-профілактичних робіт згідно вимог фірми-виробника |  |
| **6** | **Інкубатор СО2**  **IGO 150**  **Фірми Jouan**  **Рік випуску 2008** | Проведення регламентно-профілактичних робіт згідно вимог фірми-виробника |  |
| **7** | **Інкубатор СО2**  **МСО-17ІС**  **Фірми Sanyo**  **Рік випуску 2001** | Проведення регламентно-профілактичних робіт згідно вимог фірми-виробника |  |

**Вимоги до учасників:**

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником обладнання;

3. Учасник повинний бути уповноважений виробником обладнання на проведення сервісного обслуговування (надати у складі пропозиції авторизацію від виробника обладнання);

4.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

5.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

**Вимоги до Виконавця:**

При проведенні технічного обслуговування ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

1. Проводити щомісячні профілактичні огляди і періодичні регламентні обслуговування обладнання відповідно сервісним настановам і вимогам технічної документації, фіксуючи зміст процедур обслуговування, порушення функціонування обладнання і вжиті по їх усуненню заходи в табелі обліку узгодженої форми.

2. Консультувати персонал ЗАМОВНИКА по всіх технічних проблемах, як і виникають в процесі експлуатації обладнання.

3. Надавати інформацію для замовлення на фірмах - виробниках запасних частин і витрат-них матеріалів, необхідних для належного функціонування обладнання.

4. На вимогу ЗАМОВНИКА видати Протокол випробувань на відповідність функціонування боксів ламінарних та інкубаторів СО2.

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*