**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**послуги з технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**  **код за ДК 021:2015 50420000-5 (послуги з ремонту і технічного обслуговування пристроїв для промивання мікропланшетів для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит")**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування обладнання** | **Серійний номер** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Пристрій для промивання мікропланшетів PW40-MICROPLATE WASHER PW40** | **EC2A449811** | **1** |
| **2** | **Пристрій для промивання мікропланшетів PW40-MICROPLATE WASHER PW40** | **EC2A449813** | **1** |
| **3** | **Пристрій для промивання мікропланшетів PW40-MICROPLATE WASHER PW40** | **EC9G326919** | **1** |

**І. Технічні вимоги:**

**1. Технічне обслуговування пристроїв для промивання мікропланшетів включає в себе:**

1. Очистка дозуючих головок.

3. Очищення і перевірка рідинної системи приладу.

4. Перевірка електричної плати.

5. Перевірка і пропаювання імпульсного блоку живлення обладнання.

6. Пропаювання блоку живлення.

7. Змащення приводів дозаторів, двигунів.

8. Регулювання каретки.

9. Перевірка і регулювання транспортної системи руху каретки.

10. Чистка гребінки.

11. Перевірка і регулювання механізму руху гребінки.

12.Чистка нагнітаючої помпи.

13. Настройка роботи промивача для планшетів.

14. Перевірка роботи приладу на тестових режимах промивання.

**ІІ. Інші вимоги:**

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованими працівниками, які мають необхідні знання та досвід для проведення технічного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції гарантійний лист);

3.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*