**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів код ДК 021:2015 50410000-2 (послуги з ремонту і технічного обслуговування** **системи водопідготовки зворотнього осмосу для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит")**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування обладнання** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Система водопідготовки зворотнього осмосу** | **1** |

**І. Технічні вимоги:**

**1. Технічне обслуговування системи водопідготовки зворотнього осмосу включає в себе:**

1.Заміна фільтруючого елементу механічного фільтру.

2.Технічне обслуговування системи станції дозування антискаланту. Діагостика роботи та прочистка зворотніх клапанів, профілактична хімічна промивка. Приготування робочого розчину та налаштування.

3.Діагностика роботи системи зворотнього осмосу; хімічна промивка та дезінфекція мембран (раз на 6 міс.); заміна вугільного фільтруючого елементу; перевірка спрацювання захисту по сухому ходу, високому тиску.

4. Перевірка (підкачування) тиску повітря накопичувального гідроакумулятора запасу очищеної води, дезінфекція (раз на 6 міс.), перевірка налаштувань автоматики.

**ІІ. Інші вимоги:**

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованими працівниками, які мають необхідні знання та досвід для проведення технічного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції гарантійний лист);

3.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*