## Лист1
Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю код ДК 021:2015 – 33140000-3 - медичні матеріали (вироби медичного призначення для проведення оперативних втручань - код 33141000-0)
№ | КОД НК 024:2023 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна без ПДВ, грн | ставка ПДВ | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Медико-технічні вимоги
1 | 36244 – Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Набір для внутрішньовенного введення Infusomat® Space Line, 250/145 см, тип «Трансфузія» з фільтром | шт | 600 | 256 | 7% | 273.92 | 164352 | системи, що дозволяють проводити інфузію під тиском, повинна мати фільтр 200 мкм
2 | 36244 – Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Набір для внутрішньовенного введення Infusomat® Space Line, 250/145 см, Cтандарт | шт | 1500 | 151.67 | 7% | 162.2869 | 243430.35 | Оригінальні лінії Інфузомат для застосування з волюметрічнимі насосами У систему входить: крапельна камера відповідає датчику крапель; інфузійний фільтр 15 μм; роликовий затискач;
3 | 36244 – Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Набір для внутрішньовенного введення Infusomat® Space Line, 250/145 см, світлозахисна (помаранчевий) | шт | 1000 | 220 | 7% | 235.4 | 235400 | Вбудована в інфузійну систему крапельна камера з інфузійним фільтром 15 мкм та вбудованим вентиляційним каналом з захистним ковпачком.Роликовий регулятор.Світлозахисна (Помаранчева) для захисту препаратів від УФ випромінювання до 520 нм Об’єм заповнення: 17,8 млДіаметр: 3,0 x 4,1Довжина: 240 см.З’єднання : Луер-ЛокМатеріал трубки: Поліуретан
4 | 36244 – Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Набір для внутрішньовенного введення Infusomat® plus Line тип "Трасфузія" ПВХ 200 мкм 240 /150 cм | шт | 800 | 219.13 | 7% | 234.4691 | 187575.28 | системи, що дозволяють проводити інфузію під тиском, повинна мати фільтр 200 мкм
5 | 36244 – Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Набір для внутрішньовенного введення Infusomat® plus Line ПВХ Стандарт 240 /150 см | шт | 2000 | 219.13 | 7% | 234.4691 | 468938.2 | Вимоги: вбудована в інфузійну систему крапельна камера з інфузійним фільтром 15 мкм З’єднанням Луер-Лок
6 | 36244 – Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Набір для внутрішньовенного введення Infusomat® plus Line Safe Set світлозахисний PUR 240 /150 см | шт | 200 | 280 | 7% | 299.6 | 59920 | Вбудована в інфузійну систему крапельна камера з інфузійним фільтром 15 мкм та вбудованим вентиляційним каналом з захистним ковпачком. Роликовий регулятор. Світлозахисна (Помаранчева) для захисту препаратів від УФ випромінювання
7 | 35212-Голка спінальна одноразового використання | Голка Спінокан G 22, 0.7х40 | шт | 650 | 80 | 7% | 85.6 | 55640 | Для люмбальної пункції та введення медичних розчинів в субарахноїдальний простір при проведенні спінальної анестезії. Розміри: 0,70 х 40 мм, G22 х 1 1/2 Стерильна, апірогенна, нетоксична. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання.
8 | 35212-Голка спінальна одноразового використання | Голка Спінокан G 22, 0.7х88 | шт | 150 | 69 | 7% | 73.83 | 11074.5 | Для люмбальної пункції та введення медичних розчинів в субарахноїдальний простір при проведенні спінальної анестезії. Тип вістря: Квінке. Розміри: - 22G x 3 ½ (0,7мм x 88мм)
9 | 38440-Трепан для носових пазух | Оглядовий одноразовий ЛОР набір №1( шпатель, дзеркало носове, воронка ушна) одноразового використання стерильний | шт | 6000 | 27 | 7% | 28.89 | 173340 | Склад набору оториноларингологічного оглядового одноразового: дзеркало носове - 1шт.; воронка вушна - 2 шт.; шпатель отоларингологічний пластиковий - 1 шт.
10 | 16858 – Ін’єкційний порт для катетера | Кранік 3-ходовий | шт | 5000 | 6.92 | 7% | 7.4044 | 37022 | Використовується при проведенні довготривалої або переривчастої інфузійної терапії для забезпечення додаткового місця введення лікувальних засобів. Прозорий корпус, виготовлений з полікарбонату для візуалізації потока. Позначення напряму потоку в вигляді стрілок. Поворот краника (регулятор потоку) на 360 градусів. Адаптер Луер Лок та порти для ін’єкцій. На кінцях краника обертаючі запобіжні насадки з внутрішньою різьбою. Виготовлений з матеріалів: - трійник - полікарбонат; - ручка - HDPE 50 MA 180; - ковпачок - PVC TFG 100B; - конектор Луер лок – поліетилен. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
11 | 36244-Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Подовжувач інфузійних магістралей (M/F 1,2 x 2,5) 150cм | шт | 15000 | 21.6 | 7% | 23.112 | 346680 | Для застосування в інфузійній терапії для вливання інфузійних розчинів або до шприца у шприцевому насосі. Подовжувальна лінія з конекторами типу "Луєр Локк". З полівінілхлориду. Довжина подовжувальної лінії не менше 150 см. Стійкий до перегину. Повинен бути прозорим для візуалізації потоку. Повинен мати зовнішній діаметр 2,5 мм. Повинен мати внутрішній діаметр 1,2 мм. Cумісний з будь-якими шприцевими насосами. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
12 | 47191-Анестезіологічний набір для катетеризації | Цертофікс 220 | шт | 50 | 516.89 | 7% | 553.0723 | 27653.615 | Одноканальный катетер ЦЕРТОФИКС Пункционная игла Сельдингера Проводник гибкий стальной с J-образным кончиком Дилататор Съемные фиксирующие крылышки Заглушка ИН СТОППЕР
13 | 60740-Система вибіркового вимірювання рівня глюкози в крові для домашнього використання | ланцети автоматичні Лезо 0,8 мм, глибина проникнення 2,0 мм | набір | 25 | 1250 | 7% | 1337.5 | 33437.5 | одноразового використання, стерильний. Лезо 0,8 мм, глибина проникнення 2,0 мм, 200 шт.
14 | 60740-Система вибіркового вимірювання рівня глюкози в крові для домашнього використання | ланцети автоматичні Голка 21G, глибина проникнення 2,4 мм | набір | 25 | 1250 | 7% | 1337.5 | 33437.5 | одноразового використання, стерильний. Голка 21G, глибина проникнення 2,4 мм, 200 шт.
15 | 36244-Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Подовжувач інфузійних магістралей 2-ходовий (3,0 x 4,1мм; з конектором для безголкового доступу) | шт | 50 | 119.84 | 7% | 128.2288 | 6411.44 | Застосовується при проведенні довготривалої або переривчастої інфузійної терапії для забезпечення додаткового місця введення лікувальних засобів. Трубка виготовлена з медичного полівінілхлориду, стійка до перегину. Два конектора для безголкового доступу та 2 хода. Нез’ємний захисний механізм в конекторах для запобігання витікання крові та розчинів та виключення потрапляння повітря в інфузійну магістраль. Прозора гнучка лінія для візуалізації потоку. Основний конектор Луэр Локк. Зовнішній діаметр 4,1 мм, внутрішній 3,0 мм. 2 ковзаючих затискача. Довжина подовжувальної лінії не більше 22 см. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.