## тендер Аня
Обгрунтування закупівлі
ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі
Реагенти для лабораторії медичної генетики відділ ДСП. ДК 021:2015 –33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (реагенти для лабораторних генетичних досліджень)
№ | Назва | МТВ | Код НК | Од. виміру | К-сть | Ціна за од. 1 грн | Вартість, 1 грн | Ціна за од. 2,грн | Вартість, 2 грн | Ціна за од. 3,грн | Вартість, 3 грн | Ціна сер., грн | Вартість сер., грн
1 | Оцтова кислота крижана (фас. 1л) хч і вище | Прозора рідина, без механічних включень. Вміст основної речовини не менше 99,5%. Фасування - 1 л | відсутній | л | 25 | 235 | 5875 | 244 | 6100 | 250 | 6250 | 243 | 6075
2 | Оцтова кислота крижана, для аналізу, фарм. | Прозора рідина, без механічних включень. Вміст основної речовини не менше 99,8%. Фасування - 2,5 л | відсутній | шт | 8 | 2065 | 16520 | 2200 | 17600 | 2130 | 17040 | 2131.6667 | 17053.3333
3 | Натрій хлористий | Білі або сіруваті кристали. Вміст основної речовини не менше 99,5%. | відсутній | кг | 1 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 200 | 200
4 | 3,5-Дигидрокситолуол (орцин) | Чистота не гірше 99,5%. Фасування - флакон не менше 100 г | відсутній | шт | 1 | 14220 | 14220 | 14650 | 14650 | 14790 | 14790 | 14553.3333 | 14553.3333
5 | Ацетонитрил для хроматографії (ВЕРХ), Німеччина | Ацетонітрил градієнтний для ВЕРХ. Безбарвна, летюча зі слабким ефірним запахом рідина. Чистота не гірше 99,8%. Фасування - 2,5 л | відсутній | шт | 4 | 3250 | 13000 | 3380 | 13520 | 3320 | 13280 | 3316.6667 | 13266.6667
6 | бутанол-1, хч і вище | Безбарвна в'язкова рідина з характерним запахом сивушного масла. Чистота не гірше 99,5%. Фасування - 1 л | відсутній | л | 4 | 4460 | 17840 | 4590 | 18360 | 4680 | 18720 | 4576.6667 | 18306.6667
7 | 6-Biopterin, (B2517) | Порошок жовтуватого кольору. Чистота не менше 98%. Фасування - флакон 5 мг. | відсутній | шт | 1 | 9760 | 9760 | 10250 | 10250 | 10050 | 10050 | 10020 | 10020
8 | Колонка капілярна на газовий хроматограф | Довжина колонки повина бути 30 м. Діаметр колонки повинен бути 0,25 мм. Фаза TG-5SilMS товщиною не гірнше 0,25 мкм. Максимальна температура повинна бути 330-350 градусів | відсутній | ШТ | 1 | 48240 | 48240 | 49690 | 49690 | 50170 | 50170 | 49366.6667 | 49366.6667
9 | Метилмалонова кислота стандарт, Methyl-D3, 98% | Стандартний зразок метилмалонова кислота (метил-D3, 98%). Чистота не менше 97%. Фасування 250 мг | відсутній | ШТ | 1 | 88080 | 88080 | 89840 | 89840 | 91430 | 91430 | 89783.3333 | 89783.3333
10 | Гепаран сульфат | Білий або майже білий порошок. При розведенні розчин повинен бути безбарвним. Фасування - флакон 5 мг. | відсутній | ШТ | 1 | 51030 | 51030 | 53070 | 53070 | 52050 | 52050 | 52050 | 52050
11 | Хондроїтин сульфат В натрієва сіль | Білий ліофілізований порошок. Чистота не гірше 90%. Фасування - флакон 25 мг. | відсутній | ШТ | 1 | 11720 | 11720 | 12180 | 12180 | 12010 | 12010 | 11970 | 11970
12 | Глоботріщзилсфінгозин з крові свині | Білий або майже білий порошок. Чистота не гірше 98%. Фасування - флакон 1 мг. | відсутній | ШТ | 1 | 105010 | 105010 | 107000 | 107000 | 108160 | 108160 | 106723.3333 | 106723.3333
13 | Шприцьовий фільтр Millex-GS | Стерильний шприцевий фільтр повинен бути діаметром 33 мм із мембраною зі змішаних ефірів целюлози та розміром пор 0,22 мкм | 58088 Фільтр для очистки води бактеріальний, нестерілізуемий | уп | 4 | 13010 | 52040 | 13400 | 53600 | 13600 | 54400 | 13336.6667 | 53346.6667
14 | Колонка аналитична Zorbax Eclipse Plus C18 | Довжина колонки повинна бути 250 мм. Діаметр колонки повинен бути 4.5 мм. ФазаEclipse Plus C18 повинна бути 5 мкм. Максимальна температура повинна бути 40 °C при pH 6-9 та 60 °C при pH 2-6 | відсутній | шт | 1 | 75600 | 75600 | 78620 | 78620 | 77490 | 77490 | 77236.6667 | 77236.6667
15 | Віали з темного скла 2 мл, з місцем для напису | Віали з темного скла з місцем для надпису під кришку, що закручується. Об’єм горловини поивнен бути 9 мм. Для застосування у ВЕРХ та ГХ. Розмір віали повинен бути 11.6 x 32.0 мм. Фасування - не менше 100 шт/уп | 46238 Пробірка, стерильна | уп | 6 | 1210 | 7260 | 1260 | 7560 | 1300 | 7800 | 1256.6667 | 7540
16 | Кришки до віал з септами Sil/PTFE | Сині поліпропіленові кришки, що загвинчуються, з отвором, діаметром 9 мм, та септою. Температурна стабільність повинна бути для септи: від -60 °C до +200 °C; для кришок: до +120 °C. Для застосування у ВЕРХ та ГХ. Фасування - не менше 100 шт/уп | 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазова | уп | 6 | 1740 | 10440 | 1790 | 10740 | 1840 | 11040 | 1790 | 10740
17 | Накінечники для степпера типу Finnpipette на 25 мл | Наконечники об'ємом 25 мл, нестерильні. Повиненні бути сумісні з Thermo Scientific Finnpipette Stepper. Фасування не менше 20 шт/уп | 16822 Наконечник піпетки | уп | 10 | 1710 | 17100 | 1760 | 17600 | 1800 | 18000 | 1756.6667 | 17566.6667
18 | Formic Acid для LCMS | Прозора безбарвна рідина. Вміст основної речовини не менше 99%. Фасування - 1 л. | відсутній | л | 2 | 840 | 1680 | 900 | 1800 | 870 | 1740 | 870 | 1740
19 | 2-Пропанол класу LC-MS | Прозора, безбарна рідина. Використовується для ВЕРХ/МС. Вміст основної речовини не менше 99,95 %. Фасування 1 л | відсутній | л | 3 | 1060 | 3180 | 1100 | 3300 | 1140 | 3420 | 1100 | 3300
20 | Вода для LC-MS | Вода для хроматографії. Електропровідність не більше 1 µS/cm. Фасування 2,5 л | відсутній | шт | 2 | 2290 | 4580 | 2380 | 4760 | 2400 | 4800 | 2356.6667 | 4713.3333
21 | Розчин N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane | Для використання в молекулярно-генетичних дослідженнях. Кількість основної речовини не менше 99. Фасування - 10 ампул | 30529 Набір реагентів для визначення клітинного ферменту | уп | 15 | 6560 | 98400 | 6790 | 101850 | 6600 | 99000 | 6650 | 99750
22 | Мікрошприц для автосамплера | Об'єм повинен бути 10 мл. Голка повинна бути фіксована, довжиною 50 мм.Калібр голки повинен бути 26G. | відсутній | шт | 2 | 3410 | 6820 | 3480 | 6960 | 3550 | 7100 | 3480 | 6960
23 | Пластини алюмінієві 20х20 см | Алюмінієві пластини заповнені селікагелем. Розміром 20 *20 см. Не менеш 25 штук в упаковці | відсутній | уп | 12 | 9070 | 108840 | 9250 | 111000 | 9350 | 112200 | 9223.3333 | 110680
24 | Полістироловий 96-лунковий планшет | Планшет, з необробленою поверхнею, без кришки, не стерильний, дно плоске. Використовується для методів флуоресценції, люмінесценції та для клітинних аналізів. Діапазон робочого об'єму повинен бути від 50 до 250 мкл/на лунку. Фасування не менше 180 шт/уп. | 561296 Мікропланшет ІВД | уп | 2 | 31120 | 62240 | 32680 | 65360 | 32370 | 64740 | 32056.6667 | 64113.3333
25 | Картридж SMARTPACK DQ3 | Сумісний з системою очистки води Direct-Q® 3, виробництва MILLIPORE | 58088 Фільтр для очистки води бактеріальний, нестерілізуемий | шт | 1 | 57910 | 57910 | 60230 | 60230 | 59070 | 59070 | 59070 | 59070
26 | Вентфильтр Millex для резервуара TANKMPK03 | Сумісний з системою очистки води Direct-Q® 3, виробництва MILLIPORE | 58088 Фільтр для очистки води бактеріальний, нестерілізуемий | шт | 1 | 9080 | 9080 | 9350 | 9350 | 9540 | 9540 | 9323.3333 | 9323.3333
27 | Картридж MILLIPAK | Сумісний з системою очистки води Direct-Q® 3, виробництва MILLIPORE | 58088 Фільтр для очистки води бактеріальний, нестерілізуемий | шт | 1 | 25710 | 25710 | 26360 | 26360 | 26995 | 26995 | 26355 | 26355
28 | Буферний розчин pH 4.00 | Буферний розчин, стандарт для рН-метра, pH 4.00, об'єм 250мл | 42651 — Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD | шт | 1 | 840 | 840 | 870 | 870 | 890 | 890 | 866.6667 | 866.6667
29 | Буферний розчин pH 7.00 | Буферний розчин, стандарт для рН-метра, pH 7.00, об'єм 250мл | 42651 — Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD | шт | 1 | 840 | 840 | 870 | 870 | 890 | 890 | 866.6667 | 866.6667
30 | Буферний розчин pH 10.00 | Буферний розчин, стандарт для рН-метра, pH 10.00, об'єм 250мл | 42651 — Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD | шт | 1 | 840 | 840 | 870 | 870 | 890 | 890 | 866.6667 | 866.6667
31 | Набір для ПЛР DreamTaq PCR Master Mix | Набір для ПЛР, що містить ДНК-полімеразу DreamTaq, оптимізований буфер DreamTaq, MgCl 2, dNTP і воду без нуклеаз. Розрахований на 200 реакцій | 60091 — ПЛР-майстер-мікс амліфікаціонний реагент ІВД, набір | шт | 1 | 9000 | 9000 | 9270 | 9270 | 9360 | 9360 | 9210 | 9210
32 | Набір реагентів Platinum SuperFi II Green PCR Master Mix | Суміш повина містити готову до використання суміш ДНК-полімерази Platinum SuperFi II, буфера Platinum SuperFi II і dNTP, а також два барвники для відстеження для прямого завантаження продуктів ПЛР на гелях. Набір призначений для клонування, мутагенезу та інших застосувань, завдяки чому забезпечується найвища точність послідовності. Концентрація повинна бути 2х. Кількість реакцій не менше 500. | 60091 — ПЛР-майстер-мікс амліфікаціонний реагент ІВД, набір | шт | 1 | 133060 | 133060 | 137050 | 137050 | 135390 | 135390 | 135166.6667 | 135166.6667
33 | Набір для виділення ДНК із плфм крові DNA Extract All Reagents Kit | Набір реагентів для екстракції ДНК з широкого спектру типів зразків. Час випробування повинен бути 5 хвилин. Об’єм повинен бути 20 мл | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD | шт | 1 | 72000 | 72000 | 74880 | 74880 | 73800 | 73800 | 73560 | 73560
34 | РРеактив GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder для електрофорезу ДНК в агарозному гелі | Призначено для визначення розміру та приблизної кількісної оцінки дволанцюгової ДНК у діапазоні від 100 bp до 3000 bp на агарозному або поліакриламідному гелі. Концентрація повинна бути 6х. Діапазон розмірів повинен бути від 100 bp до 3000 bp. Об'єм повинен бути 50 мкг. | 60091 — ПЛР-майстер-мікс амліфікаціонний реагент ІВД, набір | шт | 1 | 4680 | 4680 | 4820 | 4820 | 48440 | 48440 | 19313.3333 | 19313.3333
35 | Набор пробирок Qubit Flex Assay Tube Strips | Смужки з тонкостінних поліпропіленових пробірок об’ємом 8 x 200 мкл з дуже низькою флуоресценцією, які підходять для оптимальної роботи флюорометра Qubit Flex. Кількість повинна бути 125*8- стрипів. Об'єм повинен бути 200 мкл. | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | уп | 1 | 18720 | 18720 | 19470 | 19470 | 19280 | 19280 | 19156.6667 | 19156.6667
36 | Магнітні частинки для NGS NucleoMag | Набір повинен бути призначений для очищення та нормалізації за розміром фрагментів бібліотек ДНК для проведення секвенування NGS. Об’єм зразка повинен бути 7,5 пг-5 мкг нуклеїнової кислоти. Середній вихід ДНК повинен бути 20-35 мкг. Розмір фрагментів ДНК повинен бути 150-800 п.н. Середній вихід: не менше 80%. Об’єм елюату повинен бути 10-100 мкл. Час екстракції ДНК з 96 зразків повинен бути 40-120 хв. Фасовка не менше 50 мл | 41906 - Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | шт | 2 | 39320 | 78640 | 40310 | 80620 | 41290 | 82580 | 40306.6667 | 80613.3333
37 | Набір реагентів GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 | Набір призначений для визначення розміру фрагментів ДНК в діапазоні 20–600 нуклеотидів і містить 36 одноланцюгових мічених фрагментів, мічених барвником LIZ™: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 і 600. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот набір реагентів ІВД | шт | 1 | 46950 | 46950 | 48100 | 48100 | 47300 | 47300 | 47450 | 47450
38 | Імерсійне масло для мікроскопії, тип F Merck, 100 мл | Призначене для застосування в мікроскопії з метою збільшення числової апертури об'єктива за рахунок зменшення втрат світла при відбитті і відображенні. Прозоре, не містить домішок, що викликають помутніння об'єктива, не має природної флуоресценцією. Об'єм повинен бути 100 мл | 62690-Молекулярне бар'єрне масло ІВД | шт | 5 | 2170 | 10850 | 2280 | 11400 | 2220 | 11100 | 2223.3333 | 11116.6667
39 | ДНК-зонди для FISH: Acro-P-Arms NOR Green | ДНК-зонди, призначені для діагностики та виявлення транслокації або розширення регіону (NORs) р-плечей акроцентрочних хромосом людини. ДНК-зонди з прямим міченням PlatinumBright 495, з використанням технології Universal Linkage System. Acro-P-Arms NOR Green зонд FISH розроблений для використання в напів кількісному аналізі флуоресцентної гібридизації in situ (FISH). Зонди за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA та спрямовані на дослідження Acro-P-Arms на метафазних/інтерфазних пластинках | 30621 — Набір реагентів для вимірювання культури хромосом | шт | 1 | 34680 | 34680 | 35200 | 35200 | 36410 | 36410 | 35430 | 35430
40 | Набір реагентів Phusion U Hot Start PCR Master Mix | ДНК-полімераза повина долати важливе обмеження ензимів коректури – і бути здатною включати dUTP і зчитувати урацил, присутній у шаблонах ДНК. Кількість повинна бути 100 реакцій. Концентрація повинна бути 2Х. | 60091 — ПЛР-майстер-мікс амліфікаціонний реагент ІВД, набі | шт | 1 | 19800 | 19800 | 20390 | 20390 | 20500 | 20500 | 20230 | 20230
41 | СередовищетPB-MAX Karyotyping Medium | Стерильне середовище для каріотипування повинно бути збагаченим середовищем, розробленим для короткочасного культивування лімфоцитів периферичної крові для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм 100 мл. | 58567 Живильне середовище для клітин ІВД | шт | 10 | 5040 | 50400 | 5170 | 51700 | 5300 | 53000 | 5170 | 51700
42 | Розчин KaryoMAX Colcemid Solution in PBS | Розчин повинен являти собою N-дезацетил-N-метилколхіцин, приготований у фосфатно-буферному розчині. Використовуватися для зупинки клітинного циклу у метафазі, коли хромосоми перебувають у стані найбільш придатному до цитогенетичних досліджень. Механізм дії повинен бути аналогічним до дії колхіцину, але володіти більш низькою токсичністю на клітини ссавців. Для використання в in vitro діагностиці. Фасування- флакон 10 мл | 32917 Розчин / порошок колхіцину | шт | 5 | 2880 | 14400 | 2995 | 14975 | 3060 | 15300 | 2978.3333 | 14891.6667
43 | Розчин фітогемаглютинін (M-form) | Розчин повинен бути призначений для стимуляції процесу ділення лімфоцитів. Розчин повинен бути речовиною з сирого екстракту червоної квасолі, що здатний індукувати бластогенез у пробірці у різних мононуклеарних клітин ссавців. Кожна партія має бути протестована при використанні лімфоцитів периферичної крові від дорослого донора та культивованаь на протязі 72 годин у середовищі RPMI 1640, що доповнена фетальною бичачою сивороткою, гепарином, антибіотиками та L-глутаміну. Фасування - флакон 10 мл | 58567 Живильне середовище для клітин ІВД | шт | 3 | 3960 | 11880 | 4550 | 13650 | 4040 | 12120 | 4183.3333 | 12550
44 | Таблетки буфер GURR | Таблетки для приготування фосфатного буферу рН 6,8 (1 таблетка на 100 мл дистильованої води). Кількість не менше 50 таблеток. | 42693 буферний розчин з фіксованим рН ІVD | уп | 1 | 5040 | 5040 | 5190 | 5190 | 5240 | 5240 | 5156.6667 | 5156.6667
45 | Фарбник по Романовского-Гімзе | Розчин для фарбування зразків крові та кісткового мозку, парафінових зрізів та клініко-цитологічних зразків. Об'єм не менше 100 мл | 44946 Барвник Гімза | шт | 2 | 1550 | 3100 | 1570 | 3140 | 1600 | 3200 | 1573.3333 | 3146.6667
46 | Розчин TRYPSIN SOLN 0.25% | Розчин використовується для дисоціації клітин під час звичайного пасування клітинних культур та дисоціації первинної тканини. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 52739 Трипсин IVD імуногематологічний реагент | шт | 3 | 1440 | 4320 | 1480 | 4440 | 1500 | 4500 | 1473.3333 | 4420
| Всього | [5 empty] | 1442405 |  | 1488455 |  | 1531685 |  | 1487515
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань | [7 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [7 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. Генерального директора з економічних питань | [7 empty] | Наталія МИРУТА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [7 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [7 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [7 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ