## Аркуш1
Обгрунтування
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі
Медичні матеріали - код ДК 021:2015 –33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (генетика бюджет)
| Найменування ( согласно запроса покупателя) | Коди НК | МТВ | Одиниця виміру | Загальна к-сть упак. | Ціна 1, грн | Сума 1, грн | Ціна2 за од.,грн | Сума 2, грн | Ціна середня | сума середня
1 | АМІНОКИСЛОТИ, аналітичний стандарт, 10X1МЛ | 62019 | Об’єм: 10 мл До складу входять в концентрації 2,5 мкмоль на мл у 0,1 N HCl: • L-аланін • Хлористий амоній • L-аргінін • L-аспарагінова кислота • L-глутамінова кислота • Гліцин • L-гістидин • L-Ізолейцин • L-лейцин • L-лізин • L-метіонін • L-фенілаланін • L-пролін • L-серин • L-треонін • L-тирозин • L-Валін; В концентрації 1,25 мкмоль / мл: • L-цистин. Температура зберігання: в межах 2-8°C | шт | 1 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360
2 | Колонка Gemini 3µm C6-Phenyl 110A, LC column150 X 2.0 MM (Phenomenex, Torrance, CA) | 44407 | Стаціонарна фаза: C6-зв’язаний феніл із TMS блокуванням Тверда основа: пористий органокремнезем Метод розділення: хроматографія обернених фаз Розмір частинок (мкм) - 3,5 Розмір пор (Å) - 110 Площа (кв. м/г) - 375 Вуглецеве навантаження (%) – не гірше, ніж 12 Стабільність pH: не гірше, ніж 1,0-12,0 Розміри колонки: 150 х 2.0 мм | шт | 1 | 50000 | 50000 | 49005 | 49005 | 49502.5 | 49502.5
3 | Колонка Kinetex Biphenil column 2,6 µm 100x2,1 mm (Phenomenex, Torrance, CA) | 44407 | Стаціонарна фаза: біфеніл з кінцевим TMS блокуванням Тверда основа: ядро-оболонка кремнезем Метод розділення: хроматографія обернених фаз Розмір частинок (мкм) - 2,6 Розмір пор (Å) - 110 Площа (кв. м/г) - 200 Ефективне вуглецеве навантаження: 11 % Стабільність pH: не гірше 1,5-8,5 Розміри колонки: 100 х 2.1 мм | шт | 1 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 45000 | 45000
4 | Колонка Kinetex C8, 50x2,1 mm, 2,6 µm (Phenomenex, Torrance, CA) | 44407 | Стаціонарна фаза: C8 з TMS блокуванням Тверда основа: ядро-оболонка кремнезем Метод розділення: хроматографія обернених фаз Розмір частинок (мкм) - 2,6 Розмір пор (Å) - 100 Площа (кв. м/г) - 200 Ефективне вуглецеве навантаження: 8 % Стабільність pH: не гірше 1,5-8,5 Розмір колонки: 50 х 2.1 мм | шт | 1 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000
5 | ГІДРОГЕН ХЛОРИД - БУТАНОЛЬНИЙ РЕАГЕНТ (5-10%) [ДЛЯ ЕТЕРИФІКАЦІЇ], 10Х1МЛ | 62019 | Об’єм: 100 мл Концентрація Соляної кислоти в розчині – не більше 15% в 1-бутанолі | Набір | 10 | 6500 | 65000 | 4875 | 48750 | 5687.5 | 56875
6 | Реагент Sigmatrix Urine Diluent, synthetic // Sigmatrix Urinе Diluent, synthetic, 50МЛ | 62019 | Об’єм: 50 мл Значення рН: в межах 6.5 – 7.2 Кондуктивність: 16 000 – 19 000 umhos/cm Температура зберігання: в межах 2-8°C | шт | 10 | 5000 | 50000 | 2000 | 20000 | 3500 | 35000
| Загалом | [5 empty] | 264360 |  | 207115 |  | 235737.5
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань | [6 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [6 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. Генерального директора з економічних питань | [6 empty] | Наталія МИРУТА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [6 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [6 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [6 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ