**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти**  **код ДК 021:2015 71610000-7 (****проведення технічного опосвідчення)**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування робіт, обладнання** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Проведення технічного опосвідчення водогрійних котлів (потужнітю понад 1МВт)** | **6** |

 ***Технічні вимоги:***

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованими працівниками, які мають необхідні знання та досвід для проведення технічного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції гарантійний лист);

3.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*