**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (технічне обслуговування апаратів штучної вентиляції легень)**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Перелік апаратів, які потребують технічного обслуговування** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Апарат штучної вентиляції легень Servo-I сер.№59986** | **1** |
| **2** | **Апарат штучної вентиляції легень Servo-I сер.№59987** | **1** |
| **3** | **Апарат штучної вентиляції легень Servo-I сер.№59972** | **1** |
| **4** | **Апарат штучної вентиляції легень Servo-I сер.№59983** | **1** |
| **5** | **Апарат штучної вентиляції легень Servo-I сер.№3063** | **1** |
| **6** | **Апарат штучної вентиляції легень Servo-I сер.№3065** | **1** |

**Технічне обслуговування апаратів штучної вентиляції легень включає в себе:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік послуг** |
| **1.** | **Технічне обслуговування апарату штучної вентиляції легень Servo-I сер.№59986:** |
| 1.1 | Розбирання апарату |
| 1.2 | Заміна сервісного KIT 5000h (ref.6532621) |
| 1.3 | Заміна плати моніторірованія PC 1772 |
| 1.4 | Встановлення та оновлення нового програмного забезпечення |
| 1.5 | Збирання апарату та тестування всіх параметрів |
| **2.** | **Технічне обслуговування апарату штучної вентиляції легень Servo-I сер.№59987:** |
| 2.1 | Розбирання апарату |
| 2.2 | Заміна сервісного KIT 5000h (ref.6532621) |
| 2.3 | Заміна касети пацієнта |
| 2.4 | Збирання апарату та тестування всіх параметрів |
| **3.** | **Технічне обслуговування апарату штучної вентиляції легень Servo-I сер.№59972:** |
| 3.1 | Розбирання апарату |
| 3.2 | Заміна сервісного KIT 5000h (ref.6532621) |
| 3.3 | Заміна касети пацієнта |
| 3.4 | Збирання апарату та тестування всіх параметрів |
| **4.** | **Технічне обслуговування апарату штучної вентиляції легень Servo-I сер.№59983:** |
| 4.1 | Розбирання апарату |
| 4.2 | Заміна сервісного KIT 5000h (ref.6532621) |
| 4.3 | Заміна касети пацієнта |
| 4.4 | Збирання апарату та тестування всіх параметрів |
| **5.** | **Технічне обслуговування апарату штучної вентиляції легень Servo-I сер.№3063:** |
| 5.1 | Розбирання апарату |
| 5.2 | Заміна сервісного KIT 5000h (ref.6532621) |
| 5.3 | Оновлення програмного забезпечення |
| 5.4 | Збирання апарату та тестування всіх параметрів |
| **6.** | **Технічне обслуговування апарату штучної вентиляції легень Servo-I сер.№3065:** |
| 6.1 | Розбирання апарату |
| 6.2 | Заміна сервісного KIT 5000h (ref.6532621) |
| 6.3 | Оновлення програмного забезпечення |
| 6.4 | Збирання апарату та тестування всіх параметрів |

 ***І. Технічні вимоги:***

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованими працівниками, які мають необхідні знання та досвід для проведення технічного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції гарантійний лист);

3.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*