**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**код ДК:021:2015:50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з технічного обслуговування апарату штучної вентиляції легень Hamilton-C3)**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва апарату, який підлягає технічному обслуговуванню** | **Серійний номер** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Hamilton-C3** | **16558** | **1** |

**Виконання послуг з технічного обслуговування включає в себе:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік послуг** |
| 1 | Встановлення опції неонатальний режим для апарату Hamilton-C3 |
| 2 | Встановлення адаптера для контура неонатальний для Hamilton-C3 |

***І. Технічні вимоги:***

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі.

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копію(ї) сертифікату(ів) про навчання від виробника вказаного медичного обладнання або організацією, уповноваженою на це виробником).

3. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.

4. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.

5. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником,яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

6.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*