**ОБГРУНТУВАННЯ**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**На закупівлю Реагенти для відділення лабораторної діагностики КДП Охматдит ДК 021: 2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва реактиву, або еквівалент** | **Од.вим.** | **Заг-на кіл-ть** | **НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023** | **Ціна**  | **Вартість** |
| 1 | Тест для кількісного визначення концентрації фосфату / Phosphate ver.2 | набір | 6 | 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro ), реагент | 837,13 | 5022,75 |
| 2 | Тест для кількісного визначення креатинину /Creatinine Jaffе (comp.) (4 x 100) | набір | 3 | 53252 Креатинін IVD (діагностика in vitro ), реагент | 1025,06 | 3075,18 |
| 3 | Тест для кількісного визначення лужної фосфатази (4 x 50 тестів) /Alkaline phosphatase acc. to IFCC Gen.2 (4 x 50 tests) | набір | 4 | 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro ), реагент | 1859,08 | 7436,33 |
| 4 | Тест для кількісного визначення кальцію (4 x 100 тестів) /Calcium Gen. 2 (4 x 100 tests) | набір | 1 | 52875 Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro ) | 1708,43 | 1708,43 |
|  |  |  |  |  |  | 17242,69 |

**Вимоги до реагентів:**

**Загальні:**

1. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

2. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

3. Реактиви мають бути адаптованим до приладів, що використовуються в лабораторії.

4. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.