# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:  на закупівлю по предмету

агрохімічна продукція код ДК 021:2015 – 24450000-3  - дезінфікуючі засоби.

| № | Код та назва відповідно до НК 024:2019 | Міжнародна непатентована або загально прийнята назва (або еквівалент) | Медико-технічні характеристики | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Дезінфікуючі засоби для хірургічної та гігієнічної обробки рук Стерилліум класік пур, 1л або еквівалент | 1. Склад засобу, мас.%: 2-пропанол – 43,0-47,0; 1-пропанол – 28,5-31,5; мецетроній етилсульфат – 0,18-022; 2. Засіб повинен мати широкий спектр антимікробної дії (повинно бути вказано в інструкції, в т.ч. атестацію згідно Європейських стандартів): бактерицидну дію, у т. ч. по відношенню до видів нижче наведених бактерій та їх штамів, а також до штамів, резистентних до антибіотиків: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter lwoffii, Bacteroides fragilis, Burkholderia cepacia, Clostridium difficile, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Listeria monocytogenes, Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis; Salmonella typhimurium; Serratia marcescens, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis, Vibrio сholerae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 1500, EN12054, EN 12791, EN 13727 або ДСТУ); туберкулоцидну дію, атестований по відношенню до Mycobacterium tuberculosis, Mycobactеrium terrae згідно з Європейським стандартом EN 14348 або згідно ДСТУ EN 14348:2014 (чинний в Україні від 2015-02-01); мікобактерицидну дію, атестований по відношенню до Mycobacterium avium, Mycobactеrium terrae згідно з Європейським стандартом EN 14348; фунгіцидну дію, у т. ч. по відношенню до Candida albicans, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Aspergillus brasiliensis, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624); віруліцидну дію, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу типів 1 та 2, вакцинія-, рота-, поліома-, адено-, SARS–асоційованих коронавірусів, збудників вірусів грипу, включаючи грип А, вірус «пташиного грипу» Н3N8 та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476); пролонговану дію 3 години (згідно з Європейським стандартом EN 12791). 3. Загальний час хірургічної обробки рук не повинен перевищувати 1,5 хвилини. 4. Можливість використання в усіх типах лікувально-профілактичних закладів. 5. Відсутність подразнюючої дії на шкіру рук. 6. Економічність — min 6 мл на одну хірургічну обробку рук. 7. Можливість застосування засобу для обробки ін'єкційного поля. 8. Засіб повинен забезпечувати антиперспірантну дію та зменшувати кількість вологи під рукавичками. 9. Засіб повинен зменшувати кількість транзиторної мікрофлори за 30 сек. у 100 000 раз та перешкоджати виділенню резидентної мікрофлори з глибоких шарів шкіри. 10. Швидка дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення, у т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 11. Засіб повинен бути сумісним з професійним рідким милом та бальзамом для шкіри рук медичного персоналу. 12. Активність по відношенню до Mycobacteriumterrae, Mycobacteriumavium, Mycobacteriumtuberculosis (повинно бути вказано в інструкції). 13. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO9001. | шт | 2000 |
| 2 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8 | Дезінфікуючі засоби для хірургічної та гігієнічної обробки рук Стерилліум класік пур, 5л або еквівалент |  | шт | 200 |
| 3 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Дезінфікуючі засоби для обробки поверхонь Мікробак форте, 5л або еквівалент | 1. Засіб не повинен містити хлор. 2. Склад засобу, мас%: діючі речовини: бензил-C12-18-алкілдиметиламоній хлорид – 18,6-21,2; N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан -1,3-діамін – 4,5-5,5; допоміжні речовини: детергенти, інгібітор корозії, регулятор піноутворення, гідротропна речовина, ароматизатор, вода – до 100,0. 3. Бактерицидні властивості, у т.ч. по відношенню до Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa, Escherichiacoli, Enterococcushirae, Enterococcusfaecium, Proteusmirabilis, збудників лістеріозу, сальмонельозу, штамів, резистентних до антибіотиків, включаючи MRSA/EHECта ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 13727); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Mycobacteriumterrae,Mycobacteriumtuberculosis ; фунгіцидні властивості, у т.ч. по відношенню до Саndida albicans та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624); віруліцидні властивості, у т.ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вакцинія-, рота-, поліома-, адено-, норовірусів, SARS–асоційованих корона вірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN14476 та випробуваний відповідно до методик BGA/DVV). 4. Можливість застосування в присутності пацієнтів. 5. Економічність — вартість обробки 1 м2 методом протирання. 6. Режим застосування: вірусні і бактеріальні інфекції. Експозиція — не більше 60 хв. 7. Можливість зливання відпрацьованого робочого розчину в каналізацію без розведення водою. 8. Відсутність необхідності застосування респіраторів і гумового взуття при використанні робочих розчинів. 9. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO9001 | шт | 10 |
| 4 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Препарати для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Г, 1л або еквівалент | 1. Препарат повинен мати бактерицидні властивості,у т. ч. по відношенню до:MRSA/EHEC та інших антибіотикорезистентних бактерій, Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa, Enterococcusfaecium, Escherichiacoli, Proteusmirabilisта ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/VAН); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до:Mycobactеriumterrae, (випробуваний відповідно до методик DGHM); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Candida albicans та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусівгерпесу типу 1, вакцинія-, ротавірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476). 2. Склад засобу: діючі речовини: 2-пропанол – 60,0-66,0; бензалконій хлорид – 0,020-0,030;допоміжні речовини: барвники – оранжево-жовтий S (Е110), хіноліновий жовтий (Е104), діамантовий чорний BN (Е151); вода – до 100,0. 3. Препарат повинен забезпечувати знежирювальне очищення шкіри, а також мати пролонговану дію. 4. Засіб повинен бути придатний для антисептики шкіри перед ін’єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептики дрібних травм. 5. Можливість застосування для гігієнічної та хірургічної обробки рук в ургентних ситуаціях. 6. Засіб повинен сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання. 7. Засіб повинен маркувати операційне поле. 8. Засіб повинен бути придатним для швидкої дезінфекції поверхонь, ВМП, в т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 9. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO 9001 | шт | 100 |
| 5 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Препарати для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Г, 5л або еквівалент |  | шт | 40 |
| 6 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Засіб для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Ф, 1л або еквівалент | 1. Склад засобу: діючі речовини: 2-пропанол – 60,0-66,0; бензалконій хлорид – 0,020-0,030, допоміжні речовини: вода – до 100,0. Засіб не повинен мати в складі 2-феноксіетанолу. 2. Засіб повинен мати бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до: MRSA/EHEC та інших антибіотикорезистентних бактерій, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Enterococcushirae, Escherichia coli, Proteus mirabilis та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Mycobactеrium terrae, (випробуваний відповідно до методик DGHM); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Candida albicans та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, ортоміксовірусів (включаючи всі види віруси грипу людини та тварин), філовірусів (включаючи вірус ЕБОЛА), параміксовірусів (включаючи вірус кору), вірусівгерпесу типу 1, вакцинія-, ротавірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476 та випробуваний відповідно до методик DVV). 3. Препарат повинен забезпечувати знежирювальне очищення шкіри, а також мати пролонговану дію. 4. Засіб повинен бути придатний для антисептики шкіри перед ін’єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептики дрібних травм. 5. Можливість застосування для гігієнічної та хірургічної обробки рук. 6. Засіб повинен сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання. 7. Засіб повинен бути придатним для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук медперсоналу. 8. Засіб повинен бути придатним для швидкої дезінфекції поверхонь, ВМП, в т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 9. Засіб повинен бути придатним для дезінфекції шкіри при зніманні швів. 10. Засіб повинен бути придатним для профілактики грибкових захворювань. 11. Засіб повинен бути придатним для обробки внутрішньої поверхні взуття та обробки ніг при грибкових інфекціях. 12. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO 9001 | шт | 50 |
| 7 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Засіб для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Ф, 5л або еквівалент |  | шт | 10 |
| 8 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Засіб для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Ф, флакон 250 мл з розпилювачем або еквівалент |  | шт | 200 |

Очікувана вартість закупівлі складає: 1800000,00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).