**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:**

**на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 – 33140000-3 медичні матеріали (медичні матеріали для аферезу: - пластини TSCD для стерильного з’єднання магістралей; комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Од.вим.** | **Кількість** | **Медико-технічні вимоги** |
| Пластини TSCD для стерильного з’єднання магістралей  **(код 33141770-8 Пристрої для лікування переломів, спиці та пластини)** | шт | 70 | Пластини мають бути сумісними з апаратом для стерильного з’єднання магістралей TSCD-II. Пластини повинні забезпечувати з’єднання магістралей із зовнішнім діаметром від 3,9 до 4,5 мм та відповідно внутрішнім діаметром від 2,9 до 3,1 мм. Температура нагрівання пластин під час з’єднання магістралей повинна становити до 300°С.  Пластини повинні бути в упаковці касетного типу ємністю 70 пластин. |
| Комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2  (**код 33141600-6 - Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти**) | комплект | 20 | Контейнер призначений для автономного екстракорпорального фотоферезу  Контейнер повинен включати:  1)Трубки ПВХ:  Внутрішній діаметр-3 мм,  Зовнішній діаметр – 4,1 мм,  Товщина – 0,55 мм;  2)Вихідний порт з гострим кінцем;  3)Голка для проколювання;  4)Вікно для маркування  Контейнер повинен бути розрахований на об’єм 300 мл  Контейнер повинен бути сумісний з апаратом MacoGenic G2 |

**Очікувана вартість закупівлі складає: 281100,00 грн. (двісті вісімдесят одна тисяча сто гривень 00 коп.) з ПДВ.**