## тендер б.х 2023
ОБГРУНТУВАННЯ
Медико-технічне завдання на реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2023 році
№з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019
1. Реагенти до аналізатору електролітів "Elektrolyte Analyzer — 9180" (закрита система)
1 | Контрольний матеріал ISETROL для відстеження ISETROL Electrolyte аналізу натрію, калію, іонізованого кальцію, Controls літію, хлориду, загального діоксиду вуглецю, іонізованого магнію та рН | набір | 5 | 5046.18 | 25230.9 | 5143.07 | 25715.35 | 5094.625 | 25473.125 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал
|  |  |  | Загальна сума | 25230.9 | Загальна сума | 25715.35 |  | 25473.125
2. Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система):
1 | Імуноаналіз для кількісного визначення тестостерону, cobas e 411/601/602 | шт | 1 | 4581.72 | 4581.72 | 4669.69 | 4669.69 | 4625.705 | 4625.705 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 61077 Загальний тестостерон ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
2 | Тест для кількісного визначення пролактину /Prolactin І | шт | 1 | 3639.49 | 3639.49 | 3709.37 | 3709.37 | 3674.43 | 3674.43 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3 | 54335 Пролактин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
3 | Тест для визначення естрадіолу III | шт | 1 | 4141.67 | 4141.67 | 4221.19 | 4221.19 | 4181.43 | 4181.43 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 60979 Естрадіол ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
4 | Імунотест для кількісного визначення лютеїнізуючого гормону / LH | шт | 1 | 3771.87 | 3771.87 | 3844.29 | 3844.29 | 3808.08 | 3808.08 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver/3 | 54254 Лютеїнізувальний гормон IVD, набір,імунохемілюмінісцентний аналіз
5 | Імуноаналіз для кількісного визначення фолікулостимулюючого гормону, cobas e 411/601/602 | шт | 1 | 3913.14 | 3913.14 | 3988.27 | 3988.27 | 3950.705 | 3950.705 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 54187 Фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) IVD, набір,імунохемілюмінісцентний аналіз
6 | Тест для визначення кортизолу II | шт | 1 | 4850.19 | 4850.19 | 4943.31 | 4943.31 | 4896.75 | 4896.75 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 54125 Загальний кортизол IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз
7 | Тест-система для визначення тиреотропного гормону 2 ген. | набір | 3 | 4035.18 | 12105.54 | 4112.66 | 12337.98 | 4073.92 | 12221.76 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-71/DEC ver/3 | 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
8 | Імунотест для кількісного визначення незв'язаного тироксину, gen.III | шт | 3 | 4432.33 | 13296.99 | 4517.43 | 13552.29 | 4474.88 | 13424.64 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-23/DEC ver.3 | 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
9 | Імунотест для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази, вер. 3 /Anti-TPO Gen.3 | набір | 4 | 6306.43 | 25225.72 | 6427.51 | 25710.04 | 6366.97 | 25467.88 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver.2 | 58729 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
10 | Імунотест для кількісного визначення біоінтактного паратиреоїдного гормону / PTH | набір | 1 | 8760.37 | 8760.37 | 8928.57 | 8928.57 | 8844.47 | 8844.47 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 54285 Паратгормонподібний пептид IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
11 | Тест для кількісного визначення С-пептиду /CPeptide | набір | 1 | 16843.29 | 16843.29 | 17166.68 | 17166.68 | 17004.985 | 17004.985 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 54130 С-пептид IDV, набір, хемілюмінісцентний імунологічний аналіз
12 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgМ до токсоплазми (Toxo IgM) | шт | 1 | 6131.9 | 6131.9 | 6249.63 | 6249.63 | 6190.765 | 6190.765 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 52441 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD,набір,імунохемілюмінесцентний аналіз
13 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgG до токсоплазми (Toxo IgG) | шт | 1 | 6131.9 | 6131.9 | 6249.63 | 6249.63 | 6190.765 | 6190.765 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 52437 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
14 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу (CMV IgM) | набір | 1 | 7008.3 | 7008.3 | 7142.86 | 7142.86 | 7075.58 | 7075.58 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 49724 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD,набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
15 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG | шт | 1 | 7008.3 | 7008.3 | 7142.86 | 7142.86 | 7075.58 | 7075.58 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 49713 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD,набір,імунохемілюмінесцентний аналіз
16 | Тест для визначення фолатів /Folate III | набір | 1 | 6759.8 | 6759.8 | 6889.59 | 6889.59 | 6824.695 | 6824.695 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 30378 Набір реагентів для вимірювання фолатів
17 | Тест для визначення рівня вітаміну В12 I | набір | 1 | 5388.6 | 5388.6 | 5492.06 | 5492.06 | 5440.33 | 5440.33 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC ver.3 | 30384 Набір реагентів для вимірювання вітаміну В12
18 | Імуноаналіз для кількісного виявлення вільного трийодтироніну, cobas e 411/601/602 | набір | 1 | 4432.33 | 4432.33 | 4517.43 | 4517.43 | 4474.88 | 4474.88 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналі
19 | Тест для кількісного визначення прокальцитоніну, 100 шт, вер.2 | набір | 2 | 35165 | 70330 | 35840.17 | 71680.34 | 35502.585 | 71005.17 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-54/DEC ver.3 | 58731 Прокальцитонін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
20 | Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e | шт | 5 | 2519.94 | 12599.7 | 2568.32 | 12841.6 | 2544.13 | 12720.65 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
21 | Системний розчин для чистки детекторного блоку, Elecsys, cobas e | набір | 5 | 2888.52 | 14442.6 | 2943.98 | 14719.9 | 2916.25 | 14581.25 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
22 | Розчинник універсальний /Universal Diluent | набір | 1 | 2595.87 | 2595.87 | 2645.71 | 2645.71 | 2620.79 | 2620.79 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC ver.3 | 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
23 | Імуноаналіз для кількісного визначення інтрелейкіну-6 (ІЛ6), cobas e | шт | 1 | 21555.91 | 21555.91 | 21969.78 | 21969.78 | 21762.845 | 21762.845 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-72/DEC ver.3 | 53858 Інтерлейкін-6(IL-6) IDV, комплект, хемілюмінісцентний імунологічний аналіз
24 | Імунотест для кількісного визначення інсуліноподібного фактору росту-1 (GDF-1), 100 тестів | шт | 1 | 17010.43 | 17010.43 | 17337.03 | 17337.03 | 17173.73 | 17173.73 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-16/DEC ver.3 | 54244 Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF1) IDV, набір, імунохемілюмінісцентний аналіз
25 | Калібратор імунотесту IGF-1 | набір | 1 | 17010.43 | 17010.43 | 17337.03 | 17337.03 | 17173.73 | 17173.73 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-16/DEC ver.3 | 42196 інсуліноподібний фактор росту 1, калібратор, IDV
26 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту B II (HBsAg II) | набір | 1 | 3771.87 | 3771.87 | 3844.29 | 3844.29 | 3808.08 | 3808.08 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0610 | 48323 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, реагент
27 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення суми хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) і бетасубодиниці (HCG+ß) | шт | 1 | 4852.41 | 4852.41 | 4945.58 | 4945.58 | 4898.995 | 4898.995 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 54211 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
28 | Тест для визначення концентрації нейрон-специфічної енолази (NSE) | шт | 1 | 10777.95 | 10777.95 | 10984.89 | 10984.89 | 10881.42 | 10881.42 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 58759 Нейронспецифічна енолаза ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
29 | Розчин Elecsys Sys Wash | шт | 1 | 1028.23 | 1028.23 | 1047.97 | 1047.97 | 1038.1 | 1038.1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.4 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
30 | Імунотест для кількісного визначення інсуліну /Insulin | шт | 1 | 6296.08 | 6296.08 | 6416.96 | 6416.96 | 6356.52 | 6356.52 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
31 | Калібрувальний набір для тесту Insulin | набір | 1 | 2426.58 | 2426.58 | 2473.17 | 2473.17 | 2449.875 | 2449.875 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 42091 Інсулін IVD, калібратор
|  |  |  | Загальна сума | 328689.18 | Загальна сума | 334999.99 |  | 331844.585
3. Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas Integra 400 Plus" (закрита система):
1 | Тест для кількісного визначення креатинину /Creatinine Jaffé Gen.2 (700 tests) | шт | 10 | 781.1 | 7811 | 796 | 7960 | 788.55 | 7885.5 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53252 Креатинін IVD, реагент
2 | Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) /Alanine Aminotransferase acc. to IFCC (ALTL) | шт | 10 | 937.06 | 9370.6 | 955.05 | 9550.5 | 946.055 | 9460.55 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент
3 | Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази(АСТ) /Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC (ASTL) | шт | 10 | 937.06 | 9370.6 | 955.05 | 9550.5 | 946.055 | 9460.55 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент
4 | Тест для визначення гамма-глутамілтрансферази /GGT gamma-Glutamyltransferase ver.2 | шт | 6 | 1334.21 | 8005.26 | 1359.83 | 8158.98 | 1347.02 | 8082.12 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент
5 | Тест для кількісного визначення ліпази (200 тестів) /Lipase colorimetric (LIPC) 200 tests | шт | 2 | 1776.48 | 3552.96 | 1810.59 | 3621.18 | 1793.535 | 3587.07 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53111 Ліпаза IVD, реагент
6 | Тест для визначення глюкози, 800 тестів/ | шт | 9 | 1499.88 | 13498.92 | 1528.68 | 13758.12 | 1514.28 | 13628.52 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53307 Глюкоза IVD, реагент
7 | Тест для визначення лужної фосфатази, 400 тестів/ | шт | 6 | 1073.88 | 6443.28 | 1094.5 | 6567 | 1084.19 | 6505.14 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52929Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент
8 | Тест для кількісного визначення кальцію (300 тестів) /Calcium Gen.2 (300 tests) | шт | 6 | 1171.5 | 7029 | 1193.99 | 7163.94 | 1182.745 | 7096.47 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 52875 Кальцій (Ca2+) IVD, реагент
9 | Тест для кількісного визначення неорганічного фосфату /PHOS2/Phosphate (Inorganic) ver.2 | шт | 5 | 859.4 | 4297 | 875.9 | 4379.5 | 867.65 | 4338.25 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD, реагент
10 | Тест для кількісного визначення заліза /IRON2/Iron Gen.2 | шт | 12 | 1109.38 | 13312.56 | 1130.68 | 13568.16 | 1120.03 | 13440.36 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 54762 Залізо IVD, реагент
11 | Тест для кількісного визначення сечовини/ азоту сечовини /(UREA) | шт | 11 | 937.06 | 10307.66 | 955.05 | 10505.55 | 946.055 | 10406.605 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент
12 | Тест для визначення загального холестерину /CHOL HiCo Gen.2, cobas c, Int. | шт | 4 | 870.5 | 3482 | 887.21 | 3548.84 | 878.855 | 3515.42 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53362 Загальний холестерин IVD, реагент
13 | Тест для кількісного визначення холестерину-ЛПВЩ, Gen.4 | шт | 3 | 4396.82 | 13190.46 | 4481.24 | 13443.72 | 4439.03 | 13317.09 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-30/DEC | 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент
14 | Тест для визначення ЛПНЩ-холестерин 3 покоління (200 тестів) | набір | 4 | 4149.8 | 16599.2 | 4229.48 | 16917.92 | 4189.64 | 16758.56 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 53412 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) IVD, реагент
15 | Тест для визначення загального вмісту білку /TP2/Total Protein Gen.2 | шт | 21 | 517.71 | 10871.91 | 527.65 | 11080.65 | 522.68 | 10976.28 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53989 Загальний білок IVD, реагент
16 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну, 250 тестів/Bilirubin Total Gen.3 | шт | 11 | 911.16 | 10022.76 | 928.65 | 10215.15 | 919.905 | 10118.955 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53231 Загальний білірубін IVD, реагент
17 | Тест для кількісного визначення прямого білірубіну /Bilirubin-Direct (BIL-D2) | шт | 6 | 937.06 | 5622.36 | 955.05 | 5730.3 | 946.055 | 5676.33 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент
18 | Тест для кількісного визначення альбуміну /Albumin Immunoturbidimetric Gen.2 (ALB-T) | шт | 1 | 2655.11 | 2655.11 | 2706.09 | 2706.09 | 2680.6 | 2680.6 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53596 Альбумін IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз
19 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази /AMYL2/ alpha-Amylase EPS ver.2 | шт | 8 | 2798.58 | 22388.64 | 2852.31 | 22818.48 | 2825.445 | 22603.56 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52941 Загальна амілаза IVD, реагент
20 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази підшлункової залози /alpha-Amylase EPS Pancreatic (AMY-P) | шт | 2 | 2733.5 | 5467 | 2785.98 | 5571.96 | 2759.74 | 5519.48 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 38502 Амілазний комплект
21 | Тест для кількісного визначення активності антитромбіна /AT /Antithrombin | шт | 7 | 4686.01 | 32802.07 | 4775.98 | 33431.86 | 4730.995 | 33116.965 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 56156 Антитромбін III (ATIII) IVD, реагент
22 | Тест для кількісного визначення каталітичної активності креатинкінази /Creatine Kinase (CKL) | шт | 5 | 1978.39 | 9891.95 | 2016.38 | 10081.9 | 1997.385 | 9986.925 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-15/DEC | 38512 Комплект активності ізоферменту креатинкінази
23 | Тест для кількісного визначення С-реактивного білку /C-Reactive Protein (CRP), 4 ген., cobas c 311/501/502, Integra | шт | 6 | 7435.04 | 44610.24 | 7577.79 | 45466.74 | 7506.415 | 45038.49 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов №UA.TR.754.D. 36691549/IV-70/DEC | 30499 Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка
24 | Тест для кількісного визначення альфа1-кислого глікопротеїна /AAGP2, Tina-quant alpha1-Acid Glycoprotein Gen.2 | шт | 3 | 4692.66 | 14077.98 | 4782.76 | 14348.28 | 4737.71 | 14213.13 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 36010 Альфа1-кислотний глікопротеїновий комплект
25 | Тест для визначення лактат дегідрогенази / LDHI2 Lactate Dehydrogenase acc. to IFCC ver.2 | шт | 5 | 1496.92 | 7484.6 | 1525.66 | 7628.3 | 1511.29 | 7556.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент
26 | Тест для кількісного визначення тригліцеридів /Triglycerides (TRIGL) | шт | 5 | 488.13 | 2440.65 | 497.5 | 2487.5 | 492.815 | 2464.075 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53462 Тригліцериди IVD, реагент
27 | Тест для кількісного визначення сечової кислоти /UA2/Uric Acid ver.2 | шт | 1 | 1848.22 | 1848.22 | 1883.71 | 1883.71 | 1865.965 | 1865.965 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53586 Сечова кислота IVD, реагент
28 | Тест для кількісного визначення продуктів розпаду фібринів (100 тестів) /Tina-quant D-Dimer Gen.2 (100 tests) | шт | 8 | 10934.01 | 87472.08 | 11143.94 | 89151.52 | 11038.975 | 88311.8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 47349 D-димер IVD, реагент
29 | Тест для кількісного визначення трансферіна /TRSF Tina-quant Transferrin ver.2 | шт | 5 | 2538.25 | 12691.25 | 2586.98 | 12934.9 | 2562.615 | 12813.075 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53994 Трансферин IVD, реагент
30 | Тест для кількісного визначення ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки крові та плазми /UIBC Unsaturated Iron-Binding Capacity | шт | 5 | 822.42 | 4112.1 | 838.21 | 4191.05 | 830.315 | 4151.575 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53908 Загальна залізозв’язувальна здатність (TIBC) IVD, реагент
31 | Тест для кількісного визначення концентрації лактату /LACT2/ Lactate Gen.2 | шт | 6 | 1894.07 | 11364.42 | 1930.44 | 11582.64 | 1912.255 | 11473.53 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53346 Лактат IVD, реагент
32 | Тест для кількісного визначення концентрації аміаку /Ammonia (NH3L) | шт | 4 | 2798.58 | 11194.32 | 2852.31 | 11409.24 | 2825.445 | 11301.78 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53208 Аміак IVD, реагент
33 | Набір контролів D-Dimer Gen.2 I/II | набір | 1 | 13120.97 | 13120.97 | 13372.89 | 13372.89 | 13246.93 | 13246.93 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 47347 D-димер IVD, контрольний матеріал
34 | Набір калібраторів D-Dime | набір | 2 | 7534.15 | 15068.3 | 7678.81 | 15357.62 | 7606.48 | 15212.96 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 47348 D-димер IVD, калібратор
35 | Калібратор Precimat Chromogen | набір | 1 | 4745.18 | 4745.18 | 4836.29 | 4836.29 | 4790.735 | 4790.735 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 46797 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор
36 | Набір для проведення контролю якості/Precinorm PUC | набір | 1 | 5935.9 | 5935.9 | 6049.87 | 6049.87 | 5992.885 | 5992.885 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал
|  |  |  | Загальна сума | 462158.51 | Загальна сума | 471030.85 |  | 466594.68
4. Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas 6000" (закрита система):
1 | Промивний розчин NaOHD для проб реагенту та/або реакційних камер в системах Roche/Hitachi cobas c | уп | 6 | 573.44 | 3440.64 | 584.45 | 3506.7 | 578.945 | 3473.67 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
2 | Промивний розчин Cell wash Solution I/NaOH-D | уп | 8 | 1186.41 | 9491.28 | 1209.19 | 9673.52 | 1197.8 | 9582.4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
3 | Набір ProCell M | уп | 2 | 5046.23 | 10092.46 | 5143.12 | 10286.24 | 5094.675 | 10189.35 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
4 | PreClean M | уп | 2 | 3313.27 | 6626.54 | 3376.88 | 6753.76 | 3345.075 | 6690.15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
5 | Тест для кількісного визначення феритину (250 тестів) / Tina-quant Ferritin Gen.4 250 tests) | уп | 8 | 11207.67 | 89661.36 | 11422.86 | 91382.88 | 11315.265 | 90522.12 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53719 Феритин IVD, реагент
6 | Тест для кількісного визначення магнію, вер 2, 250 тестів / Magnesium Gen.2 250 tests) | уп | 5 | 2379.99 | 11899.95 | 2425.69 | 12128.45 | 2402.84 | 12014.2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52883 Магній (Mg2+) IVD, реагент
7 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну А /Immunglobulin A Gen.2 (IGA) | уп | 6 | 3486.4 | 20918.4 | 3553.34 | 21320.04 | 3519.87 | 21119.22 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53759 Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD, реагент
8 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну G /Immunglobulin G Gen.2 (IGG) | уп | 6 | 2847.39 | 17084.34 | 2902.06 | 17412.36 | 2874.725 | 17248.35 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53786 Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD, реагент
9 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну М /Immunglobulin M Gen.2 (IGM) | уп | 6 | 3800.72 | 22804.32 | 3873.69 | 23242.14 | 3837.205 | 23023.23 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53794 Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD, реагент
10 | Тест для кількісного визначення антитіл до стрептолізину О / ASLOТ Tina-quant Antistreptolysin O | уп | 2 | 5336.84 | 10673.68 | 5439.31 | 10878.62 | 5388.075 | 10776.15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 37756 Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин
11 | Тест для кількісного визначення цистатіну С (225 тестів)/Tina-quant Cystatin C Gen.2(225 tests), Cobas Integra | уп | 1 | 22310.3 | 22310.3 | 22738.66 | 22738.66 | 22524.48 | 22524.48 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 48176 Цистатін C IVD, реагент
12 | Розчинник для розведення проби при виконанні тестів із застосуванням реагентів на системах cobas c, (50 мл) | уп | 7 | 459.54 | 3216.78 | 468.36 | 3278.52 | 463.95 | 3247.65 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
13 | Детергент ECO-D | уп | 1 | 22802.12 | 22802.12 | 23239.92 | 23239.92 | 23021.02 | 23021.02 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
|  |  |  | Загальна сума | 251022.17 | Загальна сума | 255841.81 |  | 253431.99
[5 empty] | 1067100.76 |  | 1087588 |  | 1077344.38
Голова робочої групи: Медичний директор з медичних питань НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [11 empty] | Т.П. Іванова
Члени робочої групи: Медичний директор НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [11 empty] | С.С.Чернишук
Медичний директор з поліклінічної роботи | [11 empty] | В.А. Сова
Заступник генерального директора з економічних питань | [11 empty] | Н.М. Мирута
Завідувач Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрологі | [11 empty] | В.Г. Яновська
Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [11 empty] | О.В. Виставних
Завідувач лабораторії медико-генетичного центру | [11 empty] | Н.В. Ольхович