## наконечники
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі медичні матеріали - ДК 021:2015: 38437110-1 Наконечники для піпеток
№ п/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ Назва медичного виробу | упаковка | ДК 021:2015 | НК 024:2019 | Од. | Загалом | МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1 | Наконечник 10мкл, з фільтром, стерильний, у системі змінних штативів, 96шт/штатив | 96шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | штатив | 53 | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; упаковка 96 шт. у штативі довжина: 33,0 mm (+/- 0,2 mm) Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів, Повинен сідати да самплери об'ємами 20 та 10 мкл.
2 | Наконечник 10мкл, подовжений, з фільтром, в пакунку, 1000шт/пак | 1000шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 30 | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; упаковка 1000 шт. у пакунку довжина: 45,8 mm (+/- 0,2 mm) Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів, Повинен сідати да самплери об'ємами 20 та 10 мкл.
3 | Накінечник 10мкл, без фільтра, не стерильний, прозорий, в пакунку, 1000шт/пак | 1000шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 5 | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; упаковка 1000 шт. у штативі довжина: 33,0 mm (+/- 0,2 mm) Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів, Повинен сідати да самплери об'ємами 20 та 10 мкл.
4 | Накінечник Expell 20мкл, з фільтром, стерильні, у системі змінних штативів, 96шт/штатив, 10штат/пак | 96шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | штатив | 105 | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-20 мкл, колір - прозорий, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; упаковка 96 шт. у штативі довжина: 50,8 мм (+/- 0,2 mm) Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів, Повинен сідати да самплери об'ємами 20 та 10 мкл.
5 | Накінечник Expell 100мкл, з фільтром, стерильний, 96шт/штат, 10штат/пак | 96шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | штатив | 53 | Наконечники повинні тримати об'ем 100 мкл, колір - прозорий, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; довжина наконечника 53,4 мм+/-0,2мм упаковка 96 шт. у штативі Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів 100, 200 мкл
6 | Накінечник Expell 200мкл, стерильний, з фільтром, в змінних штативах, 96шт/штатив | 96шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | штатив | 53 | Наконечники з фільтром, 1-200 мкл, стерильні, незабарвлені 96 шт. у штативі, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, повинні підходити до дозаторів 200 мкл Finnpipette Thermofisher, з обробленою поверхньою преміум сурфейс, довжина: 59,5 mm (+/- 0,2 mm)
7 | Наконечник Expell 1000мкл, з фільтром, стерильний, 96шт/штативі | 96шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | штатив | 53 | Наконечники повинні бути виготовлеі з медичного поліпропілену, відповідати високій ступіні чистоти, мати високу прозорість, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; довжина не менше 72,60 мм, об'єм наконечника 100-1000 мкл, не стерильні, фасовка 96 шт. у штативі. Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
8 | Наконечник 200мкл, з фільтром, стерильний, прозорий, в пакунку, 1000шт/пак. | 1000шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 5 | Наконечники повинні бути виготовлеі з медичного поліпропілену, відповідати високій ступіні чистоти, мати високу прозорість, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; тонкій кінчик, довжина не менше 51,00 мм, об'єм наконечника 2-200 мкл, не стерильні, фасовка 1000 шт/упак., кінчик наконечника тонкий. Повинні бути без інгібіторів ПЛР, без РНКази та ДНКази, без АТФ, без пірогенів та ендотоксинів; Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
9 | Наконечник 1000мкл, з фільтром, нестерильний, в пакунку, 1000шт/пак | 1000шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 10 | Наконечники повинні бути виготовлеі з медичного поліпропілену, відповідати високій ступіні чистоти, мати високу прозорість, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; тонкій кінчик, ддовжина не менше 72,60 мм, об'єм наконечника 100-1000 мкл, не стерильні, фасовка 1000 шт/упак., кінчик наконечника тонкий. Повинні бути без інгібіторів ПЛР, без РНКази та ДНКази, без АТФ, без пірогенів та ендотоксинів; Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів.
10 | Накінечник 1000мкл, без фільтра, не стерильний, прозорий, в пакунку, 500шт/пак | 500шт/пак | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 6 | Наконечники повинні бути виготовлеі з медичного поліпропілену, відповідати високій ступіні чистоти, мати високу прозорість, довжина не менше 72,60 мм, об'єм наконечника 100-1000 мкл, не стерильні, фасовка 500 шт/упак., Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
Голова робочої групи
Медичний директор з медичних питань
Члени робочої групи:
Медичний директор
Медичний директор з поліклінічной роботи
Заступник генерального директора з економічних питань
Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення
Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології
Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ

## пробірки
Обгрунтування
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі медичні матеріали - код ДК 33190000-3 – (Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)
№ п/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ Назва медичного виробу | упаковка | НК 024:2019 | ДК 021:2015 | Од. | Загалом | ціна пропозиції 1 | сумма | ціна пропозиції 2 | сумма | Середня цена | Загальна вартість | МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1 | Флакон для культури тканин, 50мл, 25см², стерильний, кришка з фільтром TC™, 10шт/пак | 10шт | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упак. | 200 | 453.9 | 90780 | 653.79 | 130758 | 553.845 | 110769 | Флакон культуральний з вентиляційною кришкою, з мембраною 0,22мкм., робоча поверхня 24см кв., робочий об'єм 25мл+/- 1мл, стінки оброблени позитивним зарядом, не цитотоксичні, горловина повинна бути з угловим нахилом ,вільні від ДНКзи і РНКзи, ДНК РНК людини, для IVD, стерильні R
[8 empty] | 90780 |  | 130758 |  | 110769
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань | [7 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [7 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [7 empty] | Володимир СОВА
| Заступник генерального директора з економічних питань | [7 empty] | Наталія МИРУТА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [7 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [7 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [7 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ