## Roche Diagnostics
Медико-технічне завдання на реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2023 рік
№з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019
ЛОТ 1- Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система):
1 | Тест-система для визначення тиреотропного гормону 2 ген. | набір | 1 | 4036.04 | 4036.04 | 4113.53 | 4113.53 | 4074.785 | 4074.785 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-71/DEC ver/3 | 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
2 | Імунотест для кількісного визначення незв'язаного тироксину, gen.III | шт | 1 | 4433.01 | 4433.01 | 4518.12 | 4518.12 | 4475.565 | 4475.565 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-23/DEC ver.3 | 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
3 | Тест для кількісного визначення С-пептиду /CPeptide | набір | 1 | 16843.94 | 16843.94 | 17167.34 | 17167.34 | 17005.64 | 17005.64 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 54130 С-пептид IDV, набір, хемілюмінісцентний імунологічний аналіз
4 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgМ до токсоплазми (Toxo IgM) | шт | 1 | 6132.17 | 6132.17 | 6249.91 | 6249.91 | 6191.04 | 6191.04 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 52441 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD,набір,імунохемілюмінесцентний аналіз
5 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgG до токсоплазми (Toxo IgG) | шт | 1 | 6132.17 | 6132.17 | 6249.91 | 6249.91 | 6191.04 | 6191.04 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 52437 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
6 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу (CMV IgM) | набір | 1 | 7008.5 | 7008.5 | 7143.06 | 7143.06 | 7075.78 | 7075.78 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 49724 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD,набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
7 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG | шт | 1 | 7008.5 | 7008.5 | 7143.06 | 7143.06 | 7075.78 | 7075.78 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 49713 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD,набір,імунохемілюмінесцентний аналіз
8 | Тест для визначення фолатів /Folate III | набір | 1 | 6760.26 | 6760.26 | 6890.06 | 6890.06 | 6825.16 | 6825.16 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 30378 Набір реагентів для вимірювання фолатів
9 | Тест для визначення рівня вітаміну В12 I | набір | 1 | 5388.52 | 5388.52 | 5491.98 | 5491.98 | 5440.25 | 5440.25 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC ver.3 | 30384 Набір реагентів для вимірювання вітаміну В12
10 | Імуноаналіз для кількісного виявлення вільного трийодтироніну, cobas e 411/601/602 | набір | 1 | 4433.01 | 4433.01 | 4518.12 | 4518.12 | 4475.565 | 4475.565 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналі
11 | Тест для кількісного визначення прокальцитоніну, 100 шт, вер.2 | набір | 1 | 33707.14 | 33707.14 | 34354.32 | 34354.32 | 34030.73 | 34030.73 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-54/DEC ver.3 | 58731 Прокальцитонін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
12 | Набір контрольних сироваток для контролю якості Elecsys імунохімічним методом на аналізаторах Elecsys та cobas e | набір | 1 | 2466.35 | 2466.35 | 2513.7 | 2513.7 | 2490.025 | 2490.025 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-10/DEC ver.2 | 31472 Контроль антитіло-клітинних антитіл
13 | Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e | шт | 4 | 2519.85 | 10079.4 | 2568.23 | 10272.92 | 2544.04 | 10176.16 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
14 | Системний розчин для чистки детекторного блоку, Elecsys, cobas e | набір | 4 | 2889 | 11556 | 2944.47 | 11777.88 | 2916.735 | 11666.94 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
15 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл до поверхневого антигену вірусу гепатиту B II (Anti-HBs II) | набір | 1 | 6467.08 | 6467.08 | 6591.25 | 6591.25 | 6529.165 | 6529.165 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0609 | 30737 Набір для визначення антитіл антигену гепатиту В
16 | Накінечник для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010 | шт | 4 | 3960.07 | 15840.28 | 4036.1 | 16144.4 | 3998.085 | 15992.34 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 16822 Наконечник піпетки
17 | Ковпачок (реакційна пробірка) для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010 | набір | 2 | 3960.07 | 7920.14 | 4036.1 | 8072.2 | 3998.085 | 7996.17 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання
18 | Розчинник універсальний /Universal Diluent | набір | 1 | 2595.82 | 2595.82 | 2645.66 | 2645.66 | 2620.74 | 2620.74 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC ver.3 | 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
19 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл до ядерного антигену вірусу гепатиту B II (Anti-HBc II) | шт | 1 | 6263.78 | 6263.78 | 6384.04 | 6384.04 | 6323.91 | 6323.91 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0626 | 48298/48301 Вірус гепатиту B антитіла класу імуноглобулін М (IgМ) до ядерного антигену IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз /Вірус гепатиту B антитіла класу імуноглобулін G (IgG) до ядерного антигену IVD, набір
20 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту B II (HBsAg II) | набір | 1 | 3772.82 | 3772.82 | 3845.26 | 3845.26 | 3809.04 | 3809.04 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0610 | 48323 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, реагент
21 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С (Anti-HCV II) | набір | 1 | 19408.16 | 19408.16 | 19780.8 | 19780.8 | 19594.48 | 19594.48 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0630 | 48366 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
22 | Імуноаналіз для якісного визначення загальних антитіл до Treponema pallidum, cobas e 411/601/602; 100 тестів | набір | 1 | 10022.85 | 10022.85 | 10215.29 | 10215.29 | 10119.07 | 10119.07 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 51799 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
23 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл до ВІЛ (HIV) combi PT | набір | 1 | 6784.27 | 6784.27 | 7123.26 | 7123.26 | 6953.765 | 6953.765 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.001.0621 | 48446 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
| Загальна вартість: |  |  |  | 205060.21 |  | 209206.07 |  | 207133.14
| Голова робочої групи: Медичний директор з медичних питань НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [8 empty] | Т.П. Іванова
| Члени робочої групи: Медичний директор НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [8 empty] | С.С.Чернишук
| Медичний директор з поліклінічної роботи | [8 empty] | В.А. Сова
| Заступник генерального директора з економічних питань | [8 empty] | Н.М. Мирута
| Завідувач Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [8 empty] | В.Г.Яновська
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [8 empty] | О.В. Виставних
| Завідувач лабораторії медико-генетичного центру | [8 empty] | Н.В. Ольхович

## Акцепт
Медико-технічне завдання на реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2023 році
№з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019
ЛОТ 1- Реагенти для лабораторних досліджень
1 | Антитіла ELISA (IgM) до вірусу простого герпесу, тиів І-ІІ/ Anti- HSV-1/2- Pool ELISA (IgM) (96визн) | набір | 1 | 7824 | 7824 | 7980 | 7980 | 7902 | 7902 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | № 5 від 16.07.2021 | 49546 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін М (IgM) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)
2 | Антитіла ELISA (IgG) до вірусу простого герпесу, типу І/ Anti- HSV-I-ELISA (IgG) (96визн.) | набір | 1 | 7824 | 7824 | 7980 | 7980 | 7902 | 7902 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | № 5 від 16.07.2021 | 49568 Вірус простого герпесу 1 (HSV1) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА
3 | Антитіла ELISA (IgМ) до капсидного антигену вірусу Епштейна Барр /Anti - EBV-CA ELISA (IgМ) (96визн.) | набір | 1 | 9664 | 9664 | 9900 | 9900 | 9782 | 9782 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | № 5 від 16.07.2021 | 30809 Набір реагентів для виявлення антитіл проти Епштейна-Барра
4 | Антитіла ELISA (IgG) до капсидного антигену вірусу Епштейна Барр /Anti - EBV-CA ELISA (IgG) (96визн.) | набір | 1 | 9664 | 9664 | 9900 | 9900 | 9782 | 9782 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | № 5 від 16.07.2021 | 30809 Набір реагентів для виявлення антитіл проти Епштейна-Барра
Загальна вартість: |  |  |  |  | 34976 |  | 35760 |  | 35368
Голова робочої групи: Медичний директор з медичних питань НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [8 empty] | Т.П. Іванова
Члени робочої групи: Медичний директор НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [8 empty] | С.С.Чернишук
Медичний директор з поліклінічної роботи | [8 empty] | В.А. Сова
Заступник генерального директора з економічних питань | [8 empty] | Н.М. Мирута
Завідувач Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [8 empty] | В.Г.Яновська
Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [8 empty] | О.В. Виставних
Завідувач лабораторії медико-генетичного центру | [8 empty] | Н.В. Ольхович