## наконечники
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі медичні матеріали - код ДК 38437100-8 Піпетки
№ п/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ Назва медичного виробу | упаковка | ДК 021:2015 | НК 024:2019 | Од. | Загалом | ціна пропозиції 1 | сумма | ціна пропозиції 2 | сумма | Середня цена | Загальна вартість | МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1 | Піпетки Пастера на 3 мл, ПЕ, зградуюванням | 500 шт/уп | 38437100-8 Піпетки | 43375 Піпетка з ручним заповненням | паков | 8 | 800 | 6400 | 850 | 6800 | 825 | 6600 | Піпетки Пастера ПЕ об'ємом 3 мл, не стерильна, мати об’єм кульки 7,0 +/-0,5 мл; Обов'язково постачатися в коробці диспенсері, повинна мати градуйовану шкалу 0,50 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 мл. Вага піпетки не менш 1,4 гр.
[8 empty] | 6400 |  | 6800 |  | 6600
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань | [7 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [7 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [7 empty] | Володимир СОВА
| Заступник генерального директора з економічних питань | [7 empty] | Наталія МИРУТА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [7 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [7 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [7 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ

## скло
ОБГРУНТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі медичні матеріали - код ДК 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення
№ п/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ Назва медичного виробу | упаковка | ДК 021:2015 | НК 024:2019 | Од. | Загалом | ціна пропозиції 1 | сумма | ціна пропозиції 2 | сумма | Середня цена | Загальна вартість | МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1 | Скельця предметні, шліфований край | 50шт/пак | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 57925 Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД | паков | 200 | 220 | 44000 | 250 | 50000 | 235 | 47000 | Мікроскопічні предметні скельця з шліфованим краєм, з жовтим кольоровим полем обробленим піскоструменевою стрічкою. Кольорова основа стійка до звичайних лабораторних розчинників. Матеріал - оптично чисте скло. Упаковки по 50 штук. Розмір 26х76 мм. Товщина 1,00/1,20 мм.
2 | Предметне скло POSITIVE CHARGE SLIDES | 50шт/пак | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 57925 Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД | паков | 50 | 900 | 45000 | 920 | 46000 | 910 | 45500 | Скло повинно бути виготовлене з птично чистого скла розміром 26 х 76 мм з білим полем для написання, товщина 1 мм, кути 90 °. Воно спеціально оброблено, для забезпечення ідеальної адгезії зразка незалежно від типу використовуваного фіксатора. Воно не потребують обробки клеями, протеїнами чи силаном. Воно електростатично притягує зрізи тканин і клітин, запобігаючи будь-якій втраті під час фарбування. Основні сфери застосування: заморожені або фіксовані формаліном або спиртом зрізи, зрізи, залиті парафіном, цитологічні мазки та цитоцентрифугування, імуноцитохімія, анатомія, молекулярна патологія. Упаковка не менше 50 шт.
[8 empty] | 89000 |  | 96000 |  | 92500
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань | [7 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [7 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [7 empty] | Володимир СОВА
| Заступник генерального директора з економічних питань | [7 empty] | Наталія МИРУТА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [7 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [7 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [7 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ

## пробірки
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі медичні матеріали - код ДК 33190000-3 – (медичне обладнання та вироби медичного призначення)
№ п/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ Назва медичного виробу | упаковка | НК 024:2019 | ДК 021:2015 | Од. | Загалом | ціна пропозиції 1 | сумма | ціна пропозиції 2 | сумма | Середня цена | Загальна вартість | МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1 | Мікропробірка низько профільна для ПЛР 0,2 мл в стрипі №125 | 8шт*125 стрипів | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна | 33192500-7 Пробірки | паков | 10 | 4700 | 47000 | 4800 | 48000 | 4750 | 47500 | Мікропробірка низько профільна для ПЛР 0,2 мл, ПП, 8 шт. в стрипі, прозорі, з індивідуальними пласкими кришками, поверхня повинна мати гідрофобні властивості, ступінь чистоти: вільні від ПЛР інгібіторів, людского ДНК, ДНКази, РНКази, пірогенів, для РеалПЛР, центрифугавання 6000G
2 | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом Na Heparin (Sodium Heparin) без гелю 2 мл, 100 од/уп | 100шт.пак | 45343 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові IVD, із гепарин літію / йодоацетат літію | 33192500-7 Пробірки | паков | 4 | 850 | 3400 | 870 | 3480 | 860 | 3440 | Пробірки 13*75мм Типу Vacutainer з антикоагулянтом Na Heparin (Sodium Heparin) без гелю 2 мл, 100 од/уп
3 | Пробірки EDTA, 2,5 мл | 100шт/уп | 57900 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA | 33192500-7 Пробірки | паков | 8 | 850 | 6800 | 870 | 6960 | 860 | 6880 | Пробірка виготовлена з прозорого поліпропілену, плоске дно , розмір пробірки Ø12х56 мм, кришка зеленого кольору, мати мітку на 2,5 мл, мати високу ступінь щільності., з K3 EDTA ,з етикеткою
[8 empty] | 57200 |  | 58440 |  | 57820
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань | [7 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [7 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [7 empty] | Володимир СОВА
| Заступник генерального директора з економічних питань | [7 empty] | Наталія МИРУТА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [7 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [7 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [7 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ