**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з ремонту аналітичного модулю та аналізаторів із заміною запчастин)**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування обладнання** | **Кількість шт.** | **Серійний номер** | **Інвентарний номер** |
| **1** | **Аналітичний модуль cobas e601 аналітичної модульної системи cobas 6000** | **2** | **29U4-16** | **1014001392** |
| **2** | **Аналізатор Cobas c 311** | **1** | **2178-02** | **1014409701** |
| **3** | **Модуль с501 Аналізатор Cobas 6000** | **1** | **15L1-04** | **10147141136** |

**Технічне обслуговування обладнання включає в себе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік операцій** | **Кількість операцій** |
| й | Розбірка аналітичного модулю Cobas e601 модульної системи Cobas 6000 | 2 |
| 2 | Заміна вимірювальної комірки  | 2 |
| 3 | Збірка аналітичного модулю Cobas e601 модульної системи Cobas 6000 | 2 |
| 4 | Розбірка аналізатору Cobas c 311 | 1 |
| 5 | Заміна лампи галогенової с 311, с 501 ( кат. № 04813707001) | 1 |
| 6 | Збірка аналізатору Cobas c 311 | 1 |
| 7 | Розбірка аналізатору модулю c501 | 1 |
| 8 | Заміна лампи галогенової с 311, с 501 ( кат. № 04813707001) | 1 |
| 9 | Збірка модулю с501 | 1 |

**Вимоги:**

1. Учасник повинен надати **гарантійний лист про відповідність технічним вимогам** до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником обладнання;

3. Учасник повинний бути уповноважений виробником обладнання на проведення сервісного обслуговування (надати у складі пропозиції авторизацію від виробника обладнання);

4.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

5.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*