**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 – 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини (фреон)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування товару** | **Кількість, шт** | **Технічні характеристики** |
| **1** | Холодоагент фреон R 410 (балон 11,3 кг) | **5** | згідно ДСТУ ISO 817:2012, Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна. |
| **2** | Холодоагент фреон R 507 (балон 11,3 кг) | **5** | згідно ДСТУ ISO 817:2012, Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна. |
| **3** | Холодоагент фреон R 134 (балон 13,6 кг) | **5** | згідно ДСТУ ISO 817:2012, Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна. |
| **4** | Холодоагент фреон R 600 (балон 6,5 кг) | **2** | згідно ДСТУ ISO 817:2012, Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна. |
| **5** | Холодоагент фреон R 134 (22) (балон 13,6 кг) | **4** | згідно ДСТУ ISO 817:2012, Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна. |
| **6** | Холодоагент фреон R 407 (балон 11,3 кг) | **25** | згідно ДСТУ ISO 817:2012, Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна. |
| **7** | Холодоагент фреон R 32 (балон 9,5 кг) | **4** | згідно ДСТУ ISO 817:2012, Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна. |

1. Товар повинен бути новим.

2. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

3. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) незавдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

4. Учасник гарантує надання, при поставці партій Товарів, завірених копій документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (копії технічних умов; сертифікатів відповідності; технічних паспортів, санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків та/або інших відповідних документів передбачених законодавством для товарів даного виду).

5. При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати на своєму фірмовому бланку, з № та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів), вказаних у відповідних технічних паспортах, та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються).

6. Учасник здійснює поставку Товару окремими партіями (в роздріб) за окремою письмовою заявкою замовника, виходячи з його виробничої необхідності.

*\*Якщо у вимогах до предмета закупівлі є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент»*