## Аркуш1
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі лікарські засоби різні - ДК 021:2015:33690000-3: (Лікарські засоби різні)
№ п/ | Найменування товару або еквівалент | МТВ | Код НК 024:2023 | Форма випуску | Од. вим | Кінцева потреба | Ціна 1 (за од. грн) | Вартість 1 (грн.) | Ціна 2 (за од. грн) | Вартість 2 (грн.) | Ціна сер (за од. грн) | Вартість сер (грн.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Набір для генотипування та моніторингу KMRassay qPCR Buffer & Enzyme | Набір реагентів повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу Набір реагентів повинен бути сумісним з набором для типування та детекціїхимеризмуKMRtype та набором для моніторингу химеризмуKMRtrack Набір реактивів повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | набір | набір | 8 | 34320 | 274560 | 35340 | 282720 | 34830 | 278640
2 | Набір для моніторингу KMRtrack, 48 реакцій | Набір реактивів повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. Набір реактивів повинен мати можливість генетичного моніторингу хімеризму по не менш ніж як по 39 генетичних маркерах. Набір реактивів повинен бути сумісним з сучасними системами для ПЛР у реальному часі з термоблоком 96 лункового формату: BioRad CFX96tm, v1.6/3.0/3.1. | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | набір | набір | 1 | 523240 | 523240 | 533700 | 533700 | 528470 | 528470
3 | Повний набір для HLA генотипування KMRtype (24 реакції) | Набір реактивів повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. Набір реактивів повинен бути заснований на використанні методу кількісної ПЛР у реальному часі Набір реактивів повинен у своєму складі мати всі компоненти для проведення генотипування по маркерах хімеризму Набір реактивів повинен мати можливість генотипування по не менш ніж як по 39 генетичних маркерах Набір реактивів повинен бути сумісним з сучасними системами для ПЛР у реальному часі з термоблоком 96 лункового формату: AB7500, QuantStudio 5, QuantStudio Dx, BioRad CFX96 Dx | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | набір | набір | 1 | 208860 | 208860 | 214080 | 214080 | 211470 | 211470
4 | Праймери для моніторинга, KMRtrack® | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | набір | набір | 10 | 14400 | 144000 | 14800 | 148000 | 14600 | 146000
5 | Набір High Capacity cDNA Reverce Transcription kit | Набір для зворотної транскрипції cDNA. Концентрація повинна бути 50 Од/мкл. Розраховано для проведення не менше 1000 реакцій. | 60090 - Зворотній транскриптаза реагент ІВД, набір | набір | набір | 1 | 203400 | 203400 | 205430 | 205430 | 204415 | 204415
6 | Реагент RNase Inhibitor | Інгібітор РНКази (інгібітор рибонуклеази) є рекомбінантним ферментом з молекулярною масою 50 кДа, що використовується для інгібування активності РНКази. Концентрація повинна бути 50 мМ. | 60091 - ПЛР-майстер-мікс амліфікаціонний реагент ІВД, набір | набір | набір | 1 | 14760 | 14760 | 15055 | 15055 | 14907.5 | 14907.5
7 | Набір TagMan Universal PCR Master Mix, 5 мл | Набір призначений для проведення ПЛР у реальному часі. Повинен бути валідований для використання із TaqMan assays. Повинен містити у своєму складі пасивний референсний барвник ROX. | 60091 - ПЛР-майстер-мікс амліфікаціонний реагент ІВД, набір | набір | набір | 2 | 32830 | 65660 | 33490 | 66980 | 33160 | 66320
8 | NucleoSpin Blood, Mini kit for DNA from blood | Набір повинен бути призначений для виділення та очищення геномної ДНК людини зі зразків цільної крові (свіжої чи замороженої, обробленої цитратом, EDTA або гепарином), лейкоцитарної маси, сироватки, плазми тощо. Формат: центрифужні колонки з сілікомембраною Об'єм зразка: до 200 мкл Вихід ДНК: 4-6 мкг Розмір фрагментів: від 200 до 50 000 п.н. Коефіцієнт очищення A260/A280: 1.6–1.9 Об'єм елюату: 60–200 мкл Набір повинен бути розрахований на 250 зразків. | 52521 - Екстракція/ ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD | набір | набір | 2 | 43550 | 87100 | 44420 | 88840 | 43985 | 87970
9 | Набір д/виділення РНК з цільної або обробленої крові NucleoSpin RNA Вlood | Набір повинен бути призначений для виділення та очищення загальної РНК людини зі зразків цільної крові (свіжої чи замороженої, обробленої цитратом, EDTA або гепарином. • Формат: центрифужні колонки з сілікомембраною • Об'єм зразка: до 200-400 мкл • Вихід РНК: до 7 мкг • Розмір фрагментів: від 200 п.н. • Коефіцієнт очищення A260/A280: 1.9–2.1 • Об'єм елюату: 40–120 мкл Типове застосування виділеної РНК: ферментативні реакції, біочипи, секвенування РНК, ЗТ-ПЛР, Нозерн-блот | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD | набір | набір | 8 | 19930 | 159440 | 20530 | 164240 | 20230 | 161840
10 | Плашки MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate | Планшети повинні бути оптичними, придатними для використання у полімеразній ланцюговій реакції. Планшети повинні мати 96 лунок, бути виготовлені з прозорого поліпропілену, вільні від РНК-аз та ДНК-аз, апірогенні, бути стійкими до впливу температур. Фасування - 10 шт/уп | 561296 Мікропланшет ІВД | набір | набір | 2 | 4320 | 8640 | 4450 | 8900 | 4385 | 8770
11 | Набір MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip with Attached Optical Caps | Стриповані ємності із кришками призначені для використання у полімеразній ланцюговій реакції. Ємності мають бути оптичні, виготовлені з прозорого поліпропілену, вільні від РНК-аз та ДНК-аз, апірогенні та стійкі до впливу температур. Ємності із кришками мають налічувати по 8 штук у стрипі, всього 125 стрипів. Об’єм ємності має складати 0,2 мл | 46233 картридж з реагентом | набір | набір | 2 | 19440 | 38880 | 19830 | 39660 | 19635 | 39270
12 | Набір BioLite™ Cell Culture Treated Flasks. | Фласки, оброблені для культури клітин. Кількість в кейсі не менше 200 шт. Кількість в упаковці не менше 5 шт. Повинні бути стерильні. Площа культури повинна бути 25 см2. Об’єм повинен бути 7 мл. | 35413, Загальна лабораторна тара, багаторазового використання | набір | набір | 2 | 27720 | 55440 | 28550 | 57100 | 28135 | 56270
13 | Набiр RPMI MEDIUM 1640 (CE) | Середовище підходить для різних клітин ссавців. Містить відновлюючий агент глутатіон, високі концентрації вітамінів, біотин, вітамін B 12. Крім того, у дуже високих концентраціях присутні вітаміни інозитол та холін. Середовище не містить білків, ліпідів або факторів зростання. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильне. | 58567 Живильне середовище для клітин ІВД | набір | набір | 10 | 290 | 2900 | 310 | 3100 | 300 | 3000
14 | Gibco™ MarrowMAX™ Bone Marrow Medium | Середовище розробленим для короткочасного культивування клітин кісткового мозку та інших гемопоетичних клітин для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Концентрація повинна бути 1X.Стерильно-фільтроване. Об’єм повинен бути 500 мл. | 58567 Живильне середовище для клітин ІВД | набір | набір | 2 | 74520 | 149040 | 75640 | 151280 | 75080 | 150160
15 | Розчин 200 mM L-Glutamine, 100 мл | Амінокислота, необхідна для росту клітинної культури (суспензійна клітинна культура, адгезивна клітинна культура). Повинна бути без фенолового червоного. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 33354 Додаток для культурного середовища | набір | набір | 1 | 3240 | 3240 | 3340 | 3340 | 3290 | 3290
16 | Набiр ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC | Антибіотик-антимікотик використовується для запобігання бактеріального та грибкового зараження. Цей розчин повинен містити 10 000 одиниць/мл пеніциліну, 10 000 мкг/мл стрептоміцину та 25 мкг/мл амфотерицину. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 33354 Додаток для культурного середовища | набір | набір | 2 | 3600 | 7200 | 3700 | 7400 | 3650 | 7300
17 | Набор GURR BUFFER TABLETS | Таблетки для приготування фосфатного буферу рН 6,8 (1 таблетка на 100 мл дистильованої води). Кількість повинна бути 50 таблеток. | 42693 Буферний розчин з фіксованим рН ІVD | набір | набір | 1 | 5040 | 5040 | 5140 | 5140 | 5090 | 5090
18 | Раствор KaryoMAX Colcemid in HBSS | Розчин з концентрацією 10 мкг/мл, приготованим у збалансованому сольовому розчині Хенкса (HBSS). Colcemid запобігає утворенню веретена поділу під час мітозу, затримуючи клітини метафазу, щоб можна було розділити хромосоми для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Об'єм 10 мл. Стерильно-фільтрований. | 32917 Розчин / порошок колхіцину | набір | набір | 2 | 4320 | 8640 | 4450 | 8900 | 4385 | 8770
19 | Розчин TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250)(1X) | Розчин використовується для дисоціації клітин під час звичайного пасування клітинних культур та дисоціації первинної тканини. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 52739 Трипсин IVD імуногематологічний реагент | набір | набір | 2 | 1440 | 2880 | 1480 | 2960 | 1460 | 2920
20 | Раствор KMAX GIEMSA STAIN | Розчин використовується для G-бендингу хромосом для цитогенетичного аналізу. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 44946 Барвник Гімза | набір | набір | 2 | 4680 | 9360 | 4820 | 9640 | 4750 | 9500
21 | Полімер POP-7™ for 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzers | Полімер має бути призначений для використання на генетичному аналізаторі 3500 Dx/3500xL Dx Полімер має забезпечувати поведення 384 реакцій Полімер придатний до використання із капілярними збірками 50 см та 36 см. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот набір реагентів ІВД | набір | набір | 1 | 21750 | 21750 | 22400 | 22400 | 22075 | 22075
22 | Контейнер з анодним буфером 3500 Dx series | Контейнер із анодним буфером призначений для забезпечення роботи анодного електрода 8 або 24-капілярного генетичного аналізатора 3500 Dx/3500xL Dx. Повинен містити 1-кратний робочий розчин анодного буфера, готовий до використання. Фасування 4 шт/уп | 62225 — Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) | набір | набір | 1 | 15840 | 15840 | 16300 | 16300 | 16070 | 16070
23 | Контейнер з катодним буфером 3500 Dx series | Контейнер з катодним буфером призначений для використання із генетичним аналізатором 3500 Dx/3500xL Dx. Контейнер має складатить із двох відокремлених відділів, що містять катодний буфер та буфер для промивання залишків полімеру. Контейнер має містити готовий до використання буфер для для проведення секвенування за Сенгером та фрагментного аналізу. Фасування 4 шт /уп | 62225 — Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) | набір | набір | 1 | 21600 | 21600 | 22030 | 22030 | 21815 | 21815
24 | Добавка Insulin-Transferrin-Selenium (ITS -G) | Реагнет використовується як добавка до основного середовища для зменшення кількості фетальної бичачої сироватки (FBS), необхідної для культивування клітин. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 10 мл. Стерильно-фільтрований. | 33354 Додаток для культурного середовища | набір | набір | 1 | 2160 | 2160 | 2200 | 2200 | 2180 | 2180
25 | Реагент PBS, pH 7.2 | Збалансований сольовий розчин, який використовується для різноманітних клітинних культур, промивання клітин перед дисоціацією, транспортування клітин або зразків тканин, розведення клітин для підрахунку та приготування реагентів. PBS розроблено без кальцію та магнію для змивання хелаторів із культури перед дисоціацією клітин. Без пірувату натрію та фенолового червоного. Розведення 1Х, рН 7,2. Осмоляльність 280-320мОсм/кг. Стерильний. Фасування - флакон 500 мл. | 59119 - Фосфатний буфер/буфер Соренсон, розчин IVD (діагностика in vitro ) | флакон | флакон | 2 | 2160 | 4320 | 2200 | 4400 | 2180 | 4360
26 | Реагент Fetal Bovine Serum, qualified, One Shot™ format | Ембріональна сироватка бика, кваліфікована, формат One Shot™. Об’єм реактиву: 50 мл Реагент Fetal Bovine Serum, qualified, One Shot має пройти попередню стерильну фільтрацію на виробництві. Концентрація ендотоксинів < 10 EU/mL або краще Концентрація гемоглобіну < 25 мг/дл або краще Категорія реагенту: Преміум (безпечний) | 62707 Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro ) | флакон | флакон | 2 | 6900 | 13800 | 7100 | 14200 | 7000 | 14000
27 | Середовище PB-MAX Karyotyping | Середовище для каріотипування, для короткочасного культивування лімфоцитів периферичної крові, для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 500 мл. Стерильне. | 58567 Живильне середовище для клітин ІВД | набір | набір | 1 | 21240 | 21240 | 21880 | 21880 | 21560 | 21560
28 | Розчин Phytohemagglutinin, M form (PHA-M) | Розчин повинен бути призначений для стимуляції процесу ділення лімфоцитів. Розчин повинен бути речовиною з сирого екстракту червоної квасолі, що здатний індукувати бластогенез у пробірці у різних мононуклеарних клітин ссавців. Кожна партія має бути протестована при використанні лімфоцитів периферичної крові від дорослого донора та культивованаь на протязі 72 годин у середовищі RPMI 1640, що доповнена фетальною бичачою сивороткою, гепарином, антибіотиками та L-глутаміну. Фасування - флакон 10 мл | 58567 Живильне середовище для клітин ІВД | флакон | флакон | 1 | 3960 | 3960 | 4080 | 4080 | 4020 | 4020
29 | Флуоресцентний контр-барвник для препаратів DAPI Counterstain | Флуоресцентний контр-барвник для препаратів використовується як контр-фарба для хромосом. Він використовується на етапі фарбування при виконанні флюоресцентної гібридизації in situ (FISH) на інтерфазних ядрах і метафазних хромосомах. Концентрація повинна бути 0,1 мкг/мл. Фасування повинно бути 1,0 мл | 62512 - Рішення DAPI ІВД | набір | набір | 2 | 9970 | 19940 | 10300 | 20600 | 10135 | 20270
30 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): RB1 (13q14)/RCAN1 (21q22), SE X (DXZ1) / SE Y (DYZ3) / SE 18(D18Z1), Green/Red/Blue | Набір ДНК-зондів, призначений для діагностики патологій на амніоцитах. ДНК-зонди 5 хромосомні з прямим міченням флуорофорами, 30 тестів. Двоколірний зонд RB1 (13q14)/RCAN1 (21q22) FISH розроблений для виявлення подвоєння хромосом 21 і 13. Спеціальний зонд FISH для SE X (DXZ1) / SE Y (DYZ3) / SE 18 (D18Z1) розроблено як триколірниий зонд для виявлення збільшення або втрати хромосоми X, Y та/або 18. Зонди призначені для використання в напівкількісному аналізі флуоресцентної гібридизації in situ (FISH). Зонди за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA та спрямовані на дослідження 5 хромосом у амніотичній рідині | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 194800 | 194800 | 198700 | 198700 | 196750 | 196750
31 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): KMT2A(11q23) Break, Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення транслокацій за участю ділянки гена KMT2A на 11q23 в метафазних/інтерфазних ядрах. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області гену KMT2A мітиться червоним; - проксимальній області гену KMT2A мітиться зеленим. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37640 | 37640 | 38400 | 38400 | 38020 | 38020
32 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 7q- (7q22; 7q36) / SE7 Triple-Color Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення 7q-специфічний зонд FISH оптимізований для визначення кількості копій 7q у 7q22 та 7q36 одночасно в потрійному кольоровому аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 7q- (7q36) мітиться червоним; - області 7q- (7q22) мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 7 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37640 | 37640 | 38400 | 38400 | 38020 | 38020
33 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): PML/RARA t(15;17) Fusion, Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення реципрокної транслокації t(15;17)(q24;q21) у двоколірному аналізі подвійного злиття на метафазних/інтерфазних мазках крові та клітин кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області RARA (17q21), мітиться червоним; - області PML (15q24), мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37640 | 37640 | 38400 | 38400 | 38020 | 38020
34 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): RUNX1/RUNX1T1 t(8;21) Fusion, Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення реципрокної транслокації t(8;21)(q21;q22) у двоколірному аналізі подвійного злиття на метафазних/інтерфазних мазках крові та клітин кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області RUNX1T1 (8q21), мітиться червоним; - області RUNX1 (21q22), мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37640 | 37640 | 38400 | 38400 | 38020 | 38020
35 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53 (17p13) / SE 17, Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій TP53 область гена в 17p13. Зонд підрахунку сателітів хромосоми 17 (SE 17) на D17Z1 включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області TP53 (17p13), мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 17 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться червоним. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37340 | 37340 | 38400 | 38400 | 37870 | 37870
36 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MYCN (2p24) / AFF3 (2q11), Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій області гена MYCN в області 2p24. Зонд FISH області гена AFF3 на 2q11 включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області MYCN (2p24), мітиться червоним; - області AFF3 (2q11) включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 49000 | 49000 | 49980 | 49980 | 49490 | 49490
37 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): SRD(1p36)/SE 1 (1qh), Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій 1p область гена в 1p36. Зонд підрахунку сателітів хромосоми 1 (SE 1) включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області SRD (1p36), мітиться червоним.; - сателітний зонд SE 1 (1qh) включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 43690 | 43690 | 45440 | 45440 | 44565 | 44565
38 | Набір реагентів для пробопідготовки свіжих гістологічних препаратів для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): Tissue Digestion Kit I | Набір для пробопідготовки, спеціально розроблений для отримання оптимальних результатів на стандартних, залитих у парафін тканинах. Склад набору: - DAPI/Antifade 1 мкг/мл (Контрастний барвник DAPI), обсяг 0,5 мл - Antifade (Ділюент для контрасного забарвлення), обсяг 0,5 мл - Розчин пепсину Pepsin solution, , обсяг 5 мл - 0,4 x SSC / 0,3% Igepal (Буферний розчин для промивки Wash buffer I), обсяг 250 мл - 2 x SSC / 0,1% Igepal (Буферний розчин для промивки, Wash buffer II), обсяг 2 x 250 мл - 2 x SSC, обсяг 250 мл - 0,01 М розчин натрію цитрату (Розчин для попередньої обробки А) , обсяг 250 мл. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 46050 | 46050 | 47430 | 47430 | 46740 | 46740
39 | Клей для фіксації покривних скелець | Клей для фіксації покривних скелець. Фасовка повинна бути не менше 125 грам. Повинен бути призначений для використанні у FISH дослідженні. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 2950 | 2950 | 3010 | 3010 | 2980 | 2980
40 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 5q-(5q31; 5q33) / TERT (5p15) Triple-Color, Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд, 5q- (5q31; 5q33) / TERT (5p15) FISH призначений для виявлення кількості копій CDC25C/EGR1 на 5q31 та області гена CSF1R/RPS14 на 5q33. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 5q33 (CSF1R/RPS14) мітиться червоним; - області 5q31 (CDC25C/EGR1) мітиться зеленим; - області TERT (5p15) мітиться синім | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 44500 | 44500 | 46720 | 46720 | 45610 | 45610
41 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): BCR/ABL1 Triple-Color, Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд BCR/ABL1 FISH оптимізований для виявлення реципрокної транслокації t(9;22)(q34;q11) у аналізі подвійного злиття метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області ABL1 (9q34) мітиться червоним; - проксимальній області BCR (22q11) мітиться синім; - дистальній області BCR (22q11) мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 52470 | 52470 | 53260 | 53260 | 52865 | 52865
42 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MECOM Triple-Color, Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break FISH оптимізований для виявлення інверсії хромосоми 3, що включає область гена MECOM (раніше відома як EVI1) на 3q26 у аналізі метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області MECOM мітиться червоним; - проксимальній області MECOM мітиться зеленим; - дальній дистальній області MECOM мітиться синім | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 44950 | 44950 | 46300 | 46300 | 45625 | 45625
43 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): CRLF2 (Xp22/Yp11) Break / IGH (14q32) Fusion, Triple-Color | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд CRLF2 (Xp22/Yp11) Break / IGH (14q32) Fusion Triple-Color (TC) FISH оптимізований для виявлення транслокацій за участю гена CRLF2 в регіоні Xp22 і Yp11. Зонд показує розрив між червоним і зеленим у разі транслокації з CRLF2 та IGH залучення. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - проксимальній області CRLF2 (Xp22/Yp11) мітиться червоним; - дистальній області CRLF2 (Xp22/Yp11) мітиться зеленим; - області IGH (14q32) мітиться синім | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 60810 | 60810 | 62030 | 62030 | 61420 | 61420
44 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): dic(9;20) Triple-Color Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний зонд dic(9;20) FISH оптимізований для виявлення дицентрика (9;20)(p13.2;q11.2) у потрійному кольоровому аналізі метафазних/інтерфазних зразків у мазках крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 20p11.2 мітиться червоним; - області 20q11.2 мітиться зеленим; - області Satellite Enumeration (SE) 9 мітиться синім | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 55790 | 55790 | 58020 | 58020 | 56905 | 56905
45 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH):RARA (17q21) Break | Готовий до використання ДНК зонд RARA (17q21) Break FISH оптимізований для виявлення транслокацій, що включають ділянкугена RARA на 17q21 у двоколірному аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області RARA мітиться червоним; - проксимальній області RARA мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 39410 | 39410 | 40200 | 40200 | 39805 | 39805
[7 empty] | Всього 1 | 2919210 | Всього 2 | 2987645 | Всього сер: | 2953427.5
| Медичний директор з медичних питань | [6 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [6 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. Генерального директора з економічних питань | [6 empty] | Наталія МИРУТА
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [6 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [6 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [6 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [6 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ