**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:**

 **по предмету закупівлі: КОД ДК 021:2015 – 33140000-3 МЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

**І. Загальні вимоги до товару**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару, що викладені у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів українською, в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал, або завірену копію декларації про відповідність або сертифікату відповідності (або витягів з них), або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати належним чином завірену копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

**ІІ. Медико-технічні та кількісні вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Код за НК 024:2023** | **Назва товару** | **Технічне завдання** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
|  | 61657 Набір для введення лікарських засобів до інфузійної помпи з електроживленням, багаторазового використання | Трубка насосу (33141624-0) | Призначена для внутрішньовенного введення контрастних речовин і фізіологічних розчинів під час дослідження КТ / МРТ, з’єднуючи інжектор з трубкою пацієнта.Наявність канюлі для подачі NaCl та двох канюль для подачі контрастної рідини. Канюлі повинні бути з бактеріальним фільтром. Наявність фільтру дрібних часток. Наявність датчику тиску для контролю швидкості рідини. Максимальний тиск 20 бар. Максимально допустимий час використання не більше 24 годин. Стерильна. | шт | 400 |
|  | 35833 Набір для введення лікарських засобів для інфузійного насоса з електроживленням, одноразового використання | Трубка пацієнта, 250 см (33141624-0) | Призначена для внутрішньовенного введення контрастних речовин і фізіологічних розчинів під час дослідження КТ / МРТ, з’єднуючи трубку насоса з пацієнтом.Довжина 250 см. Об’єм заповнення 12,5 мл. Наявність двох зворотних клапанів потоку рідини. Максимально допустимий час використання не більше 12 годин для одного пацієнта. Стерильна. | шт | 3000 |

**Очікувана вартість закупівлі складає 2662600,00грн. (два мільйони шістсот шістдесят дві тисячі шістсот гривень) з ПДВ.**