## Roche Diagnostics
Обгрунтування
Медико-технічне завдання на реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2024 рік
№з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019
ЛОТ 1- Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система):
1 | Імуноаналіз для кількісного визначення тестостерону, cobas e 411/601/602 | шт | 3 | 4810.81 | 14432.43 | 4903.18 | 14709.54 | 4856.995 | 14570.985 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 61077 Загальний тестостерон ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
2 | Калібрувальний набір для аналізу Testosterone Gen.2 | шт | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3 | 58381 Загальний тестостерон ІВД, калібратор
3 | Тест для кількісного визначення пролактину /Prolactin І | шт | 3 | 3401.39 | 10204.17 | 3894.83 | 11684.49 | 3648.11 | 10944.33 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3 | 54335 Пролактин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
4 | Калібрувальний набір для тесту Prolactin ІІ /Prolactin ІІ CalSet | шт | 1 | 2189.73 | 2189.73 | 2673.22 | 2673.22 | 4862.95 | 4862.95 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3 | 54337 Пролактин IVD, калібратор
5 | Тест для визначення естрадіолу III | шт | 3 | 3870.72 | 11612.16 | 4432.26 | 13296.78 | 4151.49 | 12454.47 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 60979 Естрадіол ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
6 | Калібрувальний набір для тесту для визначення естрадіолу III | шт | 1 | 2557.44 | 2557.44 | 3122.13 | 3122.13 | 2839.785 | 2839.785 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 38249 Естрадіол IVD, калiбратор
7 | Імунотест для кількісного визначення лютеїнізуючого гормону / LH | шт | 3 | 3525.12 | 10575.36 | 4036.52 | 12109.56 | 3780.82 | 11342.46 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver/3 | 54254 Лютеїнізувальний гормон IVD, набір,імунохемілюмінісцентний аналіз
8 | Калібрувальний набір для кількісного аналізу Elecsys LH /LH CS Gen. | шт | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 38270 Лютеїнізуючий гормон IVD, калібратор
9 | Імуноаналіз для кількісного визначення фолікулостимулюючого гормону, cobas e 411/601/602 | шт | 3 | 3657.14 | 10971.42 | 4187.69 | 12563.07 | 3922.415 | 11767.245 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 54187 Фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) IVD, набір,імунохемілюмінісцентний аналіз
10 | Набір для калібрування кількісного тесту Elecsys FSH | набір | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.ROCHE/IV-84/DEC | 38255 Фолікулостимулюючий гормон IVD, калiбратор
11 | Тест для визначення кортизолу II | шт | 3 | 4532.89 | 13598.67 | 5190.48 | 15571.44 | 4861.685 | 14585.055 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 54125 Загальний кортизол IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз
12 | Калібрувальний набір для тесту для визначення кортизолу II | набір | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV10/DEC ver.3 | 54126 Загальний кортизол IVD, калібратор
13 | Імунотест для кількісного визначення прогестерону /Progesterone III | набір | 1 | 3746.99 | 3746.99 | 4290.57 | 4290.57 | 4018.78 | 4018.78 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver/3 | 54322 Прогестерон IVD, набір, імунохемілюмінісцентний аналіз
14 | Калібратор для Progesterone III / Progesterone III CalSet | набір | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver/3 | 54325 Прогестерон IVD, калібратор
15 | Імунотест для визначення дегідроепіандростеронсульфату /DHEA-S | набір | 2 | 5036.08 | 10072.16 | 5766.67 | 11533.34 | 5401.375 | 10802.75 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-7DEC ver.3 | 54139 Дегідроепіандростерон сульфат (DHEAS) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
16 | Калібрувальний набір для тесту DHEA-S /DHEA-S CS | набір | 1 | 2520.8 | 2520.8 | 3077.4 | 3077.4 | 2799.1 | 2799.1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC | 54140 Дегідроепіандростерон сульфат (DHEAS) IDV , калібратор
17 | Тест-система для визначення тиреотропного гормону 2 ген. | набір | 7 | 3771.19 | 26398.33 | 4318.28 | 30227.96 | 4044.735 | 28313.145 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-71/DEC ver/3 | 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
18 | Калібраційний набір TSH | набір | 1 | 2303.77 | 2303.77 | 2812.45 | 2812.45 | 2558.11 | 2558.11 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver/3 | 38272 Тиреотропний гормон (ТТГ) IVD, калiбратор
19 | Імунотест для кількісного визначення незв'язаного тироксину, gen.III | шт | 7 | 4142.37 | 28996.59 | 4743.3 | 33203.1 | 4442.835 | 31099.845 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-23/DEC ver.3 | 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
20 | Набір для калібрування імунотесту Elecsys FT4 ІІІ, 4 х 1.0 мл | шт | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver.3 | 38259 Вільний тироксин IVD, калiбратор
21 | Імуноаналіз для кількісного виявлення вільного трийодтироніну, cobas e 411/601/602 | набір | 3 | 4142.37 | 12427.11 | 4743.3 | 14229.9 | 4442.835 | 13328.505 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналі
22 | Набір для калібрування кількісного тесту Elecsys FT3 III | набір | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.ROCHE/IV-84/DEC | 38261 Вільний трийодтиронін IVD, калiбратор
23 | Імунотест для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази, вер. 3 /Anti-TPO Gen.3 | набір | 8 | 5893.86 | 47150.88 | 6748.9 | 53991.2 | 6321.38 | 50571.04 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver.2 | 58729 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
24 | Калібрувальний набір для тесту Anti-TPO | шт | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver.3 | 55205 Типеопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла), IVD, калібратор
25 | Тест для кількісного визначення гормону росту /hGH (human growth hormon) | набір | 1 | 17061.58 | 19168.69 | 19536.73 | 19536.73 | 18299.155 | 18299.155 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-7DEC ver.3 | 54220 Соматотропний гормон (СТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
26 | Калібрувальний набір для hGH | шт | 1 | 2518.05 | 2518.05 | 3074.04 | 3074.04 | 2796.045 | 2796.045 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 38263 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD, калiбратор
27 | Тест для кількісного визначення С-пептиду /CPeptide | набір | 1 | 15741.39 | 15741.39 | 18025.01 | 18025.01 | 17855.23 | 17855.23 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 54130 С-пептид IDV, набір, хемілюмінісцентний імунологічний аналіз
28 | Калібрувальний набір для тесту для визначення С-пептиду /CPeptide CalSet | набір | 1 | 2418.51 | 2418.51 | 2952.53 | 2952.53 | 2685.52 | 2685.52 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV6/DEC ver.3 | 41836 C-пептид IVD, калібратор
29 | Імунотест для кількісного визначення інсуліну /Insulin | набір | 2 | 5884.19 | 11768.38 | 6737.81 | 13475.62 | 6674.345 | 13348.69 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
30 | Калібрувальний набір для тесту Insulin | набір | 1 | 2267.83 | 2267.83 | 2768.58 | 2768.58 | 2518.205 | 2518.205 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 42091 Інсулін IVD, калібратор
31 | Імунотест для кількісного визначення імуноглобуліну Е / IgE ІІ | шт | 2 | 3966.8 | 7933.6 | 4542.27 | 9084.54 | 4254.535 | 8509.07 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver.3 | 30275 Набір реагентів для вимірювання Імуноглобуліну Е
32 | Калібрувальний набір для тесту IgE | шт | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 53777 Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD, калібратор
33 | Імунотест для кількісного визначення біоінтактного паратиреоїдного гормону / PTH | набір | 3 | 8187.26 | 24561.78 | 9375 | 28125 | 8781.13 | 26343.39 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 54285 Паратгормонподібний пептид IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
34 | Калібраційний набір PTH | набір | 1 | 2515.97 | 2515.97 | 3071.5 | 3071.5 | 2793.735 | 2793.735 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-38/DEC ver.2 | 42207 Інтактний паратиреоїдний гормон, калібратор, IVD
35 | Імунотест для кількісного визначення інсуліноподібного фактору росту-1 (GDF-1), 100 тестів | шт | 1 | 15897.6 | 17010.86 | 18203.88 | 18203.88 | 17050.74 | 17050.74 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-16/DEC ver.3 | 54244 Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF1) IDV, набір, імунохемілюмінісцентний аналіз
36 | Калібратор імунотесту IGF-1 | набір | 1 | 15897.6 | 15897.6 | 19407.84 | 19407.84 | 17652.72 | 17652.72 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-16/DEC ver.3 | 42196 інсуліноподібний фактор росту 1, калібратор, IDV
37 | Тест для кількісного визначення прокальцитоніну, 100 шт, вер.2 | набір | 5 | 32864.48 | 164322.4 | 35170.26 | 175851.3 | 34017.37 | 170086.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-54/DEC ver.3 | 58731 Прокальцитонін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
38 | Імуноаналіз для кількісного визначення інтрелейкіну-6 (ІЛ6), cobas e | шт | 2 | 20145.71 | 21556.22 | 23068.28 | 46136.56 | 21606.995 | 43213.99 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-72/DEC ver.3 | 53858 Інтерлейкін-6(IL-6) IDV, комплект, хемілюмінісцентний імунологічний аналіз
39 | Тест для визначення фолатів /Folate III | набір | 3 | 6317.57 | 18952.71 | 7234.07 | 21702.21 | 6775.82 | 20327.46 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3 | 30378 Набір реагентів для вимірювання фолатів
40 | Калібрувальний набір для тесту Folate III | набір | 1 | 1815.09 | 1815.09 | 2215.86 | 2215.86 | 2015.475 | 2015.475 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC ver.3 | 41931 Фолaт (вітамін B9) IVD, калібратор
41 | Тест для кількісного визначення фолієвої кислоти /Folate RBC | шт | 1 | 8515.58 | 8515.58 | 9750.95 | 9750.95 | 9133.265 | 9133.265 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D.36691549/IV7/DEC ver.3 | 60982 Фолат (вітамін В9) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
42 | Реагент Folate RBC Hemolyzing н | набір | 1 | 2267.83 | 2267.83 | 2596.83 | 2596.83 | 2432.33 | 2432.33 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D.36691549/IV7/DEC ver.3 | 54455 Фолат (вітамін В9) IVD, реагент
43 | Тест для визначення рівня вітаміну В12 I | набір | 3 | 5036.08 | 15108.24 | 5766.67 | 17300.01 | 5401.375 | 16204.125 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC ver.3 | 30384 Набір реагентів для вимірювання вітаміну В12
44 | Калібрувальний набір для тесту для визначення рівня вітаміну В12 II | шт | 1 | 1815.09 | 1815.09 | 2215.86 | 2215.86 | 2015.475 | 2015.475 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 41337 Вітамін В12, IDV, калібратор
45 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgМ до токсоплазми (Toxo IgM) | шт | 4 | 5730.74 | 22922.96 | 6562.11 | 26248.44 | 6146.425 | 24585.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 52441 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD,набір,імунохемілюмінесцентний аналіз
46 | Набір контрольних сироваток PreciControl для визначення антитіл класу IgМ до токсоплазми (Toxo IgM) | шт | 1 | 4902.96 | 4902.96 | 4997.1 | 4997.1 | 4950.03 | 4950.03 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 42164 Toxoplasma gondii антитіла імуноглобулін М (Ig M), контрольний матеріал, IVD
47 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgG до токсоплазми (Toxo IgG) | шт | 4 | 5730.74 | 22922.96 | 6562.11 | 26248.44 | 6146.425 | 24585.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 52437 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
48 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу (CMV IgM) | набір | 4 | 6549.81 | 26199.24 | 7500 | 30000 | 7024.905 | 28099.62 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 49724 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD,набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
49 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG | шт | 4 | 6549.81 | 26199.24 | 7500 | 30000 | 7024.905 | 28099.62 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 49713 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
50 | Калібрувальний набір для калібрування кількісного визначення суми хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) і бета-субодиниці (HCG+ ß) | набір | 1 | 2014.85 | 2014.85 | 2459.74 | 2459.74 | 2237.295 | 2237.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0604.B | 38268 Хоріонічний гонадотропін людини бета-субодиниця (бета-ХГЛ) IVD, калібратор
51 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл до Т-лімфотропного вірусу людини типу I/II (HTLV-I/II) | набір | 1 | 11064.03 | 11064.03 | 12669.11 | 12669.11 | 11866.57 | 11866.57 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0622 | 48524 Антитіл до Т-лімфотропного вірусу людини типу I/II (HTLV-I/II )IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
52 | Набір контрольних сироваток PreciControl для кількісного визначення антитіл до Т-лімфотропного вірусу людини (HTLV) | набір | 1 | 8862.56 | 8862.56 | 10819.45 | 10819.45 | 9841.005 | 9841.005 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0622 | 42108 Т-лімфотроппний вірус людини тип 1 і 2 антитіла, IDV, контрольний матеріал
53 | Розчинник універсальний /Universal Diluent | набір | 4 | 2426.05 | 9704.2 | 2769.41 | 11077.64 | 2597.73 | 10390.92 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC ver.3 | 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
54 | Набір контрольних сироваток для контролю якості Elecsys імунохімічним методом на аналізаторах Elecsys та cobas e | набір | 3 | 2305.15 | 6915.45 | 2814.13 | 8442.39 | 2559.64 | 7678.92 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-10/DEC ver.2 | 31472 Контроль антитіло-клітинних антитіл
55 | Набір контрольних сироваток Varia | набір | 1 | 4942.08 | 4942.08 | 6033.31 | 6033.31 | 5487.695 | 5487.695 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D.36691549/IV7/DEC ver.3 | 60998 Числені аналіти пов'язані з анемією ІВД, контрольний матеріал
56 | Набір контролів Multimarker /PreciControl Multimarker | набір | 1 | 6151.68 | 6151.68 | 7509.99 | 7509.99 | 6830.835 | 6830.835 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D.36691549/IV7/DEC ver.3 | 54018 Множинні людські гормони IVD, контрольний матеріал
57 | Набір контрольних сироваток PreciControl ThyroAB | набір | 1 | 4632.42 | 4632.42 | 5655.28 | 5655.28 | 5143.85 | 5143.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3 | 61249 Щитовидна залоза Числені маркери ІВД, контрольний матеріал
58 | Набір для контролю якості імунотестів Elecsys IGF-1 та hGH | набір | 1 | 9745.92 | 9745.92 | 11897.86 | 11897.86 | 10821.89 | 10821.89 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-16/DEC ver.3 | 42197 Інсуліноподібний фактор росту 1, контрольний матеріал, IDV
59 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту B II (HBsAg II) | набір | 2 | 3525.12 | 7050.24 | 4036.52 | 8073.04 | 3780.82 | 7561.64 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0610 | 48323 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, реагент
60 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл до поверхневого антигену вірусу гепатиту B II (Anti-HBs II) | набір | 3 | 6043.85 | 6790.27 | 6920.64 | 20761.92 | 6482.245 | 19446.735 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0609 | 30737 Набір для визначення антитіл антигену гепатиту В
61 | Набір контрольних сироваток PreciControl для якісного визначення е-антигенів вірусу гепатиту B (HBeAg) | набір | 1 | 3649.54 | 3649.54 | 4455.36 | 4455.36 | 4052.45 | 4052.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.001.0631 | 42008 Вірус гепатиту В е-антиген IVD, контроль
62 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до е-антигенів вірусу гепатиту B (Anti-HBе) | шт | 1 | 8310.99 | 8310.99 | 9516.68 | 9516.68 | 8913.835 | 8913.835 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0628 | 48336 Вірус гепатиту B e-антигени/антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
63 | Набір контрольних сироваток PreciControl для визначення антитіл до е-антигенів вірусу гепатиту B (Anti-HBe) | набір | 1 | 3649.54 | 3649.54 | 4455.36 | 4455.36 | 4052.45 | 4052.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0628 | 42006 Вірус гепатиту B е-антиген загальні антитіла контроль
64 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл до ядерного антигену вірусу гепатиту B II (Anti-HBc II) | шт | 5 | 5853.77 | 29268.85 | 6702.98 | 33514.9 | 6278.375 | 31391.875 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.001.0626 | 48298/48301 Вірус гепатиту B антитіла класу імуноглобулін М (IgМ) до ядерного антигену IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз /Вірус гепатиту B антитіла класу імуноглобулін G (IgG) до ядерного антигену IVD, набір
65 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С (Anti-HCV II) | набір | 1 | 11266.56 | 11266.56 | 12901.01 | 12901.01 | 12083.785 | 12083.785 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.001.0630 | 48367 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, реагент
66 | Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e | шт | 15 | 2355.09 | 35326.35 | 2688.4 | 40326 | 2521.745 | 37826.175 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
67 | Системний розчин для чистки детекторного блоку, Elecsys, cobas e | набір | 15 | 2699.55 | 40493.25 | 3081.62 | 46224.3 | 2890.585 | 43358.775 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
68 | Розчин Elecsys Sys Wash | набір | 3 | 960.96 | 2882.88 | 1096.96 | 3290.88 | 1028.96 | 3086.88 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV9/DEC ver.3 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
69 | Імуноаналіз для якісного визначення загальних антитіл до Treponema pallidum, cobas e 411/601/602; 100 тестів | набір | 1 | 10523.99 | 10523.99 | 10726.05 | 10726.05 | 10625.02 | 10625.02 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA/ROCHE/IV-84/DEC | 51799 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз
70 | Набір контрольних сироваток PreciControl Syphilis | набір | 1 | 4007.15 | 4007.15 | 4084.09 | 4084.09 | 4045.62 | 4045.62 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEC ver.3 | 37733 Бліда трипонема, загальні антитіла IVD, контрольний матеріал
ЛОТ 2- Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система):
1 | Накінечник для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010 | шт | 6 | 3701.18 | 22207.08 | 4225.01 | 25350.06 | 3963.095 | 23778.57 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 16822 Наконечник піпетки
2 | Ковпачок (реакційна пробірка) для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010 | набір | 3 | 3701.18 | 11103.54 | 4225.01 | 12675.03 | 3963.095 | 11889.285 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3 | 61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання
| Загальна вартість: |  |  |  | 947758.26 |  | 1107142.09 |  | 1045008.425
| Голова робочої групи: Медичний директор з медичних питань НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [8 empty] | Т.П. Іванова
| Члени робочої групи: Медичний директор НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [8 empty] | С.С.Чернишук
| Медичний директор з поліклінічної роботи | [8 empty] | В.А. Сова
| Заступник генерального директора з економічних питань | [8 empty] | Н.М. Мирута
| Завідувач Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [8 empty] | В.Г.Яновська
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [8 empty] | О.В. Виставних
| Завідувач лабораторії медико-генетичного центру | [8 empty] | Н.В. Ольхович