## Список 1
ОБГРУНТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі лікарські засоби різні - ДК 021:2015:33690000-3: (Лікарські засоби різні)
№ п/ | Найменування товару або еквівалент | МТВ | Код НК 024:2023 | Форма випуску | Од. вим | Кінцева потреба | Ціна 1 (за од. грн) | Вартість 1 (грн.) | Ціна 2 (за од. грн) | Вартість 2 (грн.) | Ціна сер (за од. грн) | Вартість сер (грн.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Набір High Capacity cDNA Reverce Transcription kit | Набір для зворотної транскрипції cDNA. Концентрація повинна бути 50 Од/мкл. Розраховано для проведення не менше 1000 реакцій. | 60090 - Зворотній транскриптаза реагент ІВД, набір | набір | набір | 1 | 203400 | 203400 | 205430 | 205430 | 204415 | 204415
2 | Реагент RNase Inhibitor | Інгібітор РНКази (інгібітор рибонуклеази) є рекомбінантним ферментом з молекулярною масою 50 кДа, що використовується для інгібування активності РНКази. Концентрація повинна бути 50 мМ. | 60091 - ПЛР-майстер-мікс амліфікаціонний реагент ІВД, набір | набір | набір | 1 | 14760 | 14760 | 15055 | 15055 | 14907.5 | 14907.5
3 | Набір TagMan Universal PCR Master Mix, 5 мл | Набір призначений для проведення ПЛР у реальному часі. Повинен бути валідований для використання із TaqMan assays. Повинен містити у своєму складі пасивний референсний барвник ROX. | 60091 - ПЛР-майстер-мікс амліфікаціонний реагент ІВД, набір | набір | набір | 2 | 32830 | 65660 | 33490 | 66980 | 33160 | 66320
4 | NucleoSpin Blood, Mini kit for DNA from blood | Набір повинен бути призначений для виділення та очищення геномної ДНК людини зі зразків цільної крові (свіжої чи замороженої, обробленої цитратом, EDTA або гепарином), лейкоцитарної маси, сироватки, плазми тощо. Формат: центрифужні колонки з сілікомембраною Об'єм зразка: до 200 мкл Вихід ДНК: 4-6 мкг Розмір фрагментів: від 200 до 50 000 п.н. Коефіцієнт очищення A260/A280: 1.6–1.9 Об'єм елюату: 60–200 мкл Набір повинен бути розрахований на 250 зразків. | 52521 - Екстракція/ ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD | набір | набір | 2 | 43550 | 87100 | 44420 | 88840 | 43985 | 87970
5 | Набір д/виділення РНК з цільної або обробленої крові NucleoSpin RNA Вlood | Набір повинен бути призначений для виділення та очищення загальної РНК людини зі зразків цільної крові (свіжої чи замороженої, обробленої цитратом, EDTA або гепарином. • Формат: центрифужні колонки з сілікомембраною • Об'єм зразка: до 200-400 мкл • Вихід РНК: до 7 мкг • Розмір фрагментів: від 200 п.н. • Коефіцієнт очищення A260/A280: 1.9–2.1 • Об'єм елюату: 40–120 мкл Типове застосування виділеної РНК: ферментативні реакції, біочипи, секвенування РНК, ЗТ-ПЛР, Нозерн-блот | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD | набір | набір | 8 | 19930 | 159440 | 20530 | 164240 | 20230 | 161840
6 | Набір BioLite™ Cell Culture Treated Flasks. | Фласки, оброблені для культури клітин. Кількість в кейсі не менше 200 шт. Кількість в упаковці не менше 5 шт. Повинні бути стерильні. Площа культури повинна бути 25 см2. Об’єм повинен бути 7 мл. | 35413, Загальна лабораторна тара, багаторазового використання | набір | набір | 2 | 27720 | 55440 | 28550 | 57100 | 28135 | 56270
7 | Набiр RPMI MEDIUM 1640 (CE) | Середовище підходить для різних клітин ссавців. Містить відновлюючий агент глутатіон, високі концентрації вітамінів, біотин, вітамін B 12. Крім того, у дуже високих концентраціях присутні вітаміни інозитол та холін. Середовище не містить білків, ліпідів або факторів зростання. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильне. | 58567 Живильне середовище для клітин ІВД | набір | набір | 5 | 290 | 1450 | 310 | 1550 | 300 | 1500
8 | Gibco™ MarrowMAX™ Bone Marrow Medium | Середовище розробленим для короткочасного культивування клітин кісткового мозку та інших гемопоетичних клітин для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Концентрація повинна бути 1X.Стерильно-фільтроване. Об’єм повинен бути 500 мл. | 58567 Живильне середовище для клітин ІВД | набір | набір | 2 | 74520 | 149040 | 75640 | 151280 | 75080 | 150160
9 | Розчин 200 mM L-Glutamine, 100 мл | Амінокислота, необхідна для росту клітинної культури (суспензійна клітинна культура, адгезивна клітинна культура). Повинна бути без фенолового червоного. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 33354 Додаток для культурного середовища | набір | набір | 1 | 3240 | 3240 | 3340 | 3340 | 3290 | 3290
10 | Набiр ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC | Антибіотик-антимікотик використовується для запобігання бактеріального та грибкового зараження. Цей розчин повинен містити 10 000 одиниць/мл пеніциліну, 10 000 мкг/мл стрептоміцину та 25 мкг/мл амфотерицину. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 33354 Додаток для культурного середовища | набір | набір | 2 | 3600 | 7200 | 3700 | 7400 | 3650 | 7300
11 | Раствор KaryoMAX Colcemid in HBSS | Розчин з концентрацією 10 мкг/мл, приготованим у збалансованому сольовому розчині Хенкса (HBSS). Colcemid запобігає утворенню веретена поділу під час мітозу, затримуючи клітини метафазу, щоб можна було розділити хромосоми для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Об'єм 10 мл. Стерильно-фільтрований. | 32917 Розчин / порошок колхіцину | набір | набір | 1 | 4320 | 4320 | 4450 | 4450 | 4385 | 4385
12 | Раствор KMAX GIEMSA STAIN | Розчин використовується для G-бендингу хромосом для цитогенетичного аналізу. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 44946 Барвник Гімза | набір | набір | 2 | 4680 | 9360 | 4820 | 9640 | 4750 | 9500
13 | Полімер POP-7™ for 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzers | Полімер має бути призначений для використання на генетичному аналізаторі 3500 Dx/3500xL Dx Полімер має забезпечувати поведення 384 реакцій Полімер придатний до використання із капілярними збірками 50 см та 36 см. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот набір реагентів ІВД | набір | набір | 1 | 21750 | 21750 | 22400 | 22400 | 22075 | 22075
14 | Контейнер з анодним буфером 3500 Dx series | Контейнер із анодним буфером призначений для забезпечення роботи анодного електрода 8 або 24-капілярного генетичного аналізатора 3500 Dx/3500xL Dx. Повинен містити 1-кратний робочий розчин анодного буфера, готовий до використання. Фасування 4 шт/уп | 62225 — Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) | набір | набір | 1 | 15840 | 15840 | 16300 | 16300 | 16070 | 16070
15 | Контейнер з катодним буфером 3500 Dx series | Контейнер з катодним буфером призначений для використання із генетичним аналізатором 3500 Dx/3500xL Dx. Контейнер має складатить із двох відокремлених відділів, що містять катодний буфер та буфер для промивання залишків полімеру. Контейнер має містити готовий до використання буфер для для проведення секвенування за Сенгером та фрагментного аналізу. Фасування 4 шт /уп | 62225 — Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) | набір | набір | 1 | 21600 | 21600 | 22030 | 22030 | 21815 | 21815
16 | Добавка Insulin-Transferrin-Selenium (ITS -G) | Реагнет використовується як добавка до основного середовища для зменшення кількості фетальної бичачої сироватки (FBS), необхідної для культивування клітин. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 10 мл. Стерильно-фільтрований. | 33354 Додаток для культурного середовища | набір | набір | 1 | 2160 | 2160 | 2200 | 2200 | 2180 | 2180
17 | Реагент PBS, pH 7.2 | Збалансований сольовий розчин, який використовується для різноманітних клітинних культур, промивання клітин перед дисоціацією, транспортування клітин або зразків тканин, розведення клітин для підрахунку та приготування реагентів. PBS розроблено без кальцію та магнію для змивання хелаторів із культури перед дисоціацією клітин. Без пірувату натрію та фенолового червоного. Розведення 1Х, рН 7,2. Осмоляльність 280-320мОсм/кг. Стерильний. Фасування - флакон 500 мл. | 59119 - Фосфатний буфер/буфер Соренсон, розчин IVD (діагностика in vitro ) | флакон | флакон | 2 | 2160 | 4320 | 2200 | 4400 | 2180 | 4360
18 | Реагент Fetal Bovine Serum, qualified, One Shot™ format | Ембріональна сироватка бика, кваліфікована, формат One Shot™. Об’єм реактиву: 50 мл Реагент Fetal Bovine Serum, qualified, One Shot має пройти попередню стерильну фільтрацію на виробництві. Концентрація ендотоксинів < 10 EU/mL або краще Концентрація гемоглобіну < 25 мг/дл або краще Категорія реагенту: Преміум (безпечний) | 62707 Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro ) | флакон | флакон | 1 | 6900 | 6900 | 7100 | 7100 | 7000 | 7000
19 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): KMT2A(11q23) Break, Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення транслокацій за участю ділянки гена KMT2A на 11q23 в метафазних/інтерфазних ядрах. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області гену KMT2A мітиться червоним; - проксимальній області гену KMT2A мітиться зеленим. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37640 | 37640 | 38400 | 38400 | 38020 | 38020
20 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 7q- (7q22; 7q36) / SE7 Triple-Color Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення 7q-специфічний зонд FISH оптимізований для визначення кількості копій 7q у 7q22 та 7q36 одночасно в потрійному кольоровому аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 7q- (7q36) мітиться червоним; - області 7q- (7q22) мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 7 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37640 | 37640 | 38400 | 38400 | 38020 | 38020
21 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): PML/RARA t(15;17) Fusion, Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення реципрокної транслокації t(15;17)(q24;q21) у двоколірному аналізі подвійного злиття на метафазних/інтерфазних мазках крові та клітин кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області RARA (17q21), мітиться червоним; - області PML (15q24), мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37640 | 37640 | 38400 | 38400 | 38020 | 38020
22 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): RUNX1/RUNX1T1 t(8;21) Fusion, Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення реципрокної транслокації t(8;21)(q21;q22) у двоколірному аналізі подвійного злиття на метафазних/інтерфазних мазках крові та клітин кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області RUNX1T1 (8q21), мітиться червоним; - області RUNX1 (21q22), мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37640 | 37640 | 38400 | 38400 | 38020 | 38020
23 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53 (17p13) / SE 17, Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій TP53 область гена в 17p13. Зонд підрахунку сателітів хромосоми 17 (SE 17) на D17Z1 включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області TP53 (17p13), мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 17 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться червоним. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 37340 | 37340 | 38400 | 38400 | 37870 | 37870
24 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MYCN (2p24) / AFF3 (2q11), Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій області гена MYCN в області 2p24. Зонд FISH області гена AFF3 на 2q11 включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області MYCN (2p24), мітиться червоним; - області AFF3 (2q11) включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 49000 | 49000 | 49980 | 49980 | 49490 | 49490
25 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): SRD(1p36)/SE 1 (1qh), Green/Red | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій 1p область гена в 1p36. Зонд підрахунку сателітів хромосоми 1 (SE 1) включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області SRD (1p36), мітиться червоним.; - сателітний зонд SE 1 (1qh) включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 43690 | 43690 | 45440 | 45440 | 44565 | 44565
26 | Набір реагентів для пробопідготовки свіжих гістологічних препаратів для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): Tissue Digestion Kit I | Набір для пробопідготовки, спеціально розроблений для отримання оптимальних результатів на стандартних, залитих у парафін тканинах. Склад набору: - DAPI/Antifade 1 мкг/мл (Контрастний барвник DAPI), обсяг 0,5 мл - Antifade (Ділюент для контрасного забарвлення), обсяг 0,5 мл - Розчин пепсину Pepsin solution, , обсяг 5 мл - 0,4 x SSC / 0,3% Igepal (Буферний розчин для промивки Wash buffer I), обсяг 250 мл - 2 x SSC / 0,1% Igepal (Буферний розчин для промивки, Wash buffer II), обсяг 2 x 250 мл - 2 x SSC, обсяг 250 мл - 0,01 М розчин натрію цитрату (Розчин для попередньої обробки А) , обсяг 250 мл. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 46050 | 46050 | 47430 | 47430 | 46740 | 46740
27 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 5q-(5q31; 5q33) / TERT (5p15) Triple-Color, Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд, 5q- (5q31; 5q33) / TERT (5p15) FISH призначений для виявлення кількості копій CDC25C/EGR1 на 5q31 та області гена CSF1R/RPS14 на 5q33. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 5q33 (CSF1R/RPS14) мітиться червоним; - області 5q31 (CDC25C/EGR1) мітиться зеленим; - області TERT (5p15) мітиться синім | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 44500 | 44500 | 46720 | 46720 | 45610 | 45610
28 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): BCR/ABL1 Triple-Color, Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд BCR/ABL1 FISH оптимізований для виявлення реципрокної транслокації t(9;22)(q34;q11) у аналізі подвійного злиття метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області ABL1 (9q34) мітиться червоним; - проксимальній області BCR (22q11) мітиться синім; - дистальній області BCR (22q11) мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 52470 | 52470 | 53260 | 53260 | 52865 | 52865
29 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MECOM Triple-Color, Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break FISH оптимізований для виявлення інверсії хромосоми 3, що включає область гена MECOM (раніше відома як EVI1) на 3q26 у аналізі метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області MECOM мітиться червоним; - проксимальній області MECOM мітиться зеленим; - дальній дистальній області MECOM мітиться синім | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 44950 | 44950 | 46300 | 46300 | 45625 | 45625
30 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): CRLF2 (Xp22/Yp11) Break / IGH (14q32) Fusion, Triple-Color | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд CRLF2 (Xp22/Yp11) Break / IGH (14q32) Fusion Triple-Color (TC) FISH оптимізований для виявлення транслокацій за участю гена CRLF2 в регіоні Xp22 і Yp11. Зонд показує розрив між червоним і зеленим у разі транслокації з CRLF2 та IGH залучення. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - проксимальній області CRLF2 (Xp22/Yp11) мітиться червоним; - дистальній області CRLF2 (Xp22/Yp11) мітиться зеленим; - області IGH (14q32) мітиться синім | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 60810 | 60810 | 62030 | 62030 | 61420 | 61420
31 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): dic(9;20) Triple-Color Green/Red/Blue | Готовий до використання триколірний зонд dic(9;20) FISH оптимізований для виявлення дицентрика (9;20)(p13.2;q11.2) у потрійному кольоровому аналізі метафазних/інтерфазних зразків у мазках крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 20p11.2 мітиться червоним; - області 20q11.2 мітиться зеленим; - області Satellite Enumeration (SE) 9 мітиться синім | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 55790 | 55790 | 58020 | 58020 | 56905 | 56905
32 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH):RARA (17q21) Break | Готовий до використання ДНК зонд RARA (17q21) Break FISH оптимізований для виявлення транслокацій, що включають ділянкугена RARA на 17q21 у двоколірному аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області RARA мітиться червоним; - проксимальній області RARA мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | набір | набір | 1 | 39410 | 39410 | 40200 | 40200 | 39805 | 39805
[8 empty] | 1457550 |  | 1491115 |  | 1474332.5
| Медичний директор з медичних питань | [6 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [6 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. Генерального директора з економічних питань | [6 empty] | Наталія МИРУТА
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [6 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [6 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [6 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [6 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ