## Набори
ОБГРУНТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі лікарські засоби різні - ДК 021:2015:33690000-3: (Лікарські засоби різні)
№ з/п | Назва реагенту | МТВ | Код НК | Код ДК | Од. виміру | Кількість | Ціна 1, грн | Сума 1, грн | Ціна 2, грн | Сума 2, грн | Ціна середня, грн | Сума середня, грн | ПДВ (%)
Лот1
1 | Тест-набір для визначення амінокислот, вільного карнітину, ацилкарнітину та інших аналітів методом тандемной мас-спектрометрії в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на вроджені метаболічні порушення (набір на 960 ч.) | Набір для визначення амінокислот і ацилкарнітинів в висушених зразках крові без використання дериватизації для не менш ніж 960 аналізів (має бути призначений для визначення наступного переліку аналітів: аланін, аргінін, Аспарагінова кислота, Цитрулін, Глутамінова кислота, гліцин, лейцин, Метіонін, Орнітин, Фенілаланін, Пролін, тирозин, валін, вільний карнітин, С2-карнітин, С3-карнітин, C4-карнітин, C5-карнітин, C5DC-карнітин, С6-карнітин, C8-карнітин, C10-карнітин, C12-карнітин, C14-карнітин, C16-карнітин, C18-карнітин Набір має містити: • мобільна фаза 1000 мл або більше • внутрішній стандарт ліофілізований • Контрольна картка з амінокислотами та ацилкарнітинами у висушених плямамах крові (не менше ніж 3 плями на картці) сумісна с системою DBS-500 повинна мати не менше 2 карток з різними рівнями. На підтвердження комплектності набору, Учасник повинен надати гарантійний лист. Набір має бути протестованим з мас-спектрометричним детектором Waters Acquity TQD Повернення амінокислот при використанні детектору Waters Acquity TQD повинно бути в межах 74-130% Повернення карнітинів при використанні детектору Waters Acquity TQD повинно бути в межах 89-103% Медичні вироби повинні мати неушкоджену упаковку з датами виробництва та кінцевими термінами придатності. | 62019 Числені амінокислоти / метаболіти карнітину ІВД, набір, мас-спектрометричний аналіз / рідинна хроматографія | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 80 | набір | 170000 | 13600000 | 171000 | 13680000 | 170500 | 13640000
2 | Тест-система ПЛР-РЧ для одночасного скринінгу спінальної м’язової атрофії і тяжкого комбінованого імунодефіциту (SCID) в зразках крові новонароджених висушених на фільтрувальному папері з комплектом реагентів для екстракції ДНК (набір на 96 ч.) | Тест-система ПЛР у реальному часі для виявлення, ДНК послідовностей SMN1, TREC, KREC людини та внутрішнього контролю (ВК). Тест-система має бути валідована для наявної в лабораторії системи ПЛР в реальному часі QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems) з оптимізованим протоколом. Тест-система має бути валідована для автоматизованого приготування ПЛР реакції з використанням наявної в лабораторії станції дозування рідин QIAgility (QIAGEN) з оптимізованим протоколом. Тест-система має забезпечувати проведення не менш ніж 96 реакції. Формат набору має забезпечувати проведення однієї або кількох окремих постановок від 9 до 96 реакції за постановку, для своєчасного скринінгу необхідної кількості зразків без втрати реагентів. До складу тест-системи, окрім реакційної суміші, входять: • реагенти для екстракції ДНК із периферичної цільної крові, зразків крові висушених на фільтрувальному папері або DBS-карт. • Позитивний контроль та калібратори Чутливість не менше 10^3 копій/мл | 59824 - Спінальної-м'язова атрофія (СМА) ІВД, набір реагентів, аналіз нуклеїнових кислот | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 729 | набір | 28793.7 | 20990607.3 | 29500 | 21505500 | 29146.85 | 21248053.65
| Всього по лоту | [6 empty] | 34590607.3 |  | 35185500 |  | 34888053.65
| Медичний директор з медичних питань | [6 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [6 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. Генерального директора з економічних питань | [6 empty] | Наталія МИРУТА
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [6 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [6 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [6 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [6 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ