## онкогенетика_3
Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі лікарські засоби різні - ДК 021:2015:33690000-3: (Лікарські засоби різні)
№ п/ | Найменування товару або еквівалент | МТВ | Код НК | Код ДК | Од. вим | Повна потреба на 2024 рік | Ціна 1, грн | Сума 1, грн | Ціна 2, грн | Сума 2, грн | Ціна середня, грн | Сума сер, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Полімер для секвенування POP-7 Polymer (384 samples) | Полімер має бути призначений для використання на генетичному аналізаторі 3500 Dx/3500xL Dx. Полімер має забезпечувати поведення 384 реакцій. Полімер придатний до використання із капілярними збірками 50 см та 36 см. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 7 | 25370 | 177590 | 26000 | 182000 | 25685 | 179795
2 | Набір GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 | Набір призначений для визначення розміру фрагментів ДНК в діапазоні 20–600 нуклеотидів і містить 36 одноланцюгових мічених фрагментів, мічених барвником LIZ™: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 і 600. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 54770 | 54770 | 56000 | 56000 | 55385 | 55385
3 | Набір для очищення NucleoSpin Gel and PCR clean up | Формат: центрифужні колонки з сілікомембраною. Об'єм зразка: до 200 мкл ПЛР суміші, до 200 мг агарозного гелю. Размер фрагментів: від 50 до 20 000 п.н Ступінь очистки: не менше 70%. Звя'зуюча здатність: не менше 25 мкг | 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 8360 | 8360 | 8500 | 8500 | 8430 | 8430
4 | Набір BigDye XTerminator Purification Kit | Набір розчинів призначений для швидкої очистки продуктів секвенування від залишків барвника BigDye™ та солей. Процес очистки має займати не більш ніж 40 хвилин. Набір має забезпечувати проведення не менш ніх 100 реакцій | 61323 Пост-ПЛР, очищувальний набір IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 35790 | 35790 | 36100 | 36100 | 35945 | 35945
5 | Набір для створення бібліотек ампліконів, що покривають основні мутації та транскрипти злиття при мієлоїдних розладах для секвенування наступного покоління (NGS) на платформах Ion Torrent. | Набір реагентів має бути призначений для створення бібліотек ампліконів для подальшого проведення секвенування нового покоління із використанням платформ Ion Torrent. Набір має складатися з трьох пулів олігонуклеотидних праймерів AmpliSeq і відповідних реагентів для створення бібліотек ампліконів для секвенування наступного покоління (NGS) на платформах Ion Torrent. Набір має охоплювати виявлення найбільш релевантних мішеней при основних мієлоїдних розладах, таких як гострий мієлоїдний лейкоз, мієлодиспластичний синдром, мієлопроліферативні новоутворення, хронічний мієлолейкоз, хронічний мієломоноцитарний лейкоз і ювенільний мієломоноцитарний лейкоз. Набір має забезпечувати проведення не менше 24 реакцій. | 62604 Набір для створення ""бібліотеки"" нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 755240 | 1510480 | 790000 | 1580000 | 772620 | 1545240
6 | Набір Іon 510™ & Ion 520™ & Ion 530™ Kit – Chef | Набір реагентів призначений для автоматизваної підготовки бібліотек та проведення секвенування на системах Ion Chef та Ion S5. Реагенти набору поставляються у готових до використання картриджах. Набір забезпечує проведення 8 реакції | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 3 | 314670 | 944010 | 322400 | 967200 | 318535 | 955605
7 | Набір 530 Chip kit, v2.0 (8 чипів) | Набір чипів призначений для проведення секвенування на системі Ion S5. Чип запезпечує від 15 до 20 мілліонів прочитань із довжиною до 600 п.о. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 510300 | 510300 | 523800 | 523800 | 517050 | 517050
8 | Набір для приготування NGS бібліотек | Набір призначений для ручної підготовки бібліотек для секвенування на системі Ion S5. Набір включає необхідні реагенти для проведення реакцій та не містить баркоди в своєму складі. Набір розрахований на проведення 400 реакцій. | 62604 Набір для створення "бібліотеки" нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 878700 | 878700 | 899900 | 899900 | 889300 | 889300
9 | Набір для визначення концентрації NGS бібліотек | Набір призначений для визначення точної концентрації бібліотек для секвенування методом кількісної ПЛР з використанням стандартної кривої. Набір розрахований на проведення 250 реакцій. | 62604 Набір для створення "бібліотеки" нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 170020 | 170020 | 176400 | 176400 | 173210 | 173210
10 | Набір Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit | Набір призначений для високочутливого і широкого діапазону аналізу dsДНК. Призначений для використання з (обладнанням) флуорометрами Qubit 2.0, 3, 4 і Flex. Кількість реакцій повинна бути 500 реакцій. Діапазон кількісного визначення повинен бути від 0,1 до 120 нг. | 61303 ПЛР, калібрувальний набір IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 36120 | 36120 | 37000 | 37000 | 36560 | 36560
11 | Набір реагентів Qubit RNA High Sensitivity (HS), Assay Kit | Набір призначений для кількісної оцінки концентрації РНК у межах від 0,1 до 20 мкг із використанням флуориметра Qubit. Повинен містити готові до використання розчини. Набір розрахований на проведення не менше 500 вимірювань. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 33600 | 33600 | 34000 | 34000 | 33800 | 33800
12 | Набір реагентів для сепарації, визначення розміру та кількісного аналізу фрагментів дволанцюгової ДНК в інтервалі 100 – 1000 п.н. | Розмірний ряд фрагментів ДНК: від 100 до 1000 п.н.. Точність розмірів: не гірше ±15 %. Кількісний діапазон: від 0,5 до 50 нг/мкл. Кількісна точність: не гірше ±40%. Фасування: не менше 1000 аналізів | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 20240 | 40480 | 21000 | 42000 | 20620 | 41240
13 | Реагент GeneRuler 100 bp DNA Ladder | Реагент рекомендовано для визначення розміру та приблизної кількісної оцінки дволанцюгової ДНК у діапазоні від 100 bp до 1000 bp на агарозному або поліакриламідному гелі. Концентрація повинна бути 6X. Діапазон розмірів в межах від 100 до 1000 bp. Кількість повинна бути 50 мкг | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 5040 | 5040 | 5300 | 5300 | 5170 | 5170
14 | Набір TaqMan Made-to-Order Gene Expression Assay, Small scale | Готовий до використання набір праймерів та зондів для проведення аналізу експресії генів за допомогою ПЛР у реальному часі. Набір включає пару праймерів для ампліфікації цільової області та TaqMan зонд, мічений барвником FAM. Набір специфічний для роботи з людською ДНК. Набір має забезпечувати проведення не менше 360 реакцій | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Флакон | 40 | 27400 | 1096000 | 28000 | 1120000 | 27700 | 1108000
15 | Набір TaqMan Made-to-Order Gene Expression Assay, VIC-MGB L | Готовий до використання набір праймерів та зондів для проведення аналізу експресії генів за допомогою ПЛР у реальному часі. Набір включає пару праймерів для ампліфікації цільової області та TaqMan зонд, мічений барвником VIC. Набір специфічний для роботи з людською ДНК та розрахований на 2900 реакцій. | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Флакон | 1 | 125230 | 125230 | 131500 | 131500 | 128365 | 128365
16 | Флуорисцентный зонд TaqMan Probe, 6 nmol | Подвійно мічений зонди, що використовуються для ПЛР у реальному часі з використанням хімії TaqMan. Зонд TaqMan TAMRA мають 5’ флуоресцентний репортерний барвник (FAM, VIC або TET) та 3’ флуоресцентний гасник (барвник TAMRA). Зонди TaqMan TAMRA, які були одними з перших розроблених зондів TaqMan, можуть використовуватися для різних застосувань. Довжина зондів TAMRA від 30 до > 40 баз. | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Флакон | 20 | 31500 | 630000 | 33100 | 662000 | 32300 | 646000
17 | Синтез праймера Sequence Detection Primer, 10 nmol | Немічені праймери, синтезовані за наданою послідовністю, із концентрацією 10 нмоль, призначені для використання у ПЛР у реальномі часі. | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | одиниця | 60 | 3700 | 222000 | 3885 | 233100 | 3792.5 | 227550
18 | Набір High Capacity cDNA Reverce Transcription kit | Набір для зворотної транскрипції cDNA. Концентрація повинна бути 50 Од/мкл. Розраховано для проведення не менше 1000 реакцій. | 60090 Зворотна транскриптаза, реагент IVD (діагностика in vitro ), набір | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 3 | 237300 | 711900 | 240120 | 720360 | 238710 | 716130
19 | Набір TagMan Universal PCR Master Mix | Набір призначений для проведення ПЛР у реальному часі. Повинен бути валідований для використання із TaqMan assays. Повинен містити у своєму складі пасивний референсний барвник ROX. | 60090 Зворотна транскриптаза, реагент IVD (діагностика in vitro ), набір | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 24 | 38310 | 919440 | 40230 | 965520 | 39270 | 942480
20 | Набір SuperScript IV VILO Master Mix | Набір для швидкого, чутливого та відтворюваного синтезу кДНК у RT-qPCR методі. Повинен містити модицікований фермент ezDNase ™ для пришвидчення реакції завдяки надзвичайно спрощеному етапу видалення геномної ДНК. Достатньо для проведення 50 реакцій. | 60090 Зворотна транскриптаза, реагент IVD (діагностика in vitro ), набір | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 3 | 85260 | 255780 | 86750 | 260250 | 86005 | 258015
21 | Реагент Recombinant Proteinase K Solution | Реактивив має бути у 50% розчині гіцерину. Концентраціяповинна бути 20 мг/мл. Фасування не менше 5 x 1.25 мл. Походженняповинно бути виділено з Tritirachium Album | 62498 ПЦР/аналіз нуклеїнових кислот, протеаза, реагент IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Флакон | 2 | 44940 | 89880 | 46000 | 92000 | 45470 | 90940
22 | Набір SALSA MLPA Probemix P335 ALL-IKZF1 | Набір призначений для виявлення делецій гена IKZF1 для стратифікації пацієнтів із гострим лімфобластним лейкозом та делецій або дуплікації в генах диференціації В-клітин і контролю клітинного циклу (EBF1, CDKN2A/B, PAX5, ETV6, BTG1 та RB1) в геномній ДНК людни. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 57 ДНК-зондів з продуктами ампліфікації від 120 до 504 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 100760 | 201520 | 103740 | 207480 | 102250 | 204500
23 | Набір SALSA MLPA Probemix P202 IKZF1-ERG | Набір призначений для виявлення делецій або дуплікацій у генах IKZF1 і ERG, які часто змінюються при гострому лімфобластному лейкозі, а також для виявлення аберацій кількості копій генів CDKN2A/2B і хромосомних ділянок 14q32.33 у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 59 ДНК-зондів з продуктами ампліфікації від 118 до 504 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 100760 | 100760 | 103740 | 103740 | 102250 | 102250
24 | Набір SALSA MLPA Probemix P327 iAMP21-ERG | Набір призначений для виявлення делецій, дуплікацій або ампліфікацій специфічних послідовностей на хромосомі 21, які пов’язані з гострим лімфобластним лейкозом (ОЛЛ), мієлодиспластичними синдромами (МДС) та гострим мієлоїдним лейкозом (ГМЛ) у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 59 ДНК-зондів з продуктами ампліфікації від 126 до 504 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 100760 | 100760 | 103740 | 103740 | 102250 | 102250
25 | Набір SALSA MLPA Probemix P420 MPN mix 1 | Набір призначений для виявлення восьми різних мутацій, які часто зустрічаються в MPN у генах JAK2, MPL, CALR і KIT у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 25 ДНК-зондів з продуктами ампліфікації від 115 до 338 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 128040 | 128040 | 131200 | 131200 | 129620 | 129620
26 | Набір SALSA MLPA Probemix P520 MPN mix 2 | Набір призначений для виявлення восьми різних мутацій, які часто зустрічаються в MPN у генах JAK2, MPL, CALR і KIT у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 25 ДНК-зондів з продуктами ампліфікації від 115 до 338 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 128040 | 128040 | 131200 | 131200 | 129620 | 129620
27 | Набір SALSA MLPA Probemix P088 Oligodendroglioma 1p-19q | Набір призначений для виявлення спільної делеції хромосомних гілок 1p і 19q, а також делецій CDKN2A і CDKN2B генів, а також для виявлення найпоширеніших соматичних точкових мутацій у IDH1 (p.R132H і p.R132C) і IDH2 (p.R172K і p.R172M) у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 59 ДНК-зондів з продуктами ампліфікації від 126 до 509 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 51570 | 51570 | 54200 | 54200 | 52885 | 52885
28 | Набір SALSA MLPA Probemix P251 NB mix 1 | Набір призначений для виявлення змін кількості копій кількох хромосомних ділянок в клітинах пухлин нейробластоми у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 36 ДНК-зондів для хромосом 1, 3 та 11. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 65470 | 65470 | 69050 | 69050 | 67260 | 67260
29 | Набір SALSA MLPA Probemix P252 NB mix 2 | Набір призначений для виявлення змін кількості копій кількох хромосомних ділянок в клітинах пухлин нейробластоми у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 34 ДНК-зондів для хромосом 2 та 17. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 65470 | 65470 | 69050 | 69050 | 67260 | 67260
30 | Набір SALSA MLPA Probemix P253 NB mix 3 | Набір призначений для виявлення змін кількості копій кількох хромосомних ділянок в клітинах пухлин нейробластоми у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 33 ДНК-зондів для хромосом 4, 7, 9, 12 та 14. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. | 41906 Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 65470 | 65470 | 69050 | 69050 | 67260 | 67260
31 | Вода Water, nuclease-free | Деіонізована вода, яка не містить нуклеаз і відфільтрована через мембрану з розміром пор 0,22 мкм. Повинна підходити для всіх програм молекулярної біології. Не містить ендо-, екзодезоксирибонуклеаз, рибонуклеаз і фосфатаз. pH не гірше 7.6. Об’єм не менше 30 мл | 58672 Стерильне суспензійне середовище/розчинник на основі дистильованої води IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Флакон | 5 | 3360 | 16800 | 3400 | 17000 | 3380 | 16900
32 | Набір NucleoSpin DNA Blood | Формат: центрифужні колонки з сілікомембраною. Об'єм зразка: до 200 мкл цільної крові. Коефіцієнт очищення A260/A280: 1.6–1.9. Вихід ДНК: не менше 6 мкг. Об'єм елюату: 60–200 мкл | 52521 Екстракція/ізоляціянуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 8 | 51920 | 415360 | 53700 | 429600 | 52810 | 422480
33 | Набір NucleoSpin RNA Вlood | Набір повинен бути призначений для виділення та очищення загальної РНК людини зі зразків цільної крові (свіжої чи замороженої, обробленої цитратом, EDTA або гепарином. Формат: центрифужні колонки з сілікомембраною. Об'єм зразка: до 200-400 мкл. Вихід РНК: до 7 мкг. Розмір фрагментів: від 200 п.н. Коефіцієнт очищення A260/A280: 1.9–2.1 Об'єм елюату: 40–120 мкл | 52521 Екстракція/ізоляціянуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 12 | 25520 | 306240 | 26000 | 312000 | 25760 | 309120
34 | Набір DreamTaq PCR Master Mix (2X) | Готовий до використання розчин, повинен містити ДНК-полімеразу DreamTaq, оптимізований буфер DreamTaq, MgCl 2 і dNTP. Майстер-мікс повинен зберігати всі властивості ДНК-полімерази DreamTaq. Набір здатний до надійної ампліфікації до 6 кб з геномної ДНК і до 20 кб з вірусної ДНК. Набір повинен забезпечувати вищу чутливість, довші продукти ПЛР і більший вихід порівняно зі звичайною ДНК-полімеразою Taq | 52521 Екстракція/ізоляціянуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 41160 | 41160 | 43200 | 43200 | 42180 | 42180
35 | Рестриктаза Hind III (10 U/µL) | Рестрикційний фермент HindIII розпізнає сайти A^AGCTT і найкраще розрізає їх при 37°C у буфері R. | 42703 Фермент для підготовки зразків, IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 12390 | 12390 | 13000 | 13000 | 12695 | 12695
36 | Рестриктаза Bs II (10 U/µL) | Рестрикційний фермент BseLI (BslI) розпізнає сайти CCNNNNN^NNGG і найкраще розрізає їх при 55°C у буфері Tango (ізошизомери: AfiI, Bsc4I, BslI). | 42703 Фермент для підготовки зразків, IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 4 | 3640 | 14560 | 3760 | 15040 | 3700 | 14800
37 | Рестриктаза Mbo I (10 U/µL) | Рестрикційний фермент MboI розпізнає сайти ^GATC і найкраще розрізає їх при 37°C у буфері R (Ізошизомери: BfuCI, BssMI, BstKTI, BstMBI, DpnII, Kzo9I, NdeII, Sau3AIm). | 42703 Фермент для підготовки зразків, IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 14630 | 14630 | 15000 | 15000 | 14815 | 14815
38 | Рестриктаза Hinf I (10 U/µL) | Рестрикційний фермент HinfI розпізнає сайти G^ANTC і найкраще розрізає їх при 37°C у буфері R. | 42703 Фермент для підготовки зразків, IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 2630 | 2630 | 2760 | 2760 | 2695 | 2695
39 | Імерсійне масло для мікроскопії, тип F | Призначене для застосування в мікроскопії з метою збільшення числової апертури об'єктива за рахунок зменшення втрат світла при відбитті і відображенні. Прозоре, не містить домішок, що викликають помутніння об'єктива, не має природної флуоресценцією. Об'єм повинен бути 100 мл | 62690 Бар'єрне мастило для використання в молекулярній біології IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | флакон | 8 | 2470 | 19760 | 2600 | 20800 | 2535 | 20280
40 | Середовище RPMI 1640 | Середовище підходить для різних клітин ссавців. Містить відновлюючий агент глутатіон, високі концентрації вітамінів, біотин, вітамін B 12. Крім того, у дуже високих концентраціях присутні вітаміни інозитол та холін. Середовище не містить білків, ліпідів або факторів зростання. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильне. | 58567 Живильне середовище для клітинної культури IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 70 | 340 | 23800 | 350 | 24500 | 345 | 24150
41 | Розчин 200 mM L-Glutamine | Амінокислота, необхідна для росту клітинної культури (суспензійна клітинна культура, адгезивна клітинна культура). Повинна бути без фенолового червоного. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 62707 Базовий компонент живильного середовища | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 3780 | 3780 | 3970 | 3970 | 3875 | 3875
42 | Набiр ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC | Антибіотик-антимікотик використовується для запобігання бактеріального та грибкового зараження. Цей розчин повинен містити 10 000 одиниць/мл пеніциліну, 10 000 мкг/мл стрептоміцину та 25 мкг/мл амфотерицину. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 62708 Базовий компонент живильного середовища | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 4200 | 4200 | 4410 | 4410 | 4305 | 4305
43 | Таблетки для приготування фосфатного буферу рН 6,8 | Таблетки для приготування фосфатного буферу рН 6,8 (1 таблетка на 100 мл дистильованої води). Кількість повинна бути 50 таблеток. | 42693 Буферний розчин з фіксованим pH, IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 3 | 5880 | 17640 | 6000 | 18000 | 5940 | 17820
44 | Розчин KaryoMAX | Розчин з концентрацією 10 мкг/мл, приготованим у збалансованому сольовому розчині Хенкса (HBSS). Colcemid запобігає утворенню веретена поділу під час мітозу, затримуючи клітини метафазу, щоб можна було розділити хромосоми для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Об'єм 10 мл. Стерильно-фільтрований. | 32917 Розчин / порошок колхіцину | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 11 | 5040 | 55440 | 5300 | 58300 | 5170 | 56870
45 | Розчин TRYPSIN | Розчин використовується для дисоціації клітин під час звичайного пасування клітинних культур та дисоціації первинної тканини. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 52739 Трипсин IVD (діагностика in vitro ), імуногематологічний реагент | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 11 | 1680 | 18480 | 1770 | 19470 | 1725 | 18975
46 | Розчин KMAX GIEMSA STAIN | Розчин використовується для G-бендингу хромосом для цитогенетичного аналізу. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. | 44946 Фарбування за Романовським, IVD (діагностика in vitro ), набір | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 5460 | 10920 | 5730 | 11460 | 5595 | 11190
47 | Добавка Insulin-Transferrin-Selenium | Реагнет використовується як добавка до основного середовища для зменшення кількості фетальної бичачої сироватки (FBS), необхідної для культивування клітин. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 10 мл. Стерильно-фільтрований. | 62707 Базовий компонент живильного середовища | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 2520 | 2520 | 2650 | 2650 | 2585 | 2585
48 | Реагент PBS, pH 7.2 | Збалансований сольовий розчин, який використовується для різноманітних клітинних культур, промивання клітин перед дисоціацією, транспортування клітин або зразків тканин, розведення клітин для підрахунку та приготування реагентів. PBS розроблено без кальцію та магнію для змивання хелаторів із культури перед дисоціацією клітин. Без пірувату натрію та фенолового червоного. Розведення 1Х, рН 7,2. Осмоляльність 280-320мОсм/кг. Стерильний. Фасування - флакон 500 мл. | 59119 Фосфатний буфер/буфер Соренсон, розчин IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | флакон | 9 | 2520 | 22680 | 2650 | 23850 | 2585 | 23265
49 | Фетальна бичача сироватка (FBS) | Фетальна теляча сироватка, кваліфікована, походження з США. 50 мл/фл. | 58567 Живильне середовище для клітинної культури ІВД (Cell culture medium IVD) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | флакон | 14 | 6900 | 96600 | 7100 | 99400 | 7000 | 98000
50 | Калій хлорид | Білі кристали. Вміст основної речовини не менше 99%. Фасування не менше 1 кг. | відсутній | 33690000-3 Лікарські засоби різні | шт | 1 | 3080 | 3080 | 3240 | 3240 | 3160 | 3160
51 | Буфер PBS (10X), pH 7.4 | Стерильний, збалансований сольовий розчин розведення клітин для підрахунку та приготування реагентів. Концентрація повинна бути 10Х. Об’єм повинен бути 500 мл. Осмоляльність повинна бути в межах 2800 - 3100 мОсм/кг. pH повинен бути 7.4. | 42651 Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 2100 | 4200 | 2150 | 4300 | 2125 | 4250
52 | Розчин Sodium Bicarbonate 7.5% solution | Буфер повинен використовуватись для підтримки рН середовища клітинної культури в присутності 4–10% вуглекислого газу. Концентрація повинна бути 0,075. Повинен бути стерильний. pH повинен бути 8.3 Об’єм повинен бути 100 мл | 62707 Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | флакон | 1 | 840 | 840 | 882 | 882 | 861 | 861
53 | Середовище PB-MAX Karyotyping | Середовище для каріотипування, для короткочасного культивування лімфоцитів периферичної крові, для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 500 мл. Стерильне. | 58567 Живильне середовище для клітинної культури ІВД (Cell culture medium IVD) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 24980 | 49960 | 25700 | 51400 | 25340 | 50680
54 | Розчин Phytohemagglutinin, M form (PHA-M) | Розчин повинен бути призначений для стимуляції процесу ділення лімфоцитів. Розчин повинен бути речовиною з сирого екстракту червоної квасолі, що здатний індукувати бластогенез у пробірці у різних мононуклеарних клітин ссавців. Кожна партія має бути протестована при використанні лімфоцитів периферичної крові від дорослого донора та культивованаь на протязі 72 годин у середовищі RPMI 1640, що доповнена фетальною бичачою сивороткою, гепарином, антибіотиками та L-глутаміну. Фасування - флакон 10 мл | 58567 Живильне середовище для клітинної культури ІВД (Cell culture medium IVD) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | флакон | 2 | 4620 | 9240 | 4850 | 9700 | 4735 | 9470
55 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): KMT2A(11q23) Break, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення транслокацій за участю ділянки гена KMT2A на 11q23 в метафазних/інтерфазних ядрах. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області гену KMT2A мітиться червоним; - проксимальній області гену KMT2A мітиться зеленим. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44880 | 44880 | 46000 | 46000 | 45440 | 45440
56 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 5q-(5q31; 5q33) / TERT (5p15) Triple-Color, Green/Red/Blue, 10 тестів | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд, 5q- (5q31; 5q33) / TERT (5p15) FISH призначений для виявлення кількості копій CDC25C/EGR1 на 5q31 та області гена CSF1R/RPS14 на 5q33. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 5q33 (CSF1R/RPS14) мітиться червоним; - області 5q31 (CDC25C/EGR1) мітиться зеленим; - області TERT (5p15) мітиться синім; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 53070 | 106140 | 54000 | 108000 | 53535 | 107070
57 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 7q- (7q22; 7q36) / SE7 Triple-Color Green/Red/Blue 10 тестів | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій 7q у 7q22 та 7q36 одночасно в потрійному кольоровому аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 7q- (7q36) мітиться червоним; - області 7q- (7q22) мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 7 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 53070 | 106140 | 54000 | 108000 | 53535 | 107070
58 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): ETV6/RUNX1 t(12;21) Fusion, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд подвійного злиття, призначений для виявлення перегрупування хромосоми der(12) and der(21). Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - область ETV6 (12p13) мітиться червоним; - області RUNX1 (21q22) мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44880 | 44880 | 46000 | 46000 | 45440 | 45440
59 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): PML/RARA t(15;17) Fusion, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems KBI-10302 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення реципрокної транслокації t(15;17)(q24;q21) у двоколірному аналізі подвійного злиття на метафазних/інтерфазних мазках крові та клітин кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області RARA (17q21), мітиться червоним; - області PML (15q24), мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44880 | 44880 | 46000 | 46000 | 45440 | 45440
60 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): RUNX1/RUNX1T1 t(8;21) Fusion, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення реципрокної транслокації t(8;21)(q21;q22) у двоколірному аналізі подвійного злиття на метафазних/інтерфазних мазках крові та клітин кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області RUNX1T1 (8q21), мітиться червоним; - області RUNX1 (21q22), мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44880 | 44880 | 46000 | 46000 | 45440 | 45440
61 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): SE X (DXZ1) / SE Y (DYZ3), Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний центромерний ДНК-зонд, що охоплює центромерну область однієї або декількох хромосом. Зонд SE X (DXZ1)/SE Y (DYZ3) FISH оптимізовано для виявлення повторюваних послідовностей, що розташовані в перицентричному гетерохроматині хромосом X і Y. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області Yp11.1-q11.1, мітиться червоним; - області Xp11.1-q11.1, мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 33620 | 33620 | 34000 | 34000 | 33810 | 33810
62 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53 (17p13) / SE 17, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій TP53 область гена в 17p13. Зонд підрахунку сателітів хромосоми 17 (SE 17) на D17Z1 включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області TP53 (17p13), мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 17 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться червоним. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44530 | 44530 | 45000 | 45000 | 44765 | 44765
63 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break FISH оптимізований для виявлення інверсії хромосоми 3, що включає область гена MECOM (раніше відома як EVI1) на 3q26 у аналізі метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області MECOM мітиться червоним; - проксимальній області MECOM мітиться зеленим; - дальній дистальній області MECOM мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 49810 | 49810 | 51000 | 51000 | 50405 | 50405
64 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MECOM Triple-Color, Green/Red/Blue, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break оптимізований для виявлення інверсії або транслокації в області гену MECOM на 3q26 у аналізі метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - проксимальній області MECOM мітиться зеленим; - дальній дистальній області MECOM мітиться червоним; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 53070 | 53070 | 54000 | 54000 | 53535 | 53535
65 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): BCR/ABL1 Triple-Color, Green/Red/Blue, 10 тестів | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд BCR/ABL1 FISH оптимізований для виявлення реципрокної транслокації t(9;22)(q34;q11) у аналізі подвійного злиття метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області ABL1 (9q34) мітиться червоним; - проксимальній області BCR (22q11) мітиться синім; - дистальній області BCR (22q11) мітиться зеленим | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 53070 | 106140 | 54000 | 108000 | 53535 | 107070
66 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): DLEU1 (13q14) / 13qter, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд DLEU1 (13q14)/13qter FISH оптимізований для виявлення копій гену DLEU1 на регіоні 13q14 у аналізі метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області DLEU1 (13q14) мітиться червоним; - проксимальній області 13qter мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 44970 | 89940 | 46000 | 92000 | 45485 | 90970
67 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): BCL2/IGH t(14;18) Fusion, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд BCL2/IGH t(14;18)(q32;q21)FISH оптимізований для виявлення транслокації t(14;18) у двоколірному аналізі подвійного злиття у аналізі метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області IGH (14q32) мітиться червоним; - області BCL2 (18q21) мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 49810 | 49810 | 51000 | 51000 | 50405 | 50405
68 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 20q- (20q12)/20q11, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд 20q- (20q12) FISH оптимізований для виявлення кількості копій 20q в регіоні 20q12. Специфічний зонд 20q11 FISH включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 20q- (20q12) мітиться червоним; - області 20q11 мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44970 | 44970 | 46000 | 46000 | 45485 | 45485
69 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): dic(9;20) Triple-Color Green/Red/Blue, 10 тестів | Готовий до використання триколірний зонд dic(9;20) FISH оптимізований для виявлення тдицентрика (9;20)(p13.2;q11.2) у потрійному кольоровому аналізі метафазних/інтерфазних зразків у мазках крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 20p11.2 мітиться червоним; - області 20q11.2 мітиться зеленим; - області Satellite Enumeration (SE) 9 мітиться синім; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 66530 | 66530 | 68100 | 68100 | 67315 | 67315
70 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MYC/IGH t(8;14) Fusion, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний зонд MYC/IGH t(8;14) FISH Fusion оптимізовано для виявлення зворотної транслокації t(8;14) у двоколірному аналізі подвійного злиття метафазних/інтерфазних пластинок, зразків мазків крові та клітини кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області IGH (14q32) мітиться червоним; - області MYC (8q24) мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 49810 | 49810 | 51000 | 51000 | 50405 | 50405
71 | ДНК-зонд RARA (17q21) Break FISH probe, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання ДНК зонд RARA (17q21) Break FISH оптимізований для виявлення транслокацій, що включають ділянку гена RARA на 17q21 у двоколірному аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області RARA мітиться червоним; - проксимальній області RARA мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 47000 | 47000 | 48000 | 48000 | 47500 | 47500
72 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): IGH (14q32) Break, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання ДНК зонд IGH (14q32) Break FISH оптимізований для виявлення транслокацій за участю IGH область гена 14q32 у двоколірному аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - проксимальній області IGH мітиться червоним; - дистальній області IGH мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44880 | 44880 | 46000 | 46000 | 45440 | 45440
73 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53(17p13) / ATM(11q22), Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання ДНК зонд TP53 / ATM FISH оптимізований для виявлення делеції за участю TP53 (17p13) у двоколірному аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - область гену 11q22 мітиться червоним; - область гену 17p13 мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44880 | 44880 | 46000 | 46000 | 45440 | 45440
74 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): FGFR1 (8p11) Break, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання ДНК зонд FGFR1 (8p11) Break FISH оптимізований для виявлення транслокацій, що включають область гена FGFR1 на 8p11 у двоколірному аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальна область гену FGFR1 мітиться червоним; - проксимальна область гену FGFR1 мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 44880 | 44880 | 46000 | 46000 | 45440 | 45440
75 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): ALK (2p23) Break, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання ДНК зонд ALK (2p23) FISH оптимізований для виявлення транслокацій, що включають область гена ALK на 2p23 у двоколірному аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальна область гену ALK мітиться червоним; - проксимальна область гену ALK мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 56160 | 56160 | 57400 | 57400 | 56780 | 56780
76 | Флуоресцентний контр-барвник для препаратів DAPI Counterstain | Контрастний барвник DAPI використовується для контрастного забарвлення хромосом. Складається з DAPI та засобу, що дозволяє зберегти сигнал флуоресценції. DAPI міцно зв’язується з ДНК, особливо з АТ-багатими ділянками. Він використовується на етапі забарвлення під час флуоресцентної гібридизації in situ (FISH) на інтерфазних ядрах і метафазних хромосомах. Зберігати за температури 2-8 °C. Склад: DAPI (4',6-діамідино-2-феніліндол), суспендований в розріджувачі Antifade Diluent (0,1 мкг/мл), 1,0 мл. Концентрація 0,1 мкг/мл. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 11880 | 11880 | 12000 | 12000 | 11940 | 11940
77 | Розчин SSC (20X), RNase-free | Розчин для молекулярної біології поставляється в одній пляшці. Об'єм не менше 1 л. Буфер сертифіковано, не містить РНКази, економічний і готовий до використання. Концентрація повинна бути 20X | 58672 Стерильне суспензійне середовище/розчинник на основі дистильованої води IVD (діагностика in vitro ) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Бутиль | 4 | 15520 | 62080 | 16300 | 65200 | 15910 | 63640
[8 empty] | 11821290 |  | 12196272 |  | 12008781